## 报价
传真报价单
单位/From：万基控股集团招标中心
地址/Ad：河南洛阳新安县产业集聚区
传真/Fax：0379-67332447
办公室/Tel：15237987521
姓名/Name：吕兵兵
邮箱/E-mail：2957597910@qq.com
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
1 | PLC 插槽 | 1746-A13 | 个 | 2
2 | 变频器 | ATV71HD15N4Z 15KW-20HP | 台 | 3
3 | 变频器 | ATV71HD30N4Z 30KW 40HP | 台 | 2
4 | 变频器风扇 | 6314HR 36W | 个 | 4
5 | 变频器IO板 | 变频器型号：施耐德AlTiVar 71 30KW | 个 | 10
6 | 施耐德变频器主板 | 施耐德30KW | 个 | 5
7 | PLC模块 | 1746-L542 | 个 | 2
8 | PLC模块 | 1746-P4 | 个 | 4
9 | DCS电源模块 | PM001-3AA | 块 | 4
10 | 模块 | CJ1W OD201 | 个 | 10
11 | 变频器 | MC07B0220-503-4-00/F SC11B | 台 | 1
12 | 电源模块 | 6SN1145-1BA01-0BA2 | 个 | 2
13 | 伺服功率模块 | 6SN1123-1AB00-OCA2 | 个 | 1
14 | 伺服功率模块 | 6SN1123-1AA00-0HA1 | 个 | 1
15 | 接口模块 | 6SN1112-1AC01-0AA1 | 个 | 2
16 | 触摸屏 | 2711-T10CB(240V) | 个 | 1
17 | CPU模块 | 6ES7315-2AG10-0AB0 | 个 | 2
18 | PLC电池 | 1756-BA2 | 个 | 5
备注：
报价说明：
1、招标文件及合同条款我公司已仔细阅读，完全响应；
2、报价含 13 %增值税、运杂费等一切费用为到货价；
3、报价有效期： 90 天（报价有效期不低于90天）；
4、交货期：合同签订之日起 天内交货完毕，交货期长的请备注注明具体交货时间；
5、质保期：验收合格之日起12个月；
6、付款方式：货到验收合格，开具发票验收入账后付款；
7、承诺严格按照报价（价格、品牌、型号、付款方式）执行合同，所供产品均附有合格证，
保证产品完全满足买方使用需求。
报价单位（盖章）：
报价人：（签字）：
报价时间：2019年4月29日

## 使用单位、用途
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 使用单位 | 用途 | 仓库 | 保管员 | 采购员
1 | PLC 插槽 | 1746-A13 | 个 | 2 | 电力车间（二铝） | 电解一车间#5多功能天车配电控制系统修用 | 二铝仓库 | 朱方方
2 | 变频器 | ATV71HD15N4Z 15KW-20HP | 台 | 3 | 电力车间（二铝） | 电解一车间#5多功能天车配电控制系统修用 | 二铝仓库 | 朱方方
3 | 变频器 | ATV71HD30N4Z 30KW 40HP | 台 | 2 | 电力车间（二铝） | 电解一、二、三车间20吨天车维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
4 | 变频器风扇 | 6314HR 36W | 个 | 4 | 动力车间（一铝） | 变频器冷却风扇用 | 一铝仓库 | 邓亚利
5 | 变频器IO板 | 变频器型号：施耐德AlTiVar 71 30KW | 个 | 10 | 电力车间（二铝） | 电解一、二、三车间20吨天车维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
6 | 施耐德变频器主板 | 施耐德30KW | 个 | 5 | 电力车间（二铝） | 电解一、二、三车间20吨天车维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
7 | PLC模块 | 1746-L542 | 个 | 2 | 电力车间（二铝） | 电解一车间#5多功能天车配电控制系统修用 | 二铝仓库 | 朱方方
8 | PLC模块 | 1746-P4 | 个 | 4 | 电力车间（二铝） | 电解一车间#5多功能天车配电控制系统修用 | 二铝仓库 | 朱方方
9 | DCS电源模块 | PM001-3AA | 块 | 4 | 检修部(发电公司） | #5、6机DCS系统用 | 电厂仓库 | 侯宏强
10 | 模块 | CJ1W OD201 | 个 | 10 | 墙材加气 | 砖机检修 | 电厂仓库 | 侯宏强
11 | 变频器 | MC07B0220-503-4-00/F SC11B | 台 | 1 | 电力车间（石墨） | 机加工摩森纳维护 | 二铝仓库 | 朱方方
12 | 电源模块 | 6SN1145-1BA01-0BA2 | 个 | 2 | 电力车间（石墨） | 机加工摩森纳维护 | 二铝仓库 | 朱方方
13 | 伺服功率模块 | 6SN1123-1AB00-OCA2 | 个 | 1 | 电力车间（石墨） | 机加工摩森纳维护 | 二铝仓库 | 朱方方
14 | 伺服功率模块 | 6SN1123-1AA00-0HA1 | 个 | 1 | 电力车间（石墨） | 机加工摩森纳维护 | 二铝仓库 | 朱方方
15 | 接口模块 | 6SN1112-1AC01-0AA1 | 个 | 2 | 电力车间（石墨） | 机加工摩森纳维护 | 二铝仓库 | 朱方方
16 | 触摸屏 | 2711-T10CB(240V) | 个 | 1 | 动力车间（一炭） | 焙烧多功能天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
17 | CPU模块 | 6ES7315-2AG10-0AB0 | 个 | 2 | 动力车间（一铝） | NOELL天车大修 | 一铝仓库 | 邓亚利
18 | PLC电池 | 1756-BA2 | 个 | 5 | 电力车间（二铝） | 合金棒PLC维护 | 二铝仓库 | 朱方方
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52