## 报价
传真报价单
单位/From：万基控股集团招标中心
地址/Ad：河南洛阳新安县产业集聚区
传真/Fax：0379-67332447
办公室/Tel：15237987521
姓名/Name：吕兵兵
邮箱/E-mail：2957597910@qq.com
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 品牌/备注
1 | 插头 | X100GZ_YT | 个 | 10
2 | 插头 | 15YZ_YT | 个 | 10
3 | 按钮开关 | LAY37(PBC)220V | 个 | 30
4 | 转换开关 | LAY37 | 个 | 50
5 | 按钮 | LA38-11 AC15 220V/380V 红色 | 个 | 60
6 | 按钮 | LA38-11 AC15 220V/380V 黄色 | 个 | 60
7 | 按钮 | LA38-11 AC15 220V/380V 绿色 | 个 | 60
8 | 高压熔断器 | RN1-20 20KV0.5A | 个 | 30
9 | 熔断器 | RT36-2 400A | 个 | 30
10 | 保险 | RGS4A 160A | 个 | 10
11 | 控制变压器 | BKC-200 输入220VAC 输出48VAC | 个 | 4
12 | 电容器 | RFM 0.7-2000-1S Qn:2000kvar un:750v cn:566.2uF In:2666.7A Fn:1000HZ | 台 | 1
13 | 开关电源 | DC24VInpUt：100-240V 6.0-2.6A;0UtpUt DC24V 20A;N0:2866776 | 个 | 3
14 | 开关电源 | NES-100-24 | 个 | 5
15 | 开关电源 | S8JC-05024 INPUT AC185-264V OUTPUT DC 24V | 个 | 1
16 | 开关电源 | S-35-24 INPUT 100-120VAC 200-240VAC OUTPUT +24V | 个 | 1
17 | 行灯变压器 | JMB-500 输入电压220V 输出电压12V、24V、36V 容量500VA | 台 | 10
18 | 适配器 | CN1DP-MP | 个 | 20
19 | 控制变压器 | ES600300 JBK3-500VA | 台 | 3
20 | 制动电阻 | RXLG 12.5Ω 500W 12.5RJ | 个 | 2
21 | 绕线电阻 | RX20-100W | 个 | 10
22 | 电压互感器 | JDZJ-10 户内 50HZ 额定绝缘水平（KV）12/42/75 A N 额定电压（V）10000/√3 极限输出（VA）400 a n 额定电压（V）100/√3 额定输出（VA）40 准确级0.5 da dn 额定电压（V）100/3 | 个 | 6
23 | 电子式时间继电器 | JSS3B AC220V 1M-999M | 个 | 2
24 | 中间继电器 | DRM570730L7 220V 14脚 | 个 | 20
25 | 油流继电器 | YJD-100 220V 0.3A | 个 | 3
26 | 继电器底座 | 2-M4*10 14孔 | 个 | 30
27 | 继电器底座 | RXZE1M4C 14脚 | 个 | 30
28 | 接触器 | LC1D11500M7C AC220V | 个 | 3
29 | 接触器 | LC1 D18M7C 220V | 个 | 10
30 | 接触器 | LC1D205M7C 220V | 个 | 2
31 | 接触器 | LC1D32 220V | 个 | 15
32 | 接触器 | LC1 D80 220V | 个 | 10
33 | 接触器 | 3TH42 DC220V SIEMENS | 个 | 10
34 | 接触器 | CJX2-1801 36V | 个 | 10
35 | 接触器 | CJX2-3201 36V | 个 | 10
36 | 行程开关 | YBLX-K1/311 | 个 | 20
37 | 行程开关 | YBLX-K3/20S/T | 个 | 20
38 | 万能转换开关 | LW39-63-40B | 个 | 2
39 | 转换开关 | ZB2BD2C ZB2BZ105C 两位 一开一闭 | 个 | 50
40 | 三位转换开关 | XB2BD33C | 个 | 30
41 | 晶闸管 | KP8 800-20 | 个 | 10
42 | 快速晶闸管 | KKa2000-25 | 个 | 20
43 | 塑壳断路器 | NSE630N 630A 3P | 个 | 1
44 | 智能塑壳断路器 | CKM33Z-630A | 个 | 4
45 | 空气开关 | DZ47-60 1P 16A | 个 | 16
46 | 空气开关 | DZ47-63 2P 40A | 个 | 10
47 | 空气开关 | DZ47-63 2P 40A | 个 | 20
48 | 空气开关 | DZ47-63 2P 40A | 个 | 10
49 | 空气开关 | DZ47 3P 100A | 个 | 10
50 | 空气开关 | DZ47 3P 100A | 个 | 10
51 | 空气开关 | DZ47-63 4P 63A | 个 | 5
52 | 空气开关 | DZ47-60 2P 32A | 个 | 20
53 | 空气开关 | DZ47-63 2P 60A | 个 | 20
54 | 空气开关 | DZ47-63 3P 32A | 个 | 10
55 | 空气开关 | DZ47-100 3P 100A | 个 | 5
56 | 空气开关 | DZ47-100 3P 100A | 个 | 5
57 | 空气开关 | DZ47SLE-3P+N 63A | 个 | 20
58 | 漏电断路器 | DZ47LE-32 2P 32A | 个 | 5
59 | 漏电断路器 | DZ47LE-32 2P 32A | 个 | 12
60 | 漏电断路器 | DZ15LE-100/4901 3P+N 100A | 个 | 5
61 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 1P+N 40A | 个 | 20
62 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 3P+N 40A | 个 | 20
63 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 3P 40A | 个 | 12
64 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 3P 63A | 个 | 10
65 | 万能断路器 | CDW1-2000 in=800a | 台 | 1
66 | 电控柜平面锁 | AB403-1开孔62.5*23.5mm | 个 | 30
67 | 主电路插件（动） | CJZ2 630A | 个 | 10
68 | 触头总成 | KTJ15-100A | 个 | 50
69 | SCR电力调整器 | T6-4-4-125AT-R | 个 | 2
70 | 滑线电源指示灯 | ABC-HCX-100 | 个 | 29
71 | 微机直流监控装置 | WZCK-23 | 台 | 1
72 | 微机测控保护装置 | ST460 -H3-630A/3PT/S6/A2 DC220V | 台 | 10
73 | 微机测控保护装置 | ST460 -H3-2500A/3PT/S6/A2 DC220V | 台 | 2
74 | 微机测控保护装置 | ST460 -H3-3200A/3PT/S6/A2 DC220V | 台 | 2
75 | 真空接触器 | CKJ5-1000/3 220V | 个 | 1
76 | 真空接触器 | CKJ5-630/1 220V | 个 | 4
77 | 接触器 | CJX2-9511 380V | 个 | 5
78 | 断路器 | 3VT 8208-1AA03-OAAO | 个 | 1
79 | 断路器 | 3VT 8206-1AA03-OAAO | 个 | 1
80 | 空气开关 | 3VL7712-1AA36-0AA0 1250A | 个 | 1
81 | 过流脱扣器 | 西门子 订货号： 3VL9712-6SB30 | 个 | 1
82 | 热继电器 | 德力西 NR3 CDR2-16 2.1-3A | 个 | 5
83 | 行程开关 | XCE145 8C1351 1NO+1NC | 个 | 5
84 | 万能转换开关 | LW38D-164D0404/2C Ui：690V Ith：16A AC-15 380V 2.6A DC-13 220V 0.27A | 个 | 4
85 | 防水配电箱 | HT-8 | 个 | 20
86 | 配电箱 | 600*400*200 | 个 | 5
87 | 中间继电器 | 施耐德 RXM2AB2E7 48VAC | 个 | 30
88 | LED警示灯 | 厂家：台邦 型号：TB100 DC24V 红色 常亮 | 个 | 5
89 | LED警示灯 | 厂家：台邦 型号：TB100 DC24V 黄色 常亮 | 个 | 5
90 | LED警示灯 | 厂家：台邦 型号：TB100 DC24V 绿色 常亮 | 个 | 5
91 | LED警示灯 | 厂家：台邦 型号：TB100 DC24V 白色 常亮 | 个 | 5
92 | 指示灯 | LD11-22B 380V 红色 | 个 | 10
93 | 指示灯 | LD11-22B 380V 绿色 | 个 | 10
94 | 快速熔断器 | RS0-750/350A | 个 | 9
95 | 干燥器压缩机 | JT95BHBY1L 380V | 台 | 2
96 | 干燥器压缩机 | JT160BCBY1L 380V | 台 | 4
97 | 钢铝拖链 | TL180型 200*100 铝制 | 米 | 20
98 | 微机测控装置 | FCK-801C | 个 | 1
备注：
报价说明：
1、招标文件及合同条款我公司已仔细阅读，完全响应；
2、报价含 13 %增值税、运费等一切杂费为到货价；
3、报价有效期： 90 天（报价有效期不低于90天）；
4、交货期：合同签订之日起 天内交货完毕；
5、质保期：验收合格之日起12个月；
6、付款方式：货到验收合格，开具发票验收入账后付款；
7、承诺严格按照报价（价格、品牌、型号、付款方式）执行合同，所供产品均附有合格证，
保证产品完全满足买方使用需求。
报价单位（盖章）：
报价人：（签字）：
报价时间：2020年4月28日

## 使用单位、用途
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 使用单位 | 用途 | 仓库 | 保管员 | 采购员
1 | 插头 | X100GZ_YT | 个 | 10 | 板锭厂 | 在线系统用 | 一铝仓库 | 王博
2 | 插头 | 15YZ_YT | 个 | 10 | 板锭厂 | 在线系统用 | 一铝仓库 | 王博
3 | 按钮开关 | LAY37(PBC)220V | 个 | 30 | 辅助车间(金属钠) | 配电柜检修用 | 电厂仓库 | 王丹
4 | 转换开关 | LAY37 | 个 | 50 | 电力车间（二铝） | 电解一车间槽控箱维护 | 二铝仓库 | 朱方方
5 | 按钮 | LA38-11 AC15 220V/380V 红色 | 个 | 60 | 辅助车间(金属钠) | 配电盘按钮更换用 | 电厂仓库 | 王丹
6 | 按钮 | LA38-11 AC15 220V/380V 黄色 | 个 | 60 | 辅助车间(金属钠) | 配电盘按钮更换用 | 电厂仓库 | 王丹
7 | 按钮 | LA38-11 AC15 220V/380V 绿色 | 个 | 60 | 辅助车间(金属钠) | 配电盘按钮更换用 | 电厂仓库 | 王丹
8 | 高压熔断器 | RN1-20 20KV0.5A | 个 | 30 | 运行部(发电公司） | #5、6发电机电压互感器维护用 | 电厂仓库 | 王丹
9 | 熔断器 | RT36-2 400A | 个 | 30 | 动力车间（一铝） | 一铝滑线电源维护 | 一铝仓库 | 邓亚利
10 | 保险 | RGS4A 160A | 个 | 10 | 板锭厂 | 板锭精炼箱调功器用 | 一铝仓库 | 邓亚利
11 | 控制变压器 | BKC-200 输入220VAC 输出48VAC | 个 | 4 | 电力车间（石墨） | 石墨化台车维护 | 二铝仓库 | 朱方方
12 | 电容器 | RFM 0.7-2000-1S Qn:2000kvar un:750v cn:566.2uF In:2666.7A Fn:1000HZ | 台 | 1 | 铸轧厂 | 铸轧再生铝1吨炉用 | 一铝仓库 | 邓亚利
13 | 开关电源 | DC24VInpUt：100-240V 6.0-2.6A;0UtpUt DC24V 20A;N0:2866776 | 个 | 3 | 电力车间（二铝） | 铸造车间铸机维护 | 二铝仓库 | 朱方方
14 | 开关电源 | NES-100-24 | 个 | 5 | 铸轧厂 | 铸轧再生铝8吨炉控制柜用 | 一铝仓库 | 邓亚利
15 | 开关电源 | S8JC-05024 INPUT AC185-264V OUTPUT DC 24V | 个 | 1 | 检修部(发电公司） | 300MW#1输灰空压机保护更换 | 电厂仓库 | 王丹
16 | 开关电源 | S-35-24 INPUT 100-120VAC 200-240VAC OUTPUT +24V | 个 | 1 | 检修部(发电公司） | 300MW#1输灰空压机保护更换 | 电厂仓库 | 王丹
17 | 行灯变压器 | JMB-500 输入电压220V 输出电压12V、24V、36V 容量500VA | 台 | 10 | 墙材加气 | 安全行灯用 | 电厂仓库 | 王丹
18 | 适配器 | CN1DP-MP | 个 | 20 | 墙材加气 | 通讯检修 | 电厂仓库 | 王丹
19 | 控制变压器 | ES600300 JBK3-500VA | 台 | 3 | 动力车间（一铝） | 一铝天车空压机大修用 | 一铝仓库 | 邓亚利
20 | 制动电阻 | RXLG 12.5Ω 500W 12.5RJ | 个 | 2 | 电力车间（二铝） | 铸造22T铸机维护 | 二铝仓库 | 朱方方
21 | 绕线电阻 | RX20-100W | 个 | 10 | 动力车间（二炭） | 组装中频炉维护 | 二铝仓库 | 朱方方
22 | 电压互感器 | JDZJ-10 户内 50HZ 额定绝缘水平（KV）12/42/75 A N 额定电压（V）10000/√3 极限输出（VA）400 a n 额定电压（V）100/√3 额定输出（VA）40 准确级0.5 da dn 额定电压（V）100/3 | 个 | 6 | 检修部(发电公司） | 提黄控制柜更换用 | 电厂仓库 | 王丹
23 | 电子式时间继电器 | JSS3B AC220V 1M-999M | 个 | 2 | 动力车间（一炭） | 一炭成型化验振筛电机维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
24 | 中间继电器 | DRM570730L7 220V 14脚 | 个 | 20 | 辅助车间(金属钠) | 控制回路检修用 | 电厂仓库 | 王丹
25 | 油流继电器 | YJD-100 220V 0.3A | 个 | 3 | 电力车间（石墨） | 石墨化台车维护 | 二铝仓库 | 朱方方
26 | 继电器底座 | 2-M4*10 14孔 | 个 | 30 | 辅助车间(金属钠) | 控制回路检修用 | 电厂仓库 | 王丹
27 | 继电器底座 | RXZE1M4C 14脚 | 个 | 30 | 辅助车间(金属钠) | 控制回路检修用 | 电厂仓库 | 王丹
28 | 接触器 | LC1D11500M7C AC220V | 个 | 3 | 电力车间（二铝） | 二铝泵房电机维护 | 二铝仓库 | 朱方方
29 | 接触器 | LC1 D18M7C 220V | 个 | 10 | 板锭厂 | 板锭天车维护 | 一铝仓库 | 邓亚利
30 | 接触器 | LC1D205M7C 220V | 个 | 2 | 动力车间（二炭） | 组装小颚破电机 | 二铝仓库 | 朱方方
31 | 接触器 | LC1D32 220V | 个 | 15 | 电力车间（二铝） | 二铝泵房电机维护 | 二铝仓库 | 朱方方
32 | 接触器 | LC1 D80 220V | 个 | 10 | 板锭厂 | 板锭天车维护 | 一铝仓库 | 邓亚利
33 | 接触器 | 3TH42 DC220V SIEMENS | 个 | 10 | 检修部(发电公司） | 110KVGIS储能电机接触器更换 | 电厂仓库 | 王丹
34 | 接触器 | CJX2-1801 36V | 个 | 10 | 辅助车间(金属钠) | 行车检修用 | 电厂仓库 | 王丹
35 | 接触器 | CJX2-3201 36V | 个 | 10 | 辅助车间(金属钠) | 行车检修用 | 电厂仓库 | 王丹
36 | 行程开关 | YBLX-K1/311 | 个 | 20 | 动力车间（二炭） | 天车维护 | 二铝仓库 | 朱方方
37 | 行程开关 | YBLX-K3/20S/T | 个 | 20 | 动力车间（二炭） | 天车维护 | 二铝仓库 | 朱方方
38 | 万能转换开关 | LW39-63-40B | 个 | 2 | 动力车间（一铝） | 一铝赛尔开关用 | 一铝仓库 | 邓亚利
39 | 转换开关 | ZB2BD2C ZB2BZ105C 两位 一开一闭 | 个 | 50 | 电力车间（二铝） | 电解二三车间槽控箱维护 | 二铝仓库 | 朱方方
40 | 三位转换开关 | XB2BD33C | 个 | 30 | 电力车间（二铝） | 电解多功能天车维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
41 | 晶闸管 | KP8 800-20 | 个 | 10 | 动力车间（二炭） | 组装中频炉维护 | 二铝仓库 | 朱方方
42 | 快速晶闸管 | KKa2000-25 | 个 | 20 | 动力车间（二炭） | 组装中频炉维护 | 二铝仓库 | 朱方方
43 | 塑壳断路器 | NSE630N 630A 3P | 个 | 1 | 电力车间（二铝） | 黛蛰净化脱硫总电源维护 | 二铝仓库 | 朱方方
44 | 智能塑壳断路器 | CKM33Z-630A | 个 | 4 | 动力车间（一铝） | 一铝电解天车滑线电源维护 | 一铝仓库 | 邓亚利
45 | 空气开关 | DZ47-60 1P 16A | 个 | 16 | 动力车间（二炭） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
46 | 空气开关 | DZ47-63 2P 40A | 个 | 10 | 动力车间（二炭） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
47 | 空气开关 | DZ47-63 2P 40A | 个 | 20 | 辅助车间(金属钠) | 配电箱检修用 | 电厂仓库 | 王丹
48 | 空气开关 | DZ47-63 2P 40A | 个 | 10 | 久盛冶金 | 检修用 | 二铝仓库 | 朱方方
49 | 空气开关 | DZ47 3P 100A | 个 | 10 | 动力车间（二炭） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
50 | 空气开关 | DZ47 3P 100A | 个 | 10 | 辅助车间(金属钠) | 配电箱检修用 | 电厂仓库 | 王丹
51 | 空气开关 | DZ47-63 4P 63A | 个 | 5 | 久盛冶金 | 成型机用 | 二铝仓库 | 朱方方
52 | 空气开关 | DZ47-60 2P 32A | 个 | 20 | 电力车间（二铝） | 电解多功能天车维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
53 | 空气开关 | DZ47-63 2P 60A | 个 | 20 | 电力车间（二铝） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
54 | 空气开关 | DZ47-63 3P 32A | 个 | 10 | 动力车间（二炭） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
55 | 空气开关 | DZ47-100 3P 100A | 个 | 5 | 久盛冶金 | 水泵用 | 二铝仓库 | 朱方方
56 | 空气开关 | DZ47-100 3P 100A | 个 | 5 | 动力车间（一炭） | 一炭残极天车大修用 | 一铝仓库 | 邓亚利
57 | 空气开关 | DZ47SLE-3P+N 63A | 个 | 20 | 动力车间（一铝） | 一铝日常维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
58 | 漏电断路器 | DZ47LE-32 2P 32A | 个 | 5 | 动力车间（一炭） | 一炭照明设备维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
59 | 漏电断路器 | DZ47LE-32 2P 32A | 个 | 12 | 电力车间（二铝） | 运行班现场接线使用 | 二铝仓库 | 朱方方
60 | 漏电断路器 | DZ15LE-100/4901 3P+N 100A | 个 | 5 | 动力车间（一炭） | 一炭设备生产维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
61 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 1P+N 40A | 个 | 20 | 电力车间（二铝） | 防汛物资及临时电源 | 二铝仓库 | 朱方方
62 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 3P+N 40A | 个 | 20 | 电力车间（二铝） | 防汛物资及临时电源 | 二铝仓库 | 朱方方
63 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 3P 40A | 个 | 12 | 电力车间（二铝） | 运行班现场接线使用 | 二铝仓库 | 朱方方
64 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 3P 63A | 个 | 10 | 动力车间（一铝） | 一铝烧水桶维护应 | 一铝仓库 | 邓亚利
65 | 万能断路器 | CDW1-2000 in=800a | 台 | 1 | 动力车间（二炭） | 组装悬链配电室 | 二铝仓库 | 朱方方
66 | 电控柜平面锁 | AB403-1开孔62.5*23.5mm | 个 | 30 | 动力车间（一铝） | 一铝滑线电源箱门锁维护 | 一铝仓库 | 邓亚利
67 | 主电路插件（动） | CJZ2 630A | 个 | 10 | 动力车间（二炭） | 组装#2配电室抽屉用 | 二铝仓库 | 朱方方
68 | 触头总成 | KTJ15-100A | 个 | 50 | 电力车间（石墨） | 石墨化天车维护 | 二铝仓库 | 朱方方
69 | SCR电力调整器 | T6-4-4-125AT-R | 个 | 2 | 板锭厂 | 板锭#1、#2精炼装置加热器用 | 一铝仓库 | 邓亚利
70 | 滑线电源指示灯 | ABC-HCX-100 | 个 | 29 | 电力车间（石墨） | 石墨化滑线维护 | 二铝仓库 | 朱方方
71 | 微机直流监控装置 | WZCK-23 | 台 | 1 | 检修部(发电公司） | #6机直流系统更换 | 电厂仓库 | 王丹
72 | 微机测控保护装置 | ST460 -H3-630A/3PT/S6/A2 DC220V | 台 | 10 | 检修部(发电公司） | 380V低压侧抽屉开关保护更换 | 电厂仓库 | 王丹
73 | 微机测控保护装置 | ST460 -H3-2500A/3PT/S6/A2 DC220V | 台 | 2 | 检修部(发电公司） | 供用变低压侧保护开关更换 | 电厂仓库 | 王丹
74 | 微机测控保护装置 | ST460 -H3-3200A/3PT/S6/A2 DC220V | 台 | 2 | 检修部(发电公司） | 供用变低压侧保护开关更换 | 电厂仓库 | 王丹
75 | 真空接触器 | CKJ5-1000/3 220V | 个 | 1 | 动力车间（一炭） | 一炭阳极工频炉大修用 | 一铝仓库 | 邓亚利
76 | 真空接触器 | CKJ5-630/1 220V | 个 | 4 | 动力车间（一炭） | 一炭阳极工频炉大修用 | 一铝仓库 | 邓亚利
77 | 接触器 | CJX2-9511 380V | 个 | 5 | 动力车间（一炭） | 一炭残极天车大修用 | 一铝仓库 | 邓亚利
78 | 断路器 | 3VT 8208-1AA03-OAAO | 个 | 1 | 动力车间 | 3#拉矫高压泵用 |  | 许叶芳
79 | 断路器 | 3VT 8206-1AA03-OAAO | 个 | 1 | 动力车间 | 3#拉矫烘干风机电机用 |  | 许叶芳
80 | 空气开关 | 3VL7712-1AA36-0AA0 1250A | 个 | 1 | 动力车间 | 精整高架库堆垛机 |  | 许叶芳
81 | 过流脱扣器 | 西门子 订货号： 3VL9712-6SB30 | 个 | 1 | 动力车间 | 精整高架库堆垛机 |  | 许叶芳
82 | 热继电器 | 德力西 NR3 CDR2-16 2.1-3A | 个 | 5 | 动力车间 | 设备检修用 |  | 许叶芳
83 | 行程开关 | XCE145 8C1351 1NO+1NC | 个 | 5 | 动力车间 | 2#纵切机刀架用 |  | 许叶芳
84 | 万能转换开关 | LW38D-164D0404/2C Ui：690V Ith：16A AC-15 380V 2.6A DC-13 220V 0.27A | 个 | 4 | 动力车间 | 10KV母线电压切换开关更换 |  | 许叶芳
85 | 防水配电箱 | HT-8 | 个 | 20 | 动力车间 | 现场空气开关改造用 |  | 许叶芳
86 | 配电箱 | 600*400*200 | 个 | 5 | 动力车间 | 铝箔5T天车改造用 |  | 许叶芳
87 | 中间继电器 | 施耐德 RXM2AB2E7 48VAC | 个 | 30 | 动力车间 | 天车维护用 |  | 许叶芳
88 | LED警示灯 | 厂家：台邦 型号：TB100 DC24V 红色 常亮 | 个 | 5 | 动力车间 | 2#、3#冷轧机测厚仪用 |  | 许叶芳
89 | LED警示灯 | 厂家：台邦 型号：TB100 DC24V 黄色 常亮 | 个 | 5 | 动力车间 | 2#、3#冷轧机测厚仪用 |  | 许叶芳
90 | LED警示灯 | 厂家：台邦 型号：TB100 DC24V 绿色 常亮 | 个 | 5 | 动力车间 | 2#、3#冷轧机测厚仪用 |  | 许叶芳
91 | LED警示灯 | 厂家：台邦 型号：TB100 DC24V 白色 常亮 | 个 | 5 | 动力车间 | 2#、3#冷轧机测厚仪用 |  | 许叶芳
92 | 指示灯 | LD11-22B 380V 红色 | 个 | 10 | 动力车间 | 板带现场设备更换用 |  | 许叶芳
93 | 指示灯 | LD11-22B 380V 绿色 | 个 | 10 | 动力车间 | 板带现场设备更换用 |  | 许叶芳
94 | 快速熔断器 | RS0-750/350A | 个 | 9 | 铝箔车间 | 成品退火炉加热器用 |  | 许叶芳
95 | 干燥器压缩机 | JT95BHBY1L 380V | 台 | 2 | 检修部(发电公司） | 30万灰库空压机干燥器检修用 | 电厂仓库 | 游艳红
96 | 干燥器压缩机 | JT160BCBY1L 380V | 台 | 4 | 检修部(发电公司） | 30万#3、4仪用空压机干燥器检修用 | 电厂仓库 | 游艳红
97 | 钢铝拖链 | TL180型 200*100 铝制 | 米 | 20 | 机加工（石墨） | 3#机组 | 二铝仓库 | 高鹏
98 | 微机测控装置 | FCK-801C | 个 | 1 | 检修部(发电公司） | #7变测控装置更换 | 电厂仓库 | 王丹
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160