## 报价
低压电气报价单
单位/From：万基控股集团招标中心
地址/Ad：河南洛阳新安县产业集聚区
传真/Fax：0379-6733 2447
办公室/Tel：15237987521
姓名/Name：吕兵兵
邮箱/E-mail：2957597910@qq.com
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 品牌/备注
1 | 压敏电阻 | MYNL-15KJ/2200V | 个 | 20
2 | 压敏电阻 | MYNL-5KJ/2200V | 个 | 20
3 | 接触器 | LC1 D18E7C AC48V | 个 | 20
4 | 接触器 | LC1 D32E7C AC48V | 个 | 20
5 | 接触器 | LC1 D18M7C 220V | 个 | 20
6 | 接触器 | LC1 D32M7C 220V | 个 | 20
7 | 可控硅 | KPC3100-42 额定电压4200V 额定电流3100A | 块 | 20
8 | 可控硅 | KPD-5500A/4200V | 个 | 5
9 | 智能塑壳断路器 | CKM33Z-630A | 个 | 4
10 | 智能塑壳断路器 | CKM33Z-400A | 个 | 4
11 | 空气开关 | DZ47-125 3P 100A | 个 | 5
12 | 空气开关 | DZ47-125 3P 100A | 个 | 20
13 | 按钮 | ZB2 BE101C | 个 | 30
14 | 按钮 | ZB2 BE102C | 个 | 30
15 | 按钮 | LA39 红色 | 个 | 10
16 | 按钮 | LA39 绿色 | 个 | 10
17 | 带灯按钮 | NP6 | 个 | 50
18 | 高压分断能力熔断器 | XRNM□-7.2KV/225A | 个 | 20
19 | 高压熔断器 | RN2 10KV 0.5A | 个 | 10
20 | 高压熔断器 | RN1-20 20KV0.5A | 个 | 30
21 | 陶瓷熔断器底座 | RT36-00 额定电流：160A | 个 | 60
22 | 单相电力变压器 | 额定容量：6KVA 额定电压：380V二次电压：220V | 台 | 1
23 | 单相电力变压器 | 额定容量：3KVA 额定电压：380V二次电压：220V | 台 | 1
24 | 干式隔离变压器 | 额定容量：12KVA 输入：380v 输出220V | 台 | 1
25 | 干式隔离变压器 | 额定容量：8KVA 输入：380v 输出220V | 台 | 1
26 | 三相电力变压器 | 额定容量：70KVA 额定电压：380V 二次电压：380V 二次电流：106A | 台 | 1
27 | 行灯变压器 | JMB-2000 额定容量2000VA 输入电压:AC380V 输出电压：220V/48V/36V | 台 | 5
28 | 刀闸 | GW10A-252 | 个 | 6
29 | 阀控密封式铅酸蓄电池 | AGM VRLA BATTERY SAA2-300 (2V/300Ah C10） | 块 | 108
30 | 电容 | AAM13-550-1W 电压：13KV 容量：550kvar 容量值：10.36UF 频率：50HZ | 个 | 4
31 | 电容 | AAM12-350-1W 电压：12KV 容量：350kvar 容量值：7.74UF 频率：50HZ | 个 | 7
32 | 电容 | AAM12-334-1W 电压：12KV 容量：334kvar 容量值：7.39UF 频率：50HZ | 个 | 7
33 | 电位器 | LA42DWQ-22 10K | 个 | 20
34 | 开关电源 | 明纬：NES-100-24 IN200-240VAC 0UT24VDC | 个 | 5
35 | 开关电源 | 4NIC-X240 24V 10A(朝阳电源） | 个 | 2
36 | 电源板 | FX-2G/DC24/220 | 个 | 1
37 | 光电反射板 | TD-180(TD-07) 180*40mm | 个 | 70
38 | 断火限位器 | LXD-20 20A | 个 | 50
39 | 断火限位器 | LXD-40 40A | 个 | 30
40 | 电子式热过流继电器 | LT4760M7A AC220V | 个 | 20
41 | 电子式热过流继电器 | LT4730M7A AC220V | 个 | 20
42 | 热继电器 | GV3ME40/25-40A | 个 | 10
43 | 中间继电器 | MY4N-GS AC220/240V | 个 | 30
44 | 中间继电器 | RCL 314730 230V- 16A/250V- ACI | 个 | 20
45 | 热继电器 | JRS1-25 2-6A | 个 | 10
46 | 接触器 | CJ20-100 220V | 个 | 20
47 | 接触器 | CJ20-25 220V | 个 | 20
48 | 接触器 | CJ20-400 220V | 个 | 6
49 | 接触器 | CJX2-1801 220V | 个 | 2
50 | 接触器 | CJX2-9511 220V | 个 | 10
51 | 接触器 | AX150-30 线圈：220V | 台 | 3
52 | 接触器 | CJX2-2501 380V | 个 | 50
53 | 接触器 | CJX2-8011 380V | 个 | 50
54 | 交流接触器 | NC2-185NS AC380V | 个 | 4
55 | 接触器 | CJX2-6511 36V | 个 | 50
56 | 接触器 | CJX2-8011 36V | 个 | 50
57 | 接触器线圈 | CJ12-100 380V | 个 | 30
58 | 接近开关 | E2E-X5MF1 | 个 | 15
59 | 行程开关 | OMRON HL-5030 | 个 | 30
60 | 行程开关 | EA170-21100 | 个 | 20
61 | 负荷隔离开关 | HH-15 250/3 250A | 台 | 10
62 | 熔断式隔离开关 | HH15-400/3 | 个 | 10
63 | 熔断式隔离开关 | HH15-160/3 | 个 | 10
64 | 限位开关 | LXK3-20S/T | 个 | 50
65 | 塑壳断路器 | DZ158-125 100A | 个 | 5
66 | 塑壳断路器 | NM1-100S/3300 100A | 个 | 10
67 | 空气开关 | DZ47-60 2P 16A | 个 | 50
68 | 空气开关 | DZ47-63 2P 63A | 个 | 60
69 | 空气开关 | DZ47-63 2P 63A | 个 | 10
70 | 空气开关 | DZ47 3P 32A | 个 | 30
71 | 空气开关 | DZ47-63 3P 40A | 个 | 50
72 | 空气开关 | DZ47-63 4P 63A | 个 | 30
73 | 空气开关 | DZ47-60 3P 60A | 个 | 50
74 | 空气开关 | DZ47S 3P D32A | 个 | 70
75 | 空气开关 | DZ47S 3P D20A | 个 | 10
76 | 空气开关 | DZ47S 3P D40A | 个 | 10
77 | 空气开关 | DZ47S 3P D63A | 个 | 10
78 | 漏电断路器 | DZ47LE-32 2P 20A | 个 | 10
79 | 漏电断路器 | DZ47LE-32 2P 20A | 个 | 30
80 | 漏电断路器 | DZ47LE-32 2P 32A | 个 | 10
81 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 3P 60A | 个 | 30
82 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 3P 60A | 个 | 10
83 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 2P+N 63A | 个 | 20
84 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 2P 20A | 个 | 10
85 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 2P 63A | 个 | 10
86 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 3P 40A | 个 | 20
87 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 3P 100A | 个 | 10
88 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 1P+N 10A | 个 | 6
89 | 配电柜 | 不锈钢材质 宽1100mm*高1400mm*后500mm | 个 | 2
90 | 配电柜 | 不锈钢材质 宽380mm*高500mm*后250mm | 个 | 5
91 | 电控柜平面锁 | AB403-1开孔62.5*23.5mm | 个 | 20
92 | 配电箱一字锁 | MS705 | 个 | 20
93 | 电箱锁 | MS705不锈钢三角锁 | 套 | 300
94 | 软启动器 | XPR1-CN-090-3 90KW | 台 | 1
95 | 软启动器 | PSE142-600-70 | 台 | 1
96 | 重锤限位 | LX10-32 | 个 | 2
97 | 限位连接器 | WTH04 DC24V 带灯 | 个 | 10
98 | 不锈钢防雨配电柜 | 高800mm 宽600mm 厚200mm 壁厚1mm | 台 | 10
99 | 指示灯 | AD11-2205-220VDC/AC 黄色 | 个 | 10
100 | 指示灯 | AD11-2205-220VDC/AC 绿色 | 个 | 30
101 | 指示灯 | AD11-2205-220VDC/AC 红色 | 个 | 30
102 | 隔离变压器 | 380V-220V 1000VA | 台 | 1
103 | 隔离变压器 | 380V-220V 4000VA | 台 | 1
104 | 开关电源 | phoenix QUINT-PS/3AC/24DC/40 | 个 | 2
105 | 编码器 | EQN 1325.049-2048 M3 海德汉 | 个 | 1
106 | 编码器 | LEINE&LINDE 861900220 1024 | 个 | 1
107 | 中间继电器 | RXM2LB2BD 线圈电压：24VDC | 个 | 20
108 | 中间继电器 | 施耐德 RXM2AB2E7 48VAC | 个 | 100
109 | 接触器 | ABB 型号:A145-30 参数：250A 线圈电压：220V | 个 | 1
110 | 光电开关 | E3K100-10M1 | 个 | 5
111 | 万能断路器 | CW1-2000 1600A 分合闸线圈230V | 个 | 1
备注：
报价说明：
1、招标文件及合同条款我公司已仔细阅读，完全响应；
2、报价含 13 %增值税、运杂费等一切费用为到货价；
3、报价有效期： 90 天（报价有效期不低于90天）；
4、交货期：合同签订之日起 天内交货完毕；
5、质保期：验收合格之日起12个月；
6、付款方式：货到验收合格，开具发票验收入账后90个工作日内付款；
7、承诺严格按照报价（价格、品牌、型号、付款方式）执行合同，在报价有效期内在万基集团系统内不得
变动价格， 质量要求包括但不限于招标文件要求，最终以保证所供产品完全满足买方使用需求为准。
报价单位（盖章）：
报价人：（签字）：
报价时间：2021年3月5日

## 使用单位、用途
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 使用单位 | 用途 | 仓库 | 保管员
1 | 压敏电阻 | MYNL-15KJ/2200V | 个 | 20 | 电力车间（二铝） | 蛰整流机组小修 | 二铝仓库 | 朱方方
2 | 压敏电阻 | MYNL-5KJ/2200V | 个 | 20 | 电力车间（二铝） | 蛰整流机组小修 | 二铝仓库 | 朱方方
3 | 接触器 | LC1 D18E7C AC48V | 个 | 20 | 电力车间（二铝） | 电解一车间#3多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库 | 朱方方
4 | 接触器 | LC1 D32E7C AC48V | 个 | 20 | 电力车间（二铝） | 电解一车间#3多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库 | 朱方方
5 | 接触器 | LC1 D18M7C 220V | 个 | 20 | 电力车间（二铝） | 电解一车间#3多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库 | 朱方方
6 | 接触器 | LC1 D32M7C 220V | 个 | 20 | 电力车间（二铝） | 电解一车间#3多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库 | 朱方方
7 | 可控硅 | KPC3100-42 额定电压4200V 额定电流3100A | 块 | 20 | 电力车间（二铝） | 蛰整流柜小修 | 二铝仓库 | 朱方方
8 | 可控硅 | KPD-5500A/4200V | 个 | 5 | 电力车间（二铝） | 黛整流柜小修 | 二铝仓库 | 朱方方
9 | 智能塑壳断路器 | CKM33Z-630A | 个 | 4 | 电力车间（二铝） | 电解一车间#3多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库 | 朱方方
10 | 智能塑壳断路器 | CKM33Z-400A | 个 | 4 | 电力车间（二铝） | 电解一车间#3多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库 | 朱方方
11 | 空气开关 | DZ47-125 3P 100A | 个 | 5 | 动力车间（一炭） | 一铝组装残极天车大修更换用 | 一铝仓库 | 邓亚利
12 | 空气开关 | DZ47-125 3P 100A | 个 | 20 | 电力车间（二铝） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
13 | 按钮 | ZB2 BE101C | 个 | 30 | 电力车间（石墨） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
14 | 按钮 | ZB2 BE102C | 个 | 30 | 电力车间（石墨） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
15 | 按钮 | LA39 红色 | 个 | 10 | 动力车间（一炭） | 一炭设备生产维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
16 | 按钮 | LA39 绿色 | 个 | 10 | 动力车间（一炭） | 一炭设备生产维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
17 | 带灯按钮 | NP6 | 个 | 50 | 电力车间（二铝） | 电解车间多功能天车维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
18 | 高压分断能力熔断器 | XRNM□-7.2KV/225A | 个 | 20 | 运行部(发电公司） | #5，6机6KV FC小车开关用 | 电厂仓库 | 王丹
19 | 高压熔断器 | RN2 10KV 0.5A | 个 | 10 | 动力车间（一铝） | 一铝10KV开关用 | 一铝仓库 | 邓亚利
20 | 高压熔断器 | RN1-20 20KV0.5A | 个 | 30 | 运行部(发电公司） | 发电机电压互感器备品 | 电厂仓库 | 王丹
21 | 陶瓷熔断器底座 | RT36-00 额定电流：160A | 个 | 60 | 辅助车间(金属钠) | 电气检修用 | 电厂仓库 | 王丹
22 | 单相电力变压器 | 额定容量：6KVA 额定电压：380V二次电压：220V | 台 | 1 | 电力车间（二铝） | 300KA电解槽控制电源 | 二铝仓库 | 朱方方
23 | 单相电力变压器 | 额定容量：3KVA 额定电压：380V二次电压：220V | 台 | 1 | 电力车间（二铝） | 300KA电解槽逻辑电源 | 二铝仓库 | 朱方方
24 | 干式隔离变压器 | 额定容量：12KVA 输入：380v 输出220V | 台 | 1 | 电力车间（二铝） | 电解二三车间电解槽控制电源维护 | 二铝仓库 | 朱方方
25 | 干式隔离变压器 | 额定容量：8KVA 输入：380v 输出220V | 台 | 1 | 电力车间（二铝） | 电解二三车间电解槽逻辑电源维护 | 二铝仓库 | 朱方方
26 | 三相电力变压器 | 额定容量：70KVA 额定电压：380V 二次电压：380V 二次电流：106A | 台 | 1 | 电力车间（二铝） | 电解二三车间电解槽阳极提升电源维护 | 二铝仓库 | 朱方方
27 | 行灯变压器 | JMB-2000 额定容量2000VA 输入电压:AC380V 输出电压：220V/48V/36V | 台 | 5 | 电力车间（二铝） | 电解车间20吨天车维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
28 | 刀闸 | GW10A-252 | 个 | 6 | 检修部(发电公司） | 220KV线路间隔维修 | 电厂仓库 | 王丹
29 | 阀控密封式铅酸蓄电池 | AGM VRLA BATTERY SAA2-300 (2V/300Ah C10） | 块 | 108 | 检修部(发电公司） | 顺220KV继电器室蓄电池更换 | 电厂仓库 | 王丹
30 | 电容 | AAM13-550-1W 电压：13KV 容量：550kvar 容量值：10.36UF 频率：50HZ | 个 | 4 | 动力车间（一铝） | 一铝35KV滤波装置电容用 | 一铝仓库 | 邓亚利
31 | 电容 | AAM12-350-1W 电压：12KV 容量：350kvar 容量值：7.74UF 频率：50HZ | 个 | 7 | 动力车间（一铝） | 一铝35KV滤波装置电容用 | 一铝仓库 | 邓亚利
32 | 电容 | AAM12-334-1W 电压：12KV 容量：334kvar 容量值：7.39UF 频率：50HZ | 个 | 7 | 动力车间（一铝） | 一铝35KV滤波装置电容用 | 一铝仓库 | 邓亚利
33 | 电位器 | LA42DWQ-22 10K | 个 | 20 | 检修部(发电公司） | #5、6机生产维护用 | 电厂仓库 | 王丹
34 | 开关电源 | 明纬：NES-100-24 IN200-240VAC 0UT24VDC | 个 | 5 | 电力车间（石墨） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
35 | 开关电源 | 4NIC-X240 24V 10A(朝阳电源） | 个 | 2 | 久盛冶金 | 检修用 | 二铝仓库 | 朱方方
36 | 电源板 | FX-2G/DC24/220 | 个 | 1 | 久盛冶金 | 龙门铣用 | 二铝仓库 | 朱方方
37 | 光电反射板 | TD-180(TD-07) 180*40mm | 个 | 70 | 动力车间（一铝） | 一铝圆盘铸机用 | 一铝仓库 | 邓亚利
38 | 断火限位器 | LXD-20 20A | 个 | 50 | 辅助车间(金属钠) | 行车检修用 | 电厂仓库 | 王丹
39 | 断火限位器 | LXD-40 40A | 个 | 30 | 辅助车间(金属钠) | 行车检修用 | 电厂仓库 | 王丹
40 | 电子式热过流继电器 | LT4760M7A AC220V | 个 | 20 | 电力车间（二铝） | 氧化铝仓库天车维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
41 | 电子式热过流继电器 | LT4730M7A AC220V | 个 | 20 | 电力车间（二铝） | 氧化铝仓库天车维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
42 | 热继电器 | GV3ME40/25-40A | 个 | 10 | 辅助车间(金属钠) | 电气检修用 | 电厂仓库 | 王丹
43 | 中间继电器 | MY4N-GS AC220/240V | 个 | 30 | 动力车间（一铝） | 一铝天车控制回路维护 | 一铝仓库 | 邓亚利
44 | 中间继电器 | RCL 314730 230V- 16A/250V- ACI | 个 | 20 | 动力车间（一铝） | 一铝圆盘铸机用 | 一铝仓库 | 邓亚利
45 | 热继电器 | JRS1-25 2-6A | 个 | 10 | 辅助车间(金属钠) | 电气检修用 | 电厂仓库 | 王丹
46 | 接触器 | CJ20-100 220V | 个 | 20 | 辅助车间(金属钠) | 电气检修用 | 电厂仓库 | 王丹
47 | 接触器 | CJ20-25 220V | 个 | 20 | 辅助车间(金属钠) | 电气检修用 | 电厂仓库 | 王丹
48 | 接触器 | CJ20-400 220V | 个 | 6 | 辅助车间(金属钠) | 电气检修用 | 电厂仓库 | 王丹
49 | 接触器 | CJX2-1801 220V | 个 | 2 | 检修部(发电公司） | #5、6机生产维护用 | 电厂仓库 | 王丹
50 | 接触器 | CJX2-9511 220V | 个 | 10 | 电力车间（石墨） | 天车维护 | 二铝仓库 | 朱方方
51 | 接触器 | AX150-30 线圈：220V | 台 | 3 | 电力车间（二铝） | 净化脱硫维护 | 二铝仓库 | 朱方方
52 | 接触器 | CJX2-2501 380V | 个 | 50 | 辅助车间(金属钠) | 行车检修用 | 电厂仓库 | 王丹
53 | 接触器 | CJX2-8011 380V | 个 | 50 | 辅助车间(金属钠) | 行车检修用 | 电厂仓库 | 王丹
54 | 交流接触器 | NC2-185NS AC380V | 个 | 4 | 电力车间（二铝） | 铸造天车维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
55 | 接触器 | CJX2-6511 36V | 个 | 50 | 辅助车间(金属钠) | 行车检修用 | 电厂仓库 | 王丹
56 | 接触器 | CJX2-8011 36V | 个 | 50 | 辅助车间(金属钠) | 行车检修用 | 电厂仓库 | 王丹
57 | 接触器线圈 | CJ12-100 380V | 个 | 30 | 电力车间（石墨） | 石墨化天车维护 | 二铝仓库 | 朱方方
58 | 接近开关 | E2E-X5MF1 | 个 | 15 | 久盛冶金 | 机加工用 | 二铝仓库 | 朱方方
59 | 行程开关 | OMRON HL-5030 | 个 | 30 | 电力车间（石墨） | 焙烧吸料车维护 | 二铝仓库 | 朱方方
60 | 行程开关 | EA170-21100 | 个 | 20 | 检修部(发电公司） | #5、6机抽汽逆止门行程开关更换 | 电厂仓库 | 王丹
61 | 负荷隔离开关 | HH-15 250/3 250A | 台 | 10 | 电力车间（二铝） | 电解一车间检修箱更换 | 二铝仓库 | 朱方方
62 | 熔断式隔离开关 | HH15-400/3 | 个 | 10 | 电力车间（二铝） | 电解二三车间检修箱维护 | 二铝仓库 | 朱方方
63 | 熔断式隔离开关 | HH15-160/3 | 个 | 10 | 电力车间（二铝） | 电解一车间检修箱维护 | 二铝仓库 | 朱方方
64 | 限位开关 | LXK3-20S/T | 个 | 50 | 电力车间（石墨） | 天车维护 | 二铝仓库 | 朱方方
65 | 塑壳断路器 | DZ158-125 100A | 个 | 5 | 动力车间（一炭） | 一炭配电室配电柜安装用 | 一铝仓库 | 邓亚利
66 | 塑壳断路器 | NM1-100S/3300 100A | 个 | 10 | 检修公司 | 大修槽用 | 一铝仓库 | 邓亚利
67 | 空气开关 | DZ47-60 2P 16A | 个 | 50 | 电力车间（石墨） | 焙烧炉面检修箱维护 | 二铝仓库 | 朱方方
68 | 空气开关 | DZ47-63 2P 63A | 个 | 60 | 辅助车间(金属钠) | 电气检修用 | 电厂仓库 | 王丹
69 | 空气开关 | DZ47-63 2P 63A | 个 | 10 | 电力车间（石墨） | 照明箱维护 | 二铝仓库 | 朱方方
70 | 空气开关 | DZ47 3P 32A | 个 | 30 | 检修部(发电公司） | #5、6机生产维护用 | 电厂仓库 | 王丹
71 | 空气开关 | DZ47-63 3P 40A | 个 | 50 | 辅助车间(金属钠) | 电气检修用 | 电厂仓库 | 王丹
72 | 空气开关 | DZ47-63 4P 63A | 个 | 30 | 电力车间（二铝） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
73 | 空气开关 | DZ47-60 3P 60A | 个 | 50 | 辅助车间(金属钠) | 电气检修用 | 电厂仓库 | 王丹
74 | 空气开关 | DZ47S 3P D32A | 个 | 70 | 电力车间（石墨） | 照明箱维护 | 二铝仓库 | 朱方方
75 | 空气开关 | DZ47S 3P D20A | 个 | 10 | 电力车间（石墨） | 照明箱维护 | 二铝仓库 | 朱方方
76 | 空气开关 | DZ47S 3P D40A | 个 | 10 | 电力车间（石墨） | 照明箱维护 | 二铝仓库 | 朱方方
77 | 空气开关 | DZ47S 3P D63A | 个 | 10 | 电力车间（石墨） | 照明箱维护 | 二铝仓库 | 朱方方
78 | 漏电断路器 | DZ47LE-32 2P 20A | 个 | 10 | 电力车间（石墨） | 检修箱维护 | 二铝仓库 | 朱方方
79 | 漏电断路器 | DZ47LE-32 2P 20A | 个 | 30 | 检修部(发电公司） | 现场检修电源更换 | 电厂仓库 | 王丹
80 | 漏电断路器 | DZ47LE-32 2P 32A | 个 | 10 | 电力车间（石墨） | 检修箱维护 | 二铝仓库 | 朱方方
81 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 3P 60A | 个 | 30 | 检修部(发电公司） | 现场检修电源使用 | 电厂仓库 | 王丹
82 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 3P 60A | 个 | 10 | 检修公司 | 大修槽用 | 一铝仓库 | 邓亚利
83 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 2P+N 63A | 个 | 20 | 检修部(发电公司） | #5、6机组设备维护用 | 电厂仓库 | 王丹
84 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 2P 20A | 个 | 10 | 检修公司 | 大修槽用 | 一铝仓库 | 邓亚利
85 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 2P 63A | 个 | 10 | 检修公司 | 大修槽用 | 一铝仓库 | 邓亚利
86 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 3P 40A | 个 | 20 | 电力车间（二铝） | 运行班接临时电源 | 二铝仓库 | 朱方方
87 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 3P 100A | 个 | 10 | 检修公司 | 大修槽用 | 一铝仓库 | 邓亚利
88 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 1P+N 10A | 个 | 6 | 辅助（二铝） | 电动工具配用 | 二铝仓库 | 朱方方
89 | 配电柜 | 不锈钢材质 宽1100mm*高1400mm*后500mm | 个 | 2 | 电力车间（二铝） | 龙门吊天车维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
90 | 配电柜 | 不锈钢材质 宽380mm*高500mm*后250mm | 个 | 5 | 电力车间（二铝） | 龙门吊天车维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
91 | 电控柜平面锁 | AB403-1开孔62.5*23.5mm | 个 | 20 | 动力车间（一铝） | 一铝天车控制柜门锁用 | 一铝仓库 | 邓亚利
92 | 配电箱一字锁 | MS705 | 个 | 20 | 动力车间（一铝） | 一铝天车控制柜门锁用 | 一铝仓库 | 邓亚利
93 | 电箱锁 | MS705不锈钢三角锁 | 套 | 300 | 墙材加气 | 配电柜检修 | 电厂仓库 | 王丹
94 | 软启动器 | XPR1-CN-090-3 90KW | 台 | 1 | 电力车间（二铝） | 智能抬包清理维护 | 二铝仓库 | 朱方方
95 | 软启动器 | PSE142-600-70 | 台 | 1 | 电力车间（二铝） | 净化脱硫维护 | 二铝仓库 | 朱方方
96 | 重锤限位 | LX10-32 | 个 | 2 | 电力车间（石墨） | 石墨化吸料车维护 | 二铝仓库 | 朱方方
97 | 限位连接器 | WTH04 DC24V 带灯 | 个 | 10 | 动力车间（一铝） | 一铝天车阳极夹具限位维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
98 | 不锈钢防雨配电柜 | 高800mm 宽600mm 厚200mm 壁厚1mm | 台 | 10 | 墙材加气 | 电器检修 | 电厂仓库 | 王丹
99 | 指示灯 | AD11-2205-220VDC/AC 黄色 | 个 | 10 | 电力车间（石墨） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
100 | 指示灯 | AD11-2205-220VDC/AC 绿色 | 个 | 30 | 电力车间（石墨） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
101 | 指示灯 | AD11-2205-220VDC/AC 红色 | 个 | 30 | 电力车间（石墨） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
102 | 隔离变压器 | 380V-220V 1000VA | 台 | 1 | 设备动力部 | 1#纵切机维护用 |  | 许叶芳
103 | 隔离变压器 | 380V-220V 4000VA | 台 | 1 | 设备动力部 | 1#纵切机维护用 |  | 许叶芳
104 | 开关电源 | phoenix QUINT-PS/3AC/24DC/40 | 个 | 2 | 设备动力部 | 铝箔分切控制系统 |  | 许叶芳
105 | 编码器 | EQN 1325.049-2048 M3 海德汉 | 个 | 1 | 设备动力部 | 1#纵切机废边夹送辊电机用 |  | 许叶芳
106 | 编码器 | LEINE&LINDE 861900220 1024 | 个 | 1 | 设备动力部 | 1#纵切机1#s辊电机用 |  | 许叶芳
107 | 中间继电器 | RXM2LB2BD 线圈电压：24VDC | 个 | 20 | 设备动力部 | 铝箔倒角机改造用 |  | 许叶芳
108 | 中间继电器 | 施耐德 RXM2AB2E7 48VAC | 个 | 100 | 设备动力部 | DEMAG天车维护用 |  | 许叶芳
109 | 接触器 | ABB 型号:A145-30 参数： 250A 线圈电压：220V | 个 | 1 | 设备动力部 | 拉矫缝合机用 |  | 许叶芳
110 | 光电开关 | E3K100-10M1 | 个 | 5 | 设备动力部 | 板带现场快速门维护用 |  | 许叶芳
111 | 万能断路器 | CW1-2000 1600A 分合闸线圈230V | 个 | 1 | 电力车间（石墨） | 成型配电室开关维护 | 二铝仓库 | 朱方方
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
154
155
156
157
158
159
160