## 报价
低压电气报价单
单位/From：万基控股集团招标中心
地址/Ad：河南洛阳新安县产业集聚区
传真/Fax：0379-6733 2447
办公室/Tel：15237987521
姓名/Name：吕兵兵
邮箱/E-mail：2957597910@qq.com
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 品牌/备注
1 | 急停按钮 | XB2 BS542C红色 | 个 | 20
2 | 急停按钮 | XB2 BS542C红色 | 个 | 200
3 | 带灯按钮 | XB2BW34M1C 红色带灯按钮 220V LED | 个 | 30
4 | 带灯按钮 | XB2BW33M1C 绿色带灯按钮 220V LED | 个 | 30
5 | 按钮 | Y090-A 2常开新型 | 个 | 100
6 | 带灯按钮 | NP2-BW3462 220V 红色 | 个 | 20
7 | 带灯按钮 | NP2-BW3361 220V 绿色 | 个 | 20
8 | 高压高分断能力熔断器 | SFLAJ-12KV 100A XRNT-10KV | 个 | 9
9 | 熔断器 | RTO-400A | 个 | 10
10 | 熔断器 | RT16-00 125A | 个 | 30
11 | 熔断器 | RDT16-00 100A | 个 | 10
12 | 快速熔断器 | RSG6 PK 500V 3900A | 个 | 10
13 | 快速熔断器 | RSG6 PK 500V 5600A | 个 | 10
14 | 保险 | RGS4A 160A | 个 | 10
15 | 隔离变压器 | BK-4000 380/220V | 台 | 2
16 | 变压器 | BK-100VA 输入：380V/220V 输出：36V/24V/12V | 个 | 10
17 | 重载连接器 | HDC-HE-006-M 6针公芯 | 个 | 10
18 | 重载连接器 | HDC-HE-006-F 6针母芯 | 个 | 10
19 | 防爆声光报警器 | GST-HX-MN100C(EX) | 个 | 5
20 | 开关电源 | S-350-24 14.6A 24VDC | 个 | 10
21 | 端子排 | UK25N TEC947-7-1 800V 100A 25mm² | 个 | 100
22 | 断路器辅助触点 | 3RV2901-1E | 个 | 20
23 | 触头总成触头 | THQ1-100A A级85％银点 | 个 | 200
24 | 时间继电器 | JS14A-/00 延时5S AC220V | 个 | 30
25 | 数显循环时间继电器 | DH48S-S 220V | 个 | 30
26 | 时间继电器 | JSZ3A-B DC24V带底座 | 个 | 10
27 | 时间继电器 | JSZ3A-B AC220V带底座 | 个 | 10
28 | 时间继电器 | JSZ3A-B AC380V带底座 | 个 | 5
29 | 时间继电器 | JSZ3F-B DC24V带底座 | 个 | 10
30 | 时间继电器 | JSZ3F-B AC220V带底座 | 个 | 10
31 | 时间继电器 | JSZ3F-B AC380V带底座 | 个 | 5
32 | 中间继电器 | DRM570730L7 220V 14脚 | 个 | 100
33 | 中间继电器 | MY4NJ DC24 14脚 | 个 | 20
34 | 中间继电器 | RXM2AB2PT 12A AC220V 2开2闭 细8脚 | 个 | 20
35 | 中间继电器 | RXM2AB2BD 12A DC24V 2开2闭 细8脚 | 个 | 30
36 | 中间继电器 | G2R-2-SN(L) AC220V | 个 | 10
37 | 中间继电器 | G2R-2-SN(S) AC220V | 个 | 30
38 | 热继电器 | JR28-25 12-18A | 个 | 5
39 | 热继电器 | JR28-25 5.5-8A | 个 | 5
40 | 热继电器 | JR28-25 17-25A | 个 | 5
41 | 热继电器 | JR28-25 9-13A | 个 | 5
42 | 继电器底座 | RXZE2S114M 10A 250V 2.5KV | 个 | 20
43 | 继电器底座 | RXZE1M4C 14脚 | 个 | 20
44 | 继电器底座 | RXZE1M4C 14脚 | 个 | 50
45 | 接触器 | LC1D 12 48V | 个 | 10
46 | 接触器 | 3RT1017-1AP02 AC220V | 个 | 20
47 | 接触器 | CJX2-1201 220V | 个 | 10
48 | 接触器 | CJX2-2501 220V | 个 | 10
49 | 接触器 | CJX2-3201 220V | 个 | 10
50 | 接触器 | CJX2-5011 220V | 个 | 5
51 | 接触器 | LC1 D95 220V | 个 | 50
52 | 交流接触器 | 3RT1045-1AP00 AC230V | 个 | 10
53 | 接触器 | 3TF47 AC-3 90A 线圈220VAC | 个 | 2
54 | 光电开关 | E3JK-DR11-C 2M(OMRON) | 个 | 6
55 | 光电开关 | E3JK-RR12-C 2M(OMRON) | 个 | 6
56 | 行程开关 | 3SE3-100/1R | 个 | 50
57 | 防爆行程开关 | DLXK-211B 380V 额定电流：5A | 个 | 50
58 | 行程开关 | WLCA2-2 | 个 | 50
59 | 万能转换开关 | LW5-16D0401/2 500V 16A | 个 | 5
60 | 三位扭子开关 | LA39-20-XS/K | 个 | 10
61 | 二位自锁旋钮开关 | 22mm XB2-BD21C | 个 | 200
62 | 十字拨杆行程开关 | XCKMR54D1 | 个 | 15
63 | 空气开关 | EA9AN1C6 | 个 | 6
64 | 塑壳断路器 | NSC100B 100A 3P | 个 | 10
65 | 塑壳断路器 | CM1-100H/3300 100A | 个 | 10
66 | 空气开关 | DZ47 2P 60A | 个 | 20
67 | 空气开关 | DZ47 2P 32A | 个 | 20
68 | 空气开关 | DZ47-100 3P 100A | 个 | 10
69 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 2P+N 40A | 个 | 20
70 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 3P+N 63A | 个 | 15
71 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 3P+N 63A | 个 | 5
72 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 2P 40A | 个 | 20
73 | GCS抽屉柜开关把手 | B1（圆盘直径约6.5cm 手柄总长约9cm） | 个 | 20
74 | GCS抽屉柜开关把手 | B3（圆盘直径约6.5cm 手柄总长约12cm） | 个 | 20
75 | 小联锁手柄 | 圆盘直径约4cm 手柄总长约5.5cm | 个 | 50
76 | 配电柜 | 附图纸 | 面 | 4
77 | 电源箱 | 200*400*600 不锈钢室外 壁厚1mm | 个 | 5
78 | 电源箱 | 200*400*600 不锈钢室外 壁厚1mm | 个 | 4
79 | 电控箱 | XKZ-20G2 | 个 | 5
80 | 电控箱 | XKZ-5G2 | 个 | 5
81 | 电阻箱 | RT54-132M2-6/1B 3.7KW | 个 | 2
82 | 电阻箱 | RT54-160L-6/2B 11KW | 个 | 2
83 | 电阻箱 | RT54-200L-8/2J 15KW | 个 | 2
84 | 电阻箱 | 型号:RT54-132M1-6 2B 2.2KW | 个 | 2
85 | 照明配电箱 | PZ30-18 18回路 | 个 | 10
86 | 照明配电箱 | PZ30 8 8位 | 个 | 20
87 | 配电箱 | 300*400*200mm | 个 | 20
88 | 控制变压器 | RN-180VA (AC4.308.118) | 个 | 10
89 | 电缆桥架盖板 | 200*2000*1.2mm 不锈钢 | 米 | 100
90 | 电缆桥架盖板 | 400*2000*1.2mm 不锈钢 | 米 | 100
91 | 电源指示灯 | AD16-220/5 LED 220V/380V 红色 | 个 | 50
92 | 电源指示灯 | AD16-220/5 LED 220V/380V 黄色 | 个 | 50
93 | 电源指示灯 | AD16-220/5 LED 220V/380V 绿色 | 个 | 50
94 | 指示灯 | ND16-22DS/4 红色 380V | 个 | 100
95 | 指示灯 | ND16-22DS/4 绿色 380V | 个 | 100
96 | 直流继电器板 | 继电器带底座 KF-108 | 个 | 6
97 | 交流继电器板 | 继电器带底座 KF-108 | 个 | 6
98 | 电阻器 | BP8Y-808/4510 | 个 | 1
99 | 时间继电器 | 3RP1574-1NP30 | 个 | 5
100 | 接触器 | LC1 D95M7C 220V | 个 | 20
101 | 负荷隔离开关 | GL-800A/3J 660V 400A | 个 | 4
102 | 负荷隔离开关 | GL-800A/3J 660V 630A | 个 | 4
103 | 负荷隔离开关 | GL-800A/3J 660V 800A | 个 | 4
104 | 空气开关 | 3RV1031-4HA10 40-50A | 个 | 5
105 | 空气开关 | 3RV2031-4KA10 62-73A | 个 | 5
106 | 空气开关 | 3RV1031-4FA10 28-40A | 个 | 5
107 | 空气开关 | DZ47-63 2P 20A | 个 | 20
108 | 电阻箱 | BRU 15Kw 10RJ | 个 | 1
109 | LED 型材防雨开关电源 | FY-400-12 Input:90V-240VAC 50/60Hz Output:DC12V 33A 400W | 个 | 5
110 | UPS电源 | 厂家：APC 型号：SUA1000R2ICH | 台 | 2
111 | 按钮 | XB2-EA142 常闭点，红色 | 个 | 10
112 | 按钮指示灯 | 品牌：施耐德 型号：2BV-B3(绿色） | 个 | 20
113 | 按钮指示灯 | 品牌：施耐德 型号：2BV-B5(橙色） | 个 | 5
114 | 按钮指示灯 | 品牌：施耐德 型号：2BV-B6(蓝色） | 个 | 5
115 | 编码器 | PIB6C-100-G12-24F 12-24VDC | 个 | 1
116 | 断路器 | 西门子：3VL4740-1AA36-0AA0 400A | 个 | 1
117 | 防爆检修箱 | 新立腾欧防爆：BXM51—5k 300*600*150 | 个 | 9
118 | 隔离开关 | OS32GD03K 690V 32A 品牌：ABB | 个 | 1
119 | 隔离开关 | OS63GD03K 690V 63A 品牌：ABB | 个 | 1
120 | 隔离开关 | OS125GD03K 690V 125A 品牌：ABB | 个 | 1
121 | 光电开关 | PEPPERL+FUCHS NBB4-12GM50-E2-V1 Par+No.800735 1(+) 3(-) 4(Ausg) | 个 | 2
122 | 光电开关 | E3F-DS30C4（npn常开，慢反射性，三线） | 个 | 2
123 | 光电开关 | E3F-DS30P1（pnp常开，慢反射性，三线） | 个 | 2
124 | 光电开关发射器 | 0BE10M-18GM60-S-V1 | 个 | 3
125 | 光电开关接收器 | 0BE10M-18GM60-E5-V1 | 个 | 3
126 | 继电器 | 3AFE64680544 BD5935.48/61 | 个 | 2
127 | 接触器 | LC1D80M7C AC220V | 个 | 10
128 | 接触器 | 西门子 3TB43 22-OX 220VAC | 个 | 10
129 | 接触器 | 西门子 3TB43 22-OX 380VAC | 个 | 10
130 | 接近开关 | 品牌：PEPPERL+FUCHS 型号：NBB20-U1-Z2 | 个 | 10
131 | 控制箱 | 800*600*300 镀锡紫铜排6*60，4组 | 个 | 4
132 | 微动限位开关 | 霍尼韦尔：V7-1C17D844-429 | 个 | 2
133 | 蓄电池 | NP24-12 12V 24AH/20HR | 个 | 6
134 | 中间继电器 | RXM2LB2BD 线圈电压：24VDC | 个 | 10
备注：
报价说明：
1、招标文件及合同条款我公司已仔细阅读，完全响应；
2、报价含 13 %增值税、运杂费等一切费用为到货价；
3、报价有效期： 90 天（报价有效期不低于90天）；
4、交货期：合同签订之日起 天内交货完毕；
5、质保期：验收合格之日起12个月；
6、付款方式：货到验收合格，开具发票验收入账后90个工作日内付款；
7、承诺严格按照报价（价格、品牌、型号、付款方式）执行合同，在报价有效期内在万基集团系统内不得
变动价格， 质量要求包括但不限于招标文件要求，最终以保证所供产品完全满足买方使用需求为准。
报价单位（盖章）：
报价人：（签字）：
报价时间：2021年4月2日

## 使用单位、用途
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 使用单位 | 用途 | 仓库 | 保管员
1 | 急停按钮 | XB2 BS542C红色 | 个 | 20 | 动力车间（一铝） | 一铝电解工区操控箱用 | 一铝仓库 | 邓亚利
2 | 急停按钮 | XB2 BS542C红色 | 个 | 200 | 辅助车间(金属钠) | 自动刮刀系统用 | 电厂仓库 | 王丹
3 | 带灯按钮 | XB2BW34M1C 红色带灯按钮 220V LED | 个 | 30 | 检修部(发电公司） | #5、6炉生产维护 | 电厂仓库 | 王丹
4 | 带灯按钮 | XB2BW33M1C 绿色带灯按钮 220V LED | 个 | 30 | 检修部(发电公司） | #5、6炉生产维护 | 电厂仓库 | 王丹
5 | 按钮 | Y090-A 2常开新型 | 个 | 100 | 动力车间（一铝） | 一铝操控箱打壳按钮用 | 一铝仓库 | 邓亚利
6 | 带灯按钮 | NP2-BW3462 220V 红色 | 个 | 20 | 检修部(发电公司） | #5、6炉生产维护 | 电厂仓库 | 王丹
7 | 带灯按钮 | NP2-BW3361 220V 绿色 | 个 | 20 | 检修部(发电公司） | #5、6炉生产维护 | 电厂仓库 | 王丹
8 | 高压高分断能力熔断器 | SFLAJ-12KV 100A XRNT-10KV | 个 | 9 | 检修部(发电公司） | 珍土线分支箱更换 | 电厂仓库 | 王丹
9 | 熔断器 | RTO-400A | 个 | 10 | 铸轧厂 | 铸轧精炼箱控制柜用 | 一铝仓库 | 邓亚利
10 | 熔断器 | RT16-00 125A | 个 | 30 | 铸轧厂 | 铸轧精炼箱控制柜用 | 一铝仓库 | 邓亚利
11 | 熔断器 | RDT16-00 100A | 个 | 10 | 铸轧厂 | 铸轧精炼箱控制柜 | 一铝仓库 | 邓亚利
12 | 快速熔断器 | RSG6 PK 500V 3900A | 个 | 10 | 电力车间（石墨） | 石墨化台车维护 | 二铝仓库 | 朱方方
13 | 快速熔断器 | RSG6 PK 500V 5600A | 个 | 10 | 电力车间（石墨） | 石墨化台车维护 | 二铝仓库 | 朱方方
14 | 保险 | RGS4A 160A | 个 | 10 | 铸轧厂 | 铸轧精炼箱控制柜用 | 一铝仓库 | 邓亚利
15 | 隔离变压器 | BK-4000 380/220V | 台 | 2 | 动力车间（一炭） | 阳极组装双梁车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
16 | 变压器 | BK-100VA 输入：380V/220V 输出：36V/24V/12V | 个 | 10 | 久盛冶金 | 检修用 | 二铝仓库 | 朱方方
17 | 重载连接器 | HDC-HE-006-M 6针公芯 | 个 | 10 | 辅助车间(金属钠) | 自动刮刀系统用 | 电厂仓库 | 王丹
18 | 重载连接器 | HDC-HE-006-F 6针母芯 | 个 | 10 | 辅助车间(金属钠) | 自动刮刀系统用 | 电厂仓库 | 王丹
19 | 防爆声光报警器 | GST-HX-MN100C(EX) | 个 | 5 | 辅助车间(金属钠) | 检修用 | 电厂仓库 | 王丹
20 | 开关电源 | S-350-24 14.6A 24VDC | 个 | 10 | 墙材加气 | 电器检修 | 电厂仓库 | 王丹
21 | 端子排 | UK25N TEC947-7-1 800V 100A 25mm² | 个 | 100 | 动力车间（一铝） | 一铝天车线路维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
22 | 断路器辅助触点 | 3RV2901-1E | 个 | 20 | 动力车间（一铝） | 一铝天车日常维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
23 | 触头总成触头 | THQ1-100A A级85％银点 | 个 | 200 | 电力车间（石墨） | 石墨化台车维护 | 二铝仓库 | 朱方方
24 | 时间继电器 | JS14A-/00 延时5S AC220V | 个 | 30 | 电力车间（二铝） | 电解车间天车维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
25 | 数显循环时间继电器 | DH48S-S 220V | 个 | 30 | 辅助车间(金属钠) | 自动刮刀系统用 | 电厂仓库 | 王丹
26 | 时间继电器 | JSZ3A-B DC24V带底座 | 个 | 10 | 辅助车间(金属钠) | 纳氏泵控制系统检修用 | 电厂仓库 | 王丹
27 | 时间继电器 | JSZ3A-B AC220V带底座 | 个 | 10 | 辅助车间(金属钠) | 纳氏泵控制系统检修用 | 电厂仓库 | 王丹
28 | 时间继电器 | JSZ3A-B AC380V带底座 | 个 | 5 | 辅助车间(金属钠) | 纳氏泵控制系统检修用 | 电厂仓库 | 王丹
29 | 时间继电器 | JSZ3F-B DC24V带底座 | 个 | 10 | 辅助车间(金属钠) | 纳氏泵控制系统检修用 | 电厂仓库 | 王丹
30 | 时间继电器 | JSZ3F-B AC220V带底座 | 个 | 10 | 辅助车间(金属钠) | 纳氏泵控制系统检修用 | 电厂仓库 | 王丹
31 | 时间继电器 | JSZ3F-B AC380V带底座 | 个 | 5 | 辅助车间(金属钠) | 纳氏泵控制系统检修用 | 电厂仓库 | 王丹
32 | 中间继电器 | DRM570730L7 220V 14脚 | 个 | 100 | 辅助车间(金属钠) | 自动刮刀系统检修用 | 电厂仓库 | 王丹
33 | 中间继电器 | MY4NJ DC24 14脚 | 个 | 20 | 辅助车间(金属钠) | 自动刮刀系统检修用 | 电厂仓库 | 王丹
34 | 中间继电器 | RXM2AB2PT 12A AC220V 2开2闭 细8脚 | 个 | 20 | 电力车间（二铝） | 电解车间天车维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
35 | 中间继电器 | RXM2AB2BD 12A DC24V 2开2闭 细8脚 | 个 | 30 | 电力车间（二铝） | 电解车间天车维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
36 | 中间继电器 | G2R-2-SN(L) AC220V | 个 | 10 | 墙材加气 | 电器检修 | 电厂仓库 | 王丹
37 | 中间继电器 | G2R-2-SN(S) AC220V | 个 | 30 | 墙材加气 | 电器检修 | 电厂仓库 | 王丹
38 | 热继电器 | JR28-25 12-18A | 个 | 5 | 动力车间（一炭） | 一炭斗提电机维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
39 | 热继电器 | JR28-25 5.5-8A | 个 | 5 | 动力车间（一炭） | 一炭绞龙电机维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
40 | 热继电器 | JR28-25 17-25A | 个 | 5 | 动力车间（一炭） | 一炭斗提电机维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
41 | 热继电器 | JR28-25 9-13A | 个 | 5 | 动力车间（一炭） | 一炭输送链电机维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
42 | 继电器底座 | RXZE2S114M 10A 250V 2.5KV | 个 | 20 | 电力车间（二铝） | 电解车间天车维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
43 | 继电器底座 | RXZE1M4C 14脚 | 个 | 20 | 电力车间（二铝） | 电解车间天车维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
44 | 继电器底座 | RXZE1M4C 14脚 | 个 | 50 | 辅助车间(金属钠) | 自动刮刀系统检修用 | 电厂仓库 | 王丹
45 | 接触器 | LC1D 12 48V | 个 | 10 | 板锭厂 | 板锭天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
46 | 接触器 | 3RT1017-1AP02 AC220V | 个 | 20 | 动力车间（一铝） | 一铝天车制动接触器维护 | 一铝仓库 | 邓亚利
47 | 接触器 | CJX2-1201 220V | 个 | 10 | 检修部(发电公司） | #5、6炉生产维护 | 电厂仓库 | 王丹
48 | 接触器 | CJX2-2501 220V | 个 | 10 | 检修部(发电公司） | #5、6炉生产维护 | 电厂仓库 | 王丹
49 | 接触器 | CJX2-3201 220V | 个 | 10 | 检修部(发电公司） | #5、6炉生产维护 | 电厂仓库 | 王丹
50 | 接触器 | CJX2-5011 220V | 个 | 5 | 检修部(发电公司） | #5、6炉生产维护 | 电厂仓库 | 王丹
51 | 接触器 | LC1 D95 220V | 个 | 50 | 电力车间（二铝） | 破碎厂房、净化电机维护 | 二铝仓库 | 朱方方
52 | 交流接触器 | 3RT1045-1AP00 AC230V | 个 | 10 | 动力车间（一铝） | 一铝天车空压机维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
53 | 接触器 | 3TF47 AC-3 90A 线圈220VAC | 个 | 2 | 电力车间（二铝） | 滤油机维护 | 二铝仓库 | 朱方方
54 | 光电开关 | E3JK-DR11-C 2M(OMRON) | 个 | 6 | 电力车间（二铝） | 辅助车间天车维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
55 | 光电开关 | E3JK-RR12-C 2M(OMRON) | 个 | 6 | 电力车间（二铝） | 辅助车间天车维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
56 | 行程开关 | 3SE3-100/1R | 个 | 50 | 动力车间（一铝） | 一铝电解工区阳极母线限位 | 一铝仓库 | 邓亚利
57 | 防爆行程开关 | DLXK-211B 380V 额定电流：5A | 个 | 50 | 辅助车间(金属钠) | 气动阀门检修用 | 电厂仓库 | 王丹
58 | 行程开关 | WLCA2-2 | 个 | 50 | 辅助车间(金属钠) | 气动阀门检修用 | 电厂仓库 | 王丹
59 | 万能转换开关 | LW5-16D0401/2 500V 16A | 个 | 5 | 动力车间（一铝） | 一铝空压站纯水泵电机控制柜用 | 一铝仓库 | 邓亚利
60 | 三位扭子开关 | LA39-20-XS/K | 个 | 10 | 动力车间（一炭） | 一炭设备生产维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
61 | 二位自锁旋钮开关 | 22mm XB2-BD21C | 个 | 200 | 辅助车间(金属钠) | 自动刮刀系统用 | 电厂仓库 | 王丹
62 | 十字拨杆行程开关 | XCKMR54D1 | 个 | 15 | 电力车间（二铝） | 电解车间天车维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
63 | 空气开关 | EA9AN1C6 | 个 | 6 | 检修部(发电公司） | #5、6机尖冷循环泵检修用 | 电厂仓库 | 王丹
64 | 塑壳断路器 | NSC100B 100A 3P | 个 | 10 | 动力车间（一炭） | 焙烧炉面燃烧架电源开关更换用 | 一铝仓库 | 邓亚利
65 | 塑壳断路器 | CM1-100H/3300 100A | 个 | 10 | 动力车间（一铝） | 一铝380V配电室抽屉开关用 | 一铝仓库 | 邓亚利
66 | 空气开关 | DZ47 2P 60A | 个 | 20 | 辅助车间(金属钠) | 电气检修用 | 电厂仓库 | 王丹
67 | 空气开关 | DZ47 2P 32A | 个 | 20 | 辅助车间(金属钠) | 电气检修用 | 电厂仓库 | 王丹
68 | 空气开关 | DZ47-100 3P 100A | 个 | 10 | 动力车间（一铝） | 一铝日常维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
69 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 2P+N 40A | 个 | 20 | 辅助车间(金属钠) | 电气检修用 | 电厂仓库 | 王丹
70 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 3P+N 63A | 个 | 15 | 辅助车间(金属钠) | 电气检修用 | 电厂仓库 | 王丹
71 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 3P+N 63A | 个 | 5 | 动力车间（一炭） | 一炭检修电源箱安全整改 | 一铝仓库 | 邓亚利
72 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 2P 40A | 个 | 20 | 动力车间（一铝） | 一铝照明日常维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
73 | GCS抽屉柜开关把手 | B1（圆盘直径约6.5cm 手柄总长约9cm） | 个 | 20 | 电力车间（石墨） | 抽屉开关维护 | 二铝仓库 | 朱方方
74 | GCS抽屉柜开关把手 | B3（圆盘直径约6.5cm 手柄总长约12cm） | 个 | 20 | 电力车间（石墨） | 抽屉开关维护 | 二铝仓库 | 朱方方
75 | 小联锁手柄 | 圆盘直径约4cm 手柄总长约5.5cm | 个 | 50 | 电力车间（石墨） | 抽屉开关维护 | 二铝仓库 | 朱方方
76 | 配电柜 | 附图纸 | 面 | 4 | 辅助车间(金属钠) | 检修用 | 电厂仓库 | 王丹
77 | 电源箱 | 200*400*600 不锈钢室外 壁厚1mm | 个 | 5 | 动力车间（一铝） | 一铝电解工区值班室电源箱更换用 | 一铝仓库 | 邓亚利
78 | 电源箱 | 200*400*600 不锈钢室外 壁厚1mm | 个 | 4 | 动力车间（一炭） | 一炭现场加装电源箱用 | 一铝仓库 | 邓亚利
79 | 电控箱 | XKZ-20G2 | 个 | 5 | 电力车间（石墨） | 成型给料机维护 | 二铝仓库 | 朱方方
80 | 电控箱 | XKZ-5G2 | 个 | 5 | 电力车间（石墨） | 成型给料机维护 | 二铝仓库 | 朱方方
81 | 电阻箱 | RT54-132M2-6/1B 3.7KW | 个 | 2 | 电力车间（二铝） | 辅助车间天车维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
82 | 电阻箱 | RT54-160L-6/2B 11KW | 个 | 2 | 电力车间（二铝） | 辅助车间天车维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
83 | 电阻箱 | RT54-200L-8/2J 15KW | 个 | 2 | 电力车间（二铝） | 辅助车间天车维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
84 | 电阻箱 | 型号:RT54-132M1-6 2B 2.2KW | 个 | 2 | 电力车间（二铝） | 辅助车间天车维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
85 | 照明配电箱 | PZ30-18 18回路 | 个 | 10 | 电力车间（石墨） | 焙烧炉面照明箱维护 | 二铝仓库 | 朱方方
86 | 照明配电箱 | PZ30 8 8位 | 个 | 20 | 电力车间（石墨） | 焙烧炉面照明箱维护 | 二铝仓库 | 朱方方
87 | 配电箱 | 300*400*200mm | 个 | 20 | 电力车间（石墨） | 葫芦电源箱维护 | 二铝仓库 | 朱方方
88 | 控制变压器 | RN-180VA (AC4.308.118) | 个 | 10 | 电力车间（二铝） | 300KA槽控机维护 | 二铝仓库 | 朱方方
89 | 电缆桥架盖板 | 200*2000*1.2mm 不锈钢 | 米 | 100 | 检修部(发电公司） | #5、6炉生产维护 | 电厂仓库 | 陈静
90 | 电缆桥架盖板 | 400*2000*1.2mm 不锈钢 | 米 | 100 | 检修部(发电公司） | #5、6炉生产维护 | 电厂仓库 | 陈静
91 | 电源指示灯 | AD16-220/5 LED 220V/380V 红色 | 个 | 50 | 电力车间（石墨） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
92 | 电源指示灯 | AD16-220/5 LED 220V/380V 黄色 | 个 | 50 | 电力车间（石墨） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
93 | 电源指示灯 | AD16-220/5 LED 220V/380V 绿色 | 个 | 50 | 电力车间（石墨） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
94 | 指示灯 | ND16-22DS/4 红色 380V | 个 | 100 | 辅助车间(金属钠) | 电气检修用 | 电厂仓库 | 王丹
95 | 指示灯 | ND16-22DS/4 绿色 380V | 个 | 100 | 辅助车间(金属钠) | 电气检修用 | 电厂仓库 | 王丹
96 | 直流继电器板 | 继电器带底座 KF-108 | 个 | 6 | 电力车间（二铝） | 电解三车间#4多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库 | 朱方方
97 | 交流继电器板 | 继电器带底座 KF-108 | 个 | 6 | 电力车间（二铝） | 电解三车间#4多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库 | 朱方方
98 | 电阻器 | BP8Y-808/4510 | 个 | 1 | 动力车间（一铝） | 基#1#8天车主钩电机大修用 | 一铝仓库 | 邓亚利
99 | 时间继电器 | 3RP1574-1NP30 | 个 | 5 | 动力车间（一铝） | 天车空压机大修用 | 一铝仓库 | 邓亚利
100 | 接触器 | LC1 D95M7C 220V | 个 | 20 | 电力车间（二铝） | 电解三车间#4多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库 | 朱方方
101 | 负荷隔离开关 | GL-800A/3J 660V 400A | 个 | 4 | 电力车间（二铝） | 电解三车间#4多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库 | 朱方方
102 | 负荷隔离开关 | GL-800A/3J 660V 630A | 个 | 4 | 电力车间（二铝） | 电解三车间#4多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库 | 朱方方
103 | 负荷隔离开关 | GL-800A/3J 660V 800A | 个 | 4 | 电力车间（二铝） | 电解三车间#4多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库 | 朱方方
104 | 空气开关 | 3RV1031-4HA10 40-50A | 个 | 5 | 动力车间（一铝） | NOELL天车电机大修用 | 一铝仓库 | 邓亚利
105 | 空气开关 | 3RV2031-4KA10 62-73A | 个 | 5 | 动力车间（一铝） | NOELL天车电机大修用 | 一铝仓库 | 邓亚利
106 | 空气开关 | 3RV1031-4FA10 28-40A | 个 | 5 | 动力车间（一铝） | NOELL天车电机大修用 | 一铝仓库 | 邓亚利
107 | 空气开关 | DZ47-63 2P 20A | 个 | 20 | 电力车间（二铝） | 电解三车间#4多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库 | 朱方方
108 | 电阻箱 | BRU 15Kw 10RJ | 个 | 1 | 动力车间（一炭） | 焙烧#2多功能天车北夹具电机变频器改造用 | 一铝仓库 | 邓亚利
109 | LED 型材防雨开关电源 | FY-400-12 Input:90V-240VAC 50/60Hz Output:DC12V 33A 400W | 个 | 5 | 设备动力部 | 办公楼顶霓虹灯电源用 |  | 许叶芳
110 | UPS电源 | 厂家：APC 型号：SUA1000R2ICH | 台 | 2 | 设备动力部 | 冷轧铝箔大磨床维护用 |  | 许叶芳
111 | 按钮 | XB2-EA142 常闭点，红色 | 个 | 10 | 设备动力部 | 吹料风机启动箱用 |  | 许叶芳
112 | 按钮指示灯 | 品牌：施耐德 型号：2BV-B3(绿色） | 个 | 20 | 设备动力部 | 板带检修维护用 |  | 许叶芳
113 | 按钮指示灯 | 品牌：施耐德 型号：2BV-B5(橙色） | 个 | 5 | 设备动力部 | 板带检修维护用 |  | 许叶芳
114 | 按钮指示灯 | 品牌：施耐德 型号：2BV-B6(蓝色） | 个 | 5 | 设备动力部 | 板带检修维护用 |  | 许叶芳
115 | 编码器 | PIB6C-100-G12-24F 12-24VDC | 个 | 1 | 设备动力部 | 精整剪板机用 |  | 许叶芳
116 | 断路器 | 西门子：3VL4740-1AA36-0AA0 400A | 个 | 1 | 设备动力部 | 2#、3#冷轧机MCC柜用 |  | 许叶芳
117 | 防爆检修箱 | 新立腾欧防爆：BXM51—5k 300*600*150 | 个 | 9 | 设备动力部 | 板带现场检修维护用 |  | 许叶芳
118 | 隔离开关 | OS32GD03K 690V 32A 品牌：ABB | 个 | 1 | 设备动力部 | 精整退火炉电控柜用 |  | 许叶芳
119 | 隔离开关 | OS63GD03K 690V 63A 品牌：ABB | 个 | 1 | 设备动力部 | 精整退火炉电控柜用 |  | 许叶芳
120 | 隔离开关 | OS125GD03K 690V 125A 品牌：ABB | 个 | 1 | 设备动力部 | 精整退火炉电控柜用 |  | 许叶芳
121 | 光电开关 | PEPPERL+FUCHS NBB4-12GM50-E2-V1 Par+No.800735 1(+) 3(-) 4(Ausg) | 个 | 2 | 设备动力部 | 1#、2#、3#冷轧机测厚仪维护用 |  | 许叶芳
122 | 光电开关 | E3F-DS30C4（npn常开，慢反射性，三线） | 个 | 2 | 设备动力部 | 1#、2#拉矫上卷小车感应卷限位用 |  | 许叶芳
123 | 光电开关 | E3F-DS30P1（pnp常开，慢反射性，三线） | 个 | 2 | 设备动力部 | 1#、2#拉矫上卷小车感应卷限位用 |  | 许叶芳
124 | 光电开关发射器 | 0BE10M-18GM60-S-V1 | 个 | 3 | 设备动力部 | 精整#1、2拉矫出入口鞍座用 |  | 许叶芳
125 | 光电开关接收器 | 0BE10M-18GM60-E5-V1 | 个 | 3 | 设备动力部 | 精整#1、2拉矫出入口鞍座用 |  | 许叶芳
126 | 继电器 | 3AFE64680544 BD5935.48/61 | 个 | 2 | 设备动力部 | 2#3#轧机ACS800系统维护用 |  | 许叶芳
127 | 接触器 | LC1D80M7C AC220V | 个 | 10 | 设备动力部 | 精整车间重卷3#天车维护用 |  | 许叶芳
128 | 接触器 | 西门子 3TB43 22-OX 220VAC | 个 | 10 | 设备动力部 | 去离子水自动给水维护用 |  | 许叶芳
129 | 接触器 | 西门子 3TB43 22-OX 380VAC | 个 | 10 | 设备动力部 | 循环水排污泵维护用 |  | 许叶芳
130 | 接近开关 | 品牌：PEPPERL+FUCHS 型号：NBB20-U1-Z2 | 个 | 10 | 设备动力部 | 冷轧1#轧机托盘运输线用 |  | 许叶芳
131 | 控制箱 | 800*600*300 镀锡紫铜排6*60，4组 | 个 | 4 | 设备动力部 | 冷水泵接线改造用 |  | 许叶芳
132 | 微动限位开关 | 霍尼韦尔：V7-1C17D844-429 | 个 | 2 | 设备动力部 | 冷轧1#轧机换辊车用 |  | 许叶芳
133 | 蓄电池 | NP24-12 12V 24AH/20HR | 个 | 6 | 设备动力部 | 铝箔CO2系统用 |  | 许叶芳
134 | 中间继电器 | RXM2LB2BD 线圈电压：24VDC | 个 | 10 | 设备动力部 | 铝箔锯床用 |  | 许叶芳
154
155
156
157
158
159
160