## 报价
变频器及模块报价单
单位/From：万基控股集团招标中心
地址/Ad：河南洛阳新安县产业集聚区
传真/Fax：0379-6733 2447
办公室/Tel：15237987521
姓名/Name：吕兵兵
邮箱/E-mail：2957597910@qq.com
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 品牌/备注
1 | PLC电池 | 1756-BA2 | 个 | 10
2 | PLC电池 | 1769-BA 3.6V | 个 | 10
3 | ABB变频器 | ACS550-01-157A-4 75KW | 台 | 1
4 | 变频器 | 6SE6440-2UD31-1CA1 11KW | 台 | 2
5 | 变频器 | 6SE6440-2UD32-2DB1 22KW | 台 | 1
6 | 变频器 | ATV312HU30N4 3KW | 台 | 1
7 | 变频器 | ATV312HU30N4 3KW | 台 | 2
8 | 变频器 | ATV610U75N4 V1.3 IE01 7.5KW | 台 | 1
9 | 变频器 | ATV610U75N4 V1.3 IE01 7.5KW | 台 | 2
10 | 变频器 | 22C-D017N103 7.5KW/10HP IN:380-480V 48-63HZ 18.4A OUT:0-320HZ 0-460V 18.7A | 台 | 1
11 | 变频器风扇 | 2410ML-05W-B60 24DC 0.17A | 个 | 10
12 | 触摸屏 | 2711P-T10C21D8S | 块 | 1
13 | PLC模块 | 1746-NI8 | 个 | 3
14 | PLC模块 | 1746-NI8 | 个 | 2
15 | PLC模块 | 1747-L542C | 个 | 1
16 | PLC模块 | 1756-DHRIO/B | 个 | 1
17 | PLC模块 | 1756-ENBT | 个 | 1
18 | PLC模块 | 1756-IB16 | 个 | 1
19 | PLC模块 | 1756-IB32 | 个 | 1
20 | PLC模块 | 1756-L55 | 个 | 1
21 | PLC模块 | 1756-L61 | 个 | 1
22 | PLC模块 | 1756-OW16I | 个 | 1
23 | PLC模块 | 1756-PA72 | 个 | 1
24 | PLC模块 | 1769-PA4 | 个 | 1
25 | PLC模块 | 1794-AENT | 个 | 2
26 | PLC模块 | 1794-IF4I | 个 | 2
27 | PLC模块 | 1794-OB16 | 个 | 1
28 | PLC模块 | 1794-OF4I | 个 | 2
29 | 模块 | 1747-L542 | 个 | 2
30 | CPU模块 | 1769-L33ER | 块 | 1
31 | 模块 | 1769-IF16C | 块 | 2
32 | PLC模块 | 321-1BH02-0AA0 | 个 | 1
33 | PLC模块 | 6ES7212-1HE31-0XB0 | 块 | 2
34 | PLC模拟量模块 | 6ES7234-4HE32-0XB0 | 块 | 1
35 | PLC通讯模块 | 6GK7242-5DX30-0XE0 | 块 | 1
36 | PLC通讯模块 | 6GK7243-5DX30-0XE0 | 块 | 1
37 | 网络适配器模块 | 1769Ethrnet/lp网络适配器 | 个 | 1
38 | 光电通讯模块 | Carat10-6TX-2FS20 TX:6路 RJ45 FX:port:2路 电源：85-265VAC/DC | 个 | 1
39 | 光电通讯模块 | Carat10-6TX-2FS20 TX:6路 RJ45 FX:port:2路 电源：DC24V | 个 | 1
40 | 变频器 | ATV31HU55N4A 5.5KW | 个 | 4
41 | 变频器 | ATV71HD15N4Z 15KW | 台 | 2
42 | 变频器 | ATV71HD30N4Z 30KW | 台 | 2
43 | 通讯模块 | 1756-EN2TR C | 块 | 2
44 | 300PLC终端模块 | 6ES7193-4CF50-0AA0 | 个 | 1
45 | 变频器冷却风扇 | 4114NHH 24V DC 520mA 12，5W（12-30V)DC | 个 | 5
备注：
报价说明：
1、招标文件及合同条款我公司已仔细阅读，完全响应；
2、报价含 13 %增值税、运杂费等一切费用为到货价；
3、报价有效期： 90 天（报价有效期不低于90天）；
4、交货期：合同签订之日起 天内交货完毕；
5、质保期：验收合格之日起12个月；
6、付款方式：货到验收合格，开具发票验收入账后90个工作日内付款；
7、承诺严格按照报价（价格、品牌、型号、付款方式）执行合同，在报价有效期内在万基集团系统内不得
变动价格， 质量要求包括但不限于招标文件要求，最终以保证所供产品完全满足买方使用需求为准。
报价单位（盖章）：
报价人：（签字）：
报价时间：2021年4月2日

## 使用单位、用途
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 使用单位 | 用途 | 仓库 | 保管员 | 采购员
1 | PLC电池 | 1756-BA2 | 个 | 10 | 电力车间（石墨） | PLC维护 | 二铝仓库 | 朱方方
2 | PLC电池 | 1769-BA 3.6V | 个 | 10 | 电力车间（石墨） | PLC维护 | 二铝仓库 | 朱方方
3 | ABB变频器 | ACS550-01-157A-4 75KW | 台 | 1 | 铸轧厂 | 铸轧除尘器风机电机用 | 一铝仓库 | 邓亚利
4 | 变频器 | 6SE6440-2UD31-1CA1 11KW | 台 | 2 | 电力车间（石墨） | 机加工2#机组维护 | 二铝仓库 | 朱方方
5 | 变频器 | 6SE6440-2UD32-2DB1 22KW | 台 | 1 | 电力车间（石墨） | 机加工3#机组维护 | 二铝仓库 | 朱方方
6 | 变频器 | ATV312HU30N4 3KW | 台 | 1 | 电力车间（二铝） | 净化脱硫维护 | 二铝仓库 | 朱方方
7 | 变频器 | ATV312HU30N4 3KW | 台 | 2 | 电力车间（二铝） | 电解车间天车维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
8 | 变频器 | ATV610U75N4 V1.3 IE01 7.5KW | 台 | 1 | 电力车间（二铝） | 净化脱硫维护 | 二铝仓库 | 朱方方
9 | 变频器 | ATV610U75N4 V1.3 IE01 7.5KW | 台 | 2 | 铸轧厂 | 铸轧#3线保温炉助燃风机用 | 一铝仓库 | 邓亚利
10 | 变频器 | 22C-D017N103 7.5KW/10HP IN:380-480V 48-63HZ 18.4A OUT:0-320HZ 0-460V 18.7A | 台 | 1 | 动力车间（一铝） | 一铝三净化脱硫装置水泵用 | 一铝仓库 | 邓亚利
11 | 变频器风扇 | 2410ML-05W-B60 24DC 0.17A | 个 | 10 | 电力车间（二铝） | 变频器维护 | 二铝仓库 | 朱方方
12 | 触摸屏 | 2711P-T10C21D8S | 块 | 1 | 动力车间（一铝） | 一铝三净化脱硫装置控制柜用 | 一铝仓库 | 邓亚利
13 | PLC模块 | 1746-NI8 | 个 | 3 | 电力车间（二铝） | 净化供料系统用 | 二铝仓库 | 朱方方
14 | PLC模块 | 1746-NI8 | 个 | 2 | 电力车间（石墨） | 石墨化台车维护 | 二铝仓库 | 朱方方
15 | PLC模块 | 1747-L542C | 个 | 1 | 电力车间（二铝） | 净化供料系统用 | 二铝仓库 | 朱方方
16 | PLC模块 | 1756-DHRIO/B | 个 | 1 | 电力车间（石墨） | 成型2#线磨粉PLC维护 | 二铝仓库 | 朱方方
17 | PLC模块 | 1756-ENBT | 个 | 1 | 电力车间（石墨） | 成型2#线磨粉PLC维护 | 二铝仓库 | 朱方方
18 | PLC模块 | 1756-IB16 | 个 | 1 | 电力车间（石墨） | 成型2#线磨粉PLC维护 | 二铝仓库 | 朱方方
19 | PLC模块 | 1756-IB32 | 个 | 1 | 电力车间（石墨） | 成型2#线磨粉PLC维护 | 二铝仓库 | 朱方方
20 | PLC模块 | 1756-L55 | 个 | 1 | 电力车间（石墨） | 成型2#线500TPLC维护 | 二铝仓库 | 朱方方
21 | PLC模块 | 1756-L61 | 个 | 1 | 电力车间（石墨） | 成型2#线500TPLC维护 | 二铝仓库 | 朱方方
22 | PLC模块 | 1756-OW16I | 个 | 1 | 电力车间（石墨） | 成型2#线500TPLC维护 | 二铝仓库 | 朱方方
23 | PLC模块 | 1756-PA72 | 个 | 1 | 电力车间（石墨） | 成型2#线500TPLC维护 | 二铝仓库 | 朱方方
24 | PLC模块 | 1769-PA4 | 个 | 1 | 动力车间（一铝） | 一铝三净化脱硫装置控制柜用 | 一铝仓库 | 邓亚利
25 | PLC模块 | 1794-AENT | 个 | 2 | 电力车间（石墨） | 成型2#线凉料机维护 | 二铝仓库 | 朱方方
26 | PLC模块 | 1794-IF4I | 个 | 2 | 电力车间（石墨） | 成型2#线凉料机维护 | 二铝仓库 | 朱方方
27 | PLC模块 | 1794-OB16 | 个 | 1 | 电力车间（石墨） | 成型2#线凉料机维护 | 二铝仓库 | 朱方方
28 | PLC模块 | 1794-OF4I | 个 | 2 | 电力车间（石墨） | 成型2#线凉料机维护 | 二铝仓库 | 朱方方
29 | 模块 | 1747-L542 | 个 | 2 | 电力车间（石墨） | 石墨化台车维护 | 二铝仓库 | 朱方方
30 | CPU模块 | 1769-L33ER | 块 | 1 | 动力车间（一铝） | 一铝三净化脱硫装置控制柜用 | 一铝仓库 | 邓亚利
31 | 模块 | 1769-IF16C | 块 | 2 | 电力车间（二铝） | 净化脱硫PLC维护 | 二铝仓库 | 朱方方
32 | PLC模块 | 321-1BH02-0AA0 | 个 | 1 | 动力车间（一铝） | 一铝净化脱硫装置控制柜用 | 一铝仓库 | 邓亚利
33 | PLC模块 | 6ES7212-1HE31-0XB0 | 块 | 2 | 辅助车间(金属钠) | 自动化检修用 | 电厂仓库 | 王丹
34 | PLC模拟量模块 | 6ES7234-4HE32-0XB0 | 块 | 1 | 辅助车间(金属钠) | 自动化检修用 | 电厂仓库 | 王丹
35 | PLC通讯模块 | 6GK7242-5DX30-0XE0 | 块 | 1 | 辅助车间(金属钠) | 自动化检修用 | 电厂仓库 | 王丹
36 | PLC通讯模块 | 6GK7243-5DX30-0XE0 | 块 | 1 | 辅助车间(金属钠) | 自动化检修用 | 电厂仓库 | 王丹
37 | 网络适配器模块 | 1769Ethrnet/lp网络适配器 | 个 | 1 | 动力车间（一铝） | 一铝净化脱硫装置控制柜用 | 一铝仓库 | 邓亚利
38 | 光电通讯模块 | Carat10-6TX-2FS20 TX:6路 RJ45 FX:port:2路 电源：85-265VAC/DC | 个 | 1 | 动力车间（一铝） | 一铝净化脱硫装置控制柜用 | 一铝仓库 | 邓亚利
39 | 光电通讯模块 | Carat10-6TX-2FS20 TX:6路 RJ45 FX:port:2路 电源：DC24V | 个 | 1 | 动力车间（一铝） | 一铝净化脱硫装置控制柜用 | 一铝仓库 | 邓亚利
40 | 变频器 | ATV31HU55N4A 5.5KW | 个 | 4 | 电力车间（二铝） | 电解三车间#4多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库 | 朱方方
41 | 变频器 | ATV71HD15N4Z 15KW | 台 | 2 | 电力车间（二铝） | 电解三车间#4多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库 | 朱方方
42 | 变频器 | ATV71HD30N4Z 30KW | 台 | 2 | 电力车间（二铝） | 电解三车间#4多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库 | 朱方方
43 | 通讯模块 | 1756-EN2TR C | 块 | 2 | 电力车间（二铝） | 电解三车间#4多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库 | 朱方方
44 | 300PLC终端模块 | 6ES7193-4CF50-0AA0 | 个 | 1 | 设备动力部 | 铝箔分切机控制系统用 |  | 许叶芳
45 | 变频器冷却风扇 | 4114NHH 24V DC 520mA 12，5W（12-30V)DC | 个 | 5 | 设备动力部 | 大卷包装变频器接口模块用用 |  | 许叶芳
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56