## 报价
低压电气报价单
单位/From：万基控股集团招标中心
地址/Ad：河南洛阳新安县产业集聚区
传真/Fax：0379-6733 2447
办公室/Tel：15237987521
姓名/Name：吕兵兵
邮箱/E-mail：2957597910@qq.com
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 品牌/备注
1 | 快速熔断器 | 107F AC500V/1500A-8 105*40 BC100KA PM106NK M16mm | 个 | 10
2 | 熔断器 | 107F 500V 1500A 74*36 | 个 | 10
3 | 蓄电池 | SS12-100 12V 100AH | 块 | 18
4 | 24V电源 | SE-600-24 25A | 个 | 5
5 | 断火限位器 | LX44-40 | 个 | 5
6 | 接触器 | LC1D6511 36V | 个 | 10
7 | 接近开关 | PR18-5DN 三线DC12-24V 常开 8mm | 个 | 5
8 | 行程开关 | LX10-12 | 个 | 10
9 | 万能断路器 | CW1-2000 1600A 分合闸线圈230V | 个 | 1
10 | 振动给料机控制器 | XKZ-5G2Z 输入：4-20MA PID调控 | 个 | 1
11 | 配电柜 | 不锈钢材质 宽380mm*高500mm*后250mm | 个 | 10
12 | 超载限位器 | BCQ-HT型 10T AC36V | 个 | 10
13 | 交流接触器 | LC1D65M7C AC220V | 个 | 5
14 | 制动电阻 | 2KW 32Ω | 个 | 2
15 | 制动电阻 | 520W 100Ω | 个 | 2
16 | 接触器 | 3TF50 220V | 个 | 5
17 | 接触器 | CJ20-100 380V | 个 | 5
18 | 接近开关 | XS7-C40DP210H7 12-48V 1.5-1000MA 15MM | 个 | 10
19 | 可控硅 | KPC2700-46 | 个 | 11
20 | 漏电断路器 | DZ47LE-32 2P 32A | 个 | 10
21 | 中间继电器 | RXM4AB2P7 220V | 个 | 50
22 | 中间继电器 | RXM2AB2BD 12A DC24V 2开2闭 细8脚 | 个 | 50
23 | 接触器 | CJX2-D8001 48V | 个 | 5
24 | 接触器 | CJX2-2510 220V | 个 | 20
25 | 接近开关 | NI15-M30-AP6X(TURCK) | 个 | 20
26 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 3P 63A | 个 | 6
27 | 电控箱 | 宽300mm 高400mm 深200mm δ=1.5mm 左开门 | 个 | 20
28 | 检修电源箱 | XM-JXX500*700*200mm 材质:不锈钢304 厚度1.2㎜ 防雨 单层门 挂墙安装 内装正泰3P100A总 | 面 | 6
29 | 检修电源箱 | XM-JXX500*700*200mm 材质:不锈钢304 厚度1.2㎜ 防雨 单层门 挂墙安装 内装正泰3P100A总 | 面 | 6
30 | 测速光电开关 | 欧姆龙 E3S-GS3E4 | 个 | 6
31 | 指示灯 | XD10-3 DC24V 直径10mm 绿色 金属外壳 | 个 | 5
32 | 带指示灯按钮 | XB2BW31B1C 常开 白色 DC24V 品牌：施耐德 | 个 | 20
33 | 带指示灯按钮 | XB2BW33M1C 常开 绿色 AC220V 品牌：施耐德 | 个 | 10
34 | 带指示灯按钮 | XB2BW34M1C 常开 红色 AC220V 品牌：施耐德 | 个 | 10
35 | 电机软启动器控制板 | JJR 5075型 额定电流：135A 主回路电压：AC380V 控制回路电压：AC220V | 个 | 2
36 | 电机软启动器控制盘 | JJR 5075型 额定电流：135A 主回路电压：AC380V 控制回路电压：AC220V | 个 | 2
37 | 存储卡 | 6SL3254-OAM00-OAAO | 个 | 1
38 | 操作手柄 | 正泰 NP3 380V 10A | 个 | 5
39 | 继电器 | 品牌：Finder 型号：40.31S 线圈24VDC | 个 | 20
40 | 网线 | 室外超五类 | 米 | 300
41 | 监控摄像头 | DS-2CD1221D13 | 个 | 5
42 | 光纤尾纤 | 单模 | 对 | 10
43 | 网络交换机 | TP-LINK 8口 | 个 | 3
44 | 网线 | 安普超五类 | 米 | 500
45 | 摄像头电源 | XMD-20F 鑫美达 | 个 | 20
46 | 水晶头 | RJ45 | 个 | 300
47 | 网线 | 8芯 | 米 | 300
48 | 光纤收发器 | GMA-MS01/02-20 1310nm(A、B端）规格100/1000M（SC） 电信级 | 对 | 2
备注：
报价说明：
1、招标文件及合同条款我公司已仔细阅读，完全响应；
2、报价含 13 %增值税、运杂费等一切费用为到货价；
3、报价有效期： 90 天（报价有效期不低于90天）；
4、交货期：合同签订之日起 天内交货完毕；
5、质保期：验收合格之日起12个月；
6、付款方式：货到验收合格，开具发票验收入账后90个工作日内付款；
7、承诺严格按照报价（价格、品牌、型号、付款方式）执行合同，在报价有效期内在万基集团系统内不得
变动价格， 质量要求包括但不限于招标文件要求，最终以保证所供产品完全满足买方使用需求为准。
报价单位（盖章）：
报价人：（签字）：
报价时间：2021年8月3日

## 使用单位、用途
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 使用单位 | 用途 | 仓库 | 保管员
1 | 快速熔断器 | 107F AC500V/1500A-8 105*40 BC100KA PM106NK M16mm | 个 | 10 | 久盛冶金 | 检修用 | 二铝仓库 | 朱方方
2 | 熔断器 | 107F 500V 1500A 74*36 | 个 | 10 | 久盛冶金 | 检修用 | 二铝仓库 | 朱方方
3 | 蓄电池 | SS12-100 12V 100AH | 块 | 18 | 电力车间（石墨） | 一期35KV直流屏蓄电池更换 | 二铝仓库 | 朱方方
4 | 24V电源 | SE-600-24 25A | 个 | 5 | 电力车间（石墨） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
5 | 断火限位器 | LX44-40 | 个 | 5 | 电力车间（石墨） | 葫芦维护 | 二铝仓库 | 朱方方
6 | 接触器 | LC1D6511 36V | 个 | 10 | 久盛冶金 | 检修用 | 二铝仓库 | 朱方方
7 | 接近开关 | PR18-5DN 三线DC12-24V 常开 8mm | 个 | 5 | 久盛冶金 | 检修用 | 二铝仓库 | 朱方方
8 | 行程开关 | LX10-12 | 个 | 10 | 电力车间（石墨） | 天车维护 | 二铝仓库 | 朱方方
9 | 万能断路器 | CW1-2000 1600A 分合闸线圈230V | 个 | 1 | 电力车间（石墨） | 成型混捏配电室维护 | 二铝仓库 | 朱方方
10 | 振动给料机控制器 | XKZ-5G2Z 输入：4-20MA PID调控 | 个 | 1 | 电力车间（石墨） | 成型1#线磨机维护 | 二铝仓库 | 朱方方
11 | 配电柜 | 不锈钢材质 宽380mm*高500mm*后250mm | 个 | 10 | 久盛冶金 | 检修用 | 二铝仓库 | 朱方方
12 | 超载限位器 | BCQ-HT型 10T AC36V | 个 | 10 | 久盛冶金 | 检修用 | 二铝仓库 | 朱方方
13 | 交流接触器 | LC1D65M7C AC220V | 个 | 5 | 墙材加气 | 电器检修 | 电厂仓库 | 王丹
14 | 制动电阻 | 2KW 32Ω | 个 | 2 | 动力车间（一铝） | 一铝组装#11天车改造用 | 一铝仓库 | 邓亚利
15 | 制动电阻 | 520W 100Ω | 个 | 2 | 动力车间（一铝） | 一铝组装#11天车改造用 | 一铝仓库 | 邓亚利
16 | 接触器 | 3TF50 220V | 个 | 5 | 动力车间（一炭） | 焙烧堆垛天车夹具提升维护领用 | 一铝仓库 | 邓亚利
17 | 接触器 | CJ20-100 380V | 个 | 5 |  | 一炭残极天车接触器维护 | 一铝仓库 | 邓亚利
18 | 接近开关 | XS7-C40DP210H7 12-48V 1.5-1000MA 15MM | 个 | 10 | 动力车间（一铝） | 一铝圆盘铸机用 | 一铝仓库 | 邓亚利
19 | 可控硅 | KPC2700-46 | 个 | 11 | 动力车间（一铝） | 一铝整流机组整流柜用 | 一铝仓库 | 邓亚利
20 | 漏电断路器 | DZ47LE-32 2P 32A | 个 | 10 | 动力车间（一炭） | 一炭现场照明及空调电源开关维护更换用 | 一铝仓库 | 邓亚利
21 | 中间继电器 | RXM4AB2P7 220V | 个 | 50 | 墙材加气 | 电器检修维护 | 电厂仓库 | 王丹
22 | 中间继电器 | RXM2AB2BD 12A DC24V 2开2闭 细8脚 | 个 | 50 | 墙材加气 | 电器检修维护 | 电厂仓库 | 王丹
23 | 接触器 | CJX2-D8001 48V | 个 | 5 | 板锭厂 | 板锭天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
24 | 接触器 | CJX2-2510 220V | 个 | 20 | 辅助车间(金属钠) | 行车检修用 | 电厂仓库 | 王丹
25 | 接近开关 | NI15-M30-AP6X(TURCK) | 个 | 20 | 墙材加气 | 电器检修 | 电厂仓库 | 王丹
26 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 3P 63A | 个 | 6 | 检修部(发电公司） | 设备检修接临时电源用 | 电厂仓库 | 王丹
27 | 电控箱 | 宽300mm 高400mm 深200mm δ=1.5mm 左开门 | 个 | 20 | 墙材加气 | 电器检修维护 | 电厂仓库 | 王丹
28 | 检修电源箱 | XM-JXX500*700*200mm 材质:不锈钢304 厚度1.2㎜ 防雨 单层门 挂墙安装 内装正泰3P100A总 | 面 | 6 | 组装(二铝) | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
29 | 检修电源箱 | XM-JXX500*700*200mm 材质:不锈钢304 厚度1.2㎜ 防雨 单层门 挂墙安装 内装正泰3P100A总 | 面 | 6 | 组装(二铝) | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
30 | 测速光电开关 | 欧姆龙 E3S-GS3E4 | 个 | 6 | 设备动力部 | 精整#1-4，11-14循环风机测速用 |  | 许叶芳
31 | 指示灯 | XD10-3 DC24V 直径10mm 绿色 金属外壳 | 个 | 5 | 设备动力部 | 精整打包机操作台用 |  | 许叶芳
32 | 带指示灯按钮 | XB2BW31B1C 常开 白色 DC24V 品牌：施耐德 | 个 | 20 | 设备动力部 | 铝箔轧机操作台用 |  | 许叶芳
33 | 带指示灯按钮 | XB2BW33M1C 常开 绿色 AC220V 品牌：施耐德 | 个 | 10 | 设备动力部 | 铝箔现场控制箱用 |  | 许叶芳
34 | 带指示灯按钮 | XB2BW34M1C 常开 红色 AC220V 品牌：施耐德 | 个 | 10 | 设备动力部 | 铝箔现场控制箱用 |  | 许叶芳
35 | 电机软启动器控制板 | JJR 5075型 额定电流：135A 主回路电压：AC380V 控制回路电压：AC220V | 个 | 2 | 设备动力部 | 循环水1#井水泵电机维护用 |  | 许叶芳
36 | 电机软启动器控制盘 | JJR 5075型 额定电流：135A 主回路电压：AC380V 控制回路电压：AC220V | 个 | 2 | 设备动力部 | 循环水1#井水泵电机维护用 |  | 许叶芳
37 | 存储卡 | 6SL3254-OAM00-OAAO | 个 | 1 | 设备动力部 | 1#冷轧机过滤泵电机变频器用 |  | 许叶芳
38 | 操作手柄 | 正泰 NP3 380V 10A | 个 | 5 | 设备动力部 | 板带地坪车更换用 |  | 许叶芳
39 | 继电器 | 品牌：Finder 型号：40.31S 线圈24VDC | 个 | 20 | 设备动力部 | #1冷轧机L11和L13柜维护用 |  | 许叶芳
40 | 网线 | 室外超五类 | 米 | 300 | 动力车间（一炭） | 一炭现场设备监控维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
41 | 监控摄像头 | DS-2CD1221D13 | 个 | 5 | 动力车间（一炭） | 一炭监控维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
42 | 光纤尾纤 | 单模 | 对 | 10 | 动力车间（一炭） | 一炭现场设备监控维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
43 | 网络交换机 | TP-LINK 8口 | 个 | 3 | 动力车间（一炭） | 一炭监控维护用 | 一铝仓库 | 郭伶伶
44 | 网线 | 安普超五类 | 米 | 500 | 设备动力部（万基铝加工） | 精整切边机监控更换用 | 铝加工仓库 | 茹泽旭
45 | 摄像头电源 | XMD-20F 鑫美达 | 个 | 20 | 墙材加气 | 监控检修 | 电厂仓库 | 王丹
46 | 水晶头 | RJ45 | 个 | 300 | 辅助车间(金属钠) | 网络检修用 | 电厂仓库 | 王丹
47 | 网线 | 8芯 | 米 | 300 | 久盛冶金 | 检修用 | 二铝仓库 | 陈霞
48 | 光纤收发器 | GMA-MS01/02-20 1310nm(A、B端）规格100/1000M（SC） 电信级 | 对 | 2 | 物业公司 | 小区监控设备维护 | 二铝仓库 | 朱方方
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
154
155
156
157
158
159
160