## 报价
低压电气报价单
单位/From：万基控股集团招标中心
地址/Ad：河南洛阳新安县产业集聚区
传真/Fax：0379-6733 2447
办公室/Tel：15237987521
姓名/Name：吕兵兵
邮箱/E-mail：2957597910@qq.com
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 品牌/备注
1 | 电接触保护脂 | B1-B 净含量：50克 | 支 | 10
2 | 玻璃管保险 | 20*5 500mA 250V | 个 | 200
3 | 玻璃管保险 | 20*5 100mA 250V | 个 | 200
4 | 高压熔断器 | RN1-20 20KV0.5A | 个 | 30
5 | 保险 | 5*20mm 250V 1A | 个 | 200
6 | 玻璃保险管 | 5*20mm 250V 2A | 个 | 200
7 | 玻璃保险管 | 5*20mm 250V 3.15A | 个 | 200
8 | 圆筒形低压熔断器 | RT28-32 10*38 2A | 个 | 20
9 | 圆筒形低压熔断器 | RT28-32 10*38 2A | 个 | 20
10 | 圆筒形低压熔断器 | RT28-32 10*38 2A | 个 | 50
11 | 圆筒形低压熔断器 | RT28-32 10*38 4A | 个 | 20
12 | 圆筒形低压熔断器 | RT28-32 10*38 6A | 个 | 20
13 | 圆筒形低压熔断器 | RT28-32 10*38 6A | 个 | 50
14 | 圆筒形低压熔断器 | RT28-32 10*38 6A | 个 | 50
15 | 圆筒形低压熔断器 | RT28-32 10*38 6A | 个 | 20
16 | 圆筒形低压熔断器 | RT28-32 10*38 8A | 个 | 50
17 | 圆筒形低压熔断器 | RT28-32 10*38 8A | 个 | 20
18 | 圆筒形低压熔断器 | RT28-32 10*38 8A | 个 | 50
19 | 保险 | RGS4A 160A | 个 | 20
20 | 保险 | RGS4 75A | 个 | 20
21 | 接触器辅助触头 | 3RH1921-1HA22 | 个 | 30
22 | 断火限位器 | LXD-20 20A | 个 | 10
23 | 数显时间继电器 | DH48S-2Z 50/60HZ 220V | 个 | 5
24 | 时间继电器 | JSZ3A-B AC220V带底座 | 个 | 10
25 | 时间继电器 | JSZ3F-B AC220V带底座 | 个 | 10
26 | 接触器式继电器 | 220VAC JZC1-44 | 个 | 25
27 | 交流接触器 | LC1D09 B7C DC24V | 个 | 5
28 | 接触器 | 3TF43 48V | 个 | 10
29 | 接触器 | 3TF43 48V | 个 | 5
30 | 接触器 | LC1D09Q7C AC380V | 个 | 5
31 | 交流接触器 | LC1D09 CC7C AV36V | 个 | 5
32 | 接近开关 | Ni8-M18-AP6X | 个 | 20
33 | 行程开关 | OMRON HL-5030 | 个 | 10
34 | 转换开关 | NP2-BG21 | 个 | 50
35 | 可控硅 | KPB 3300-45 | 个 | 20
36 | 空气开关 | 3RV1021-1FA10 3.5-5A | 个 | 10
37 | 空气开关 | 3RV1021-4AA15 11-16A | 个 | 10
38 | 塑壳断路器 | NSC100S 80A | 个 | 5
39 | 塑壳断路器 | NSC630K 500A 3P | 个 | 1
40 | 塑壳断路器 | NM1-100S/3300 100A | 个 | 10
41 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 2P+N 63A | 个 | 10
42 | 防雨接线盒 | FJX-24 | 个 | 20
43 | 软启动器 | PSTX142-600-70 | 台 | 1
44 | 重锤限位 | LX10-32 | 个 | 10
45 | 十字限位连接器 | DXZ型 | 套 | 20
46 | SCR电力调整器 | T6-1-4-125AT-R | 台 | 3
47 | 智能除湿装置 | MRA120A/60W AC380V | 台 | 3
48 | 智能除湿装置 | MRA120A/60W AC380V | 台 | 3
49 | 高压绝缘拉闸杆 | 220KV 4节共6米 | 根 | 2
50 | 按钮 | NP2-BA31 红色 | 个 | 30
51 | 按钮 | NP2-BA31 绿色 | 个 | 30
52 | 相序保护器 | XJ3-G AC380V | 个 | 20
53 | 熔断器 | RT0-200A | 个 | 10
54 | 控制变压器 | BK-150VA 380V/220V、48V、36V | 个 | 10
55 | 熔断式刀开关 | HR3-200/33 380V 200A | 个 | 3
56 | 转换刀闸触头 | HTDL130动静触头及绝缘组件 | 个 | 2
57 | 蓄电池 | SAL12-65 12V 65AH | 块 | 6
58 | 蓄电池 | S312/24 12V 24AH | 块 | 18
59 | 电容器 | CH82 6.3KV-0.22UF | 个 | 20
60 | 开关电源 | DRP-240-24 | 个 | 5
61 | 开关电源 | CL-A-120-12 输入：220VAC输出:12VDC 10A | 个 | 5
62 | 开关电源 | D-50AGD INPUT:220VAC OUTPUT:+5V6A +12V2A | 个 | 5
63 | 电阻器 | RT52-132M2-6/1B 3.7KW 带箱子 | 套 | 1
64 | 电阻器 | RT52-160M2-6/1B 7.5KW 带箱子 | 套 | 1
65 | 电阻器 | RT52-160L-6/2B 11KW 带箱子 | 套 | 1
66 | 电阻 | RXG20-200W 10 R J | 个 | 10
67 | 辅助触头 | F3-22 A65 | 个 | 10
68 | 信号隔离器 | CC-E I/V 4-20ma/10V DC24V | 个 | 6
69 | 信号隔离器 | CC-E V/V 10V/10V DC24V | 个 | 3
70 | 信号隔离器 | CC-E V/I 0-10V/4-20mA 24VDC | 个 | 10
71 | 信号隔离器 | CC-E I/V 输入：4-20ma 输出：0-5V电源：24VDC | 个 | 5
72 | 信号隔离器 | CC-E V/I 输入：0-5V 输出：4-20ma电源：24VDC | 个 | 5
73 | 信号隔离器 | CC-E V/V 输入：0-10V 输出：0-5V电源：24VDC | 个 | 3
74 | 接触式继电器 | JZC1-44 | 个 | 5
75 | 中间继电器 | RXM2L2BD含底座 施耐德 220V | 个 | 20
76 | 继电器 | RXM2AB2BD | 个 | 30
77 | 中间继电器 | RXM4LB2P7 24V DC | 个 | 50
78 | 热继电器 | JR28-25 17-25A | 个 | 10
79 | 热继电器 | JR36-20 2.2-3.5A | 个 | 10
80 | 热继电器 | JR36-63 20-32A | 个 | 10
81 | 继电器 | RXM2LB2BD-RXZE1M2C | 个 | 100
82 | 继电器底座 | RXZE1M4C 14脚 | 个 | 30
83 | 接触器 | CJX2-6511 48V | 个 | 20
84 | 接触器 | CJX2-2501 220V | 个 | 10
85 | 接触器 | CJX2-6511 220V | 个 | 10
86 | 接触器 | CJX2-9511 220V | 个 | 10
87 | 接触器 | 3TH42 DC220V SIEMENS | 个 | 10
88 | 直流接触器 | CJX4 3201Z 线圈220VDC | 个 | 10
89 | 接触器 | LC1D150 380V | 个 | 8
90 | 接触器 | LC1D150 380V | 个 | 8
91 | 接触器 | LC1D170 AC380V | 个 | 8
92 | 接触器 | LC1D170 AC380V | 个 | 8
93 | 接触器 | LC1D65A 380V | 个 | 10
94 | 接触器 | LC1D95Q7C 380V | 个 | 20
95 | 接触器 | NC2-150NS AC380V | 个 | 5
96 | 交流接触器 | NC2-185NS AC380V | 个 | 4
97 | 接触器 | CJX2-1801 36V | 个 | 20
98 | 接触器 | LC1 N6511AC 36V | 个 | 30
99 | 直流接触器 | 3TF43 22E 线圈220VDC | 个 | 10
100 | 直流接触器 | 3RT1023-1B 线圈220VDC | 个 | 10
101 | 接触器线圈 | CJ12-100 380V | 个 | 5
102 | 接触器线圈 | CJ12-150 380V | 个 | 5
103 | 限位开关 | LX3-11H AC380V DC220V 5A | 个 | 10
104 | 微电脑时控开关 | KG316T 220V | 个 | 10
105 | 双向拉绳开关 | SBNLX-K2M/Y 24-380V 1.5A 带自锁 | 个 | 10
106 | 可控硅 | KK2000A/2500V | 个 | 30
107 | 空气开关 | DZ47-63 1P 32A | 个 | 20
108 | 空气开关 | DZ47 3P 100A | 个 | 20
109 | 空气开关 | DZ47 3P 63A | 个 | 20
110 | 漏电断路器 | NBE7LE 3P 63A | 个 | 20
111 | 交流接触器 | LC1D09M7C AC220V | 个 | 10
112 | 防水接线端子箱 | M4-241607 240*160*75MM 一进3出 防护等级IP66 材质：铸铝 | 个 | 10
113 | 接触器 | CJX2S-3210 220V | 个 | 10
114 | 接触器 | CJX2S-3201 380V | 个 | 10
115 | 防爆开关 | SW-10 220V | 个 | 20
116 | 塑壳断路器 | CDM3-160S/3300 125A | 个 | 5
117 | 塑壳断路器 | CDM3-250S/3300 225A | 个 | 5
118 | 空气开关 | DZ47S C型 3P 20A | 个 | 10
119 | 空气开关 | DZ47S C型 3P 40A | 个 | 10
120 | 空气开关 | DZ47S C型 2P 63A | 个 | 10
121 | 晶闸管数字稳流控制器 | JM810 | 个 | 4
122 | 行灯变压器 | JMB-2000 额定容量2000VA 输入电压:AC380V 输出电压：220V/48V/36V | 台 | 5
123 | 行灯变压器 | JMB-2000 额定容量2000VA 输入电压:AC380V 输出电压：220V/48V/36V | 台 | 5
124 | MENNKES工业插头 | 32A-6h/240V-415V 3P+N+接地 | 个 | 20
125 | MENNKES工业插座 | 32A-6h/240V-415V 3P+N+接地 | 个 | 10
126 | 工业插头插座连接器 | 三相四线 工业橡皮、防水、摔不烂圆脚60A 380v | 套 | 30
127 | 航空插头 | 5孔63A E51235 IP44防护等级 | 个 | 20
128 | 航空插头 | 3孔32A E3260 IP44防护等级 | 个 | 10
129 | 报警灯 | KBJ-12 220V | 个 | 30
130 | 辅助触头 | F4-31 | 个 | 20
131 | 接触器 | NC2-115 380V | 个 | 6
132 | 接触器 | NC2-115 380V | 个 | 6
133 | 接触器 | NC2-150NS AC380V | 个 | 5
134 | 交流接触器 | NC2-185NS AC380V | 个 | 4
135 | 行程开关 | YBLX/K1/511 | 个 | 20
136 | 行程开关 | LXK3-20S/T | 个 | 20
137 | 隔离开关 | WG-400/315W/3 | 个 | 2
138 | 脚踏开关 | HY-103 | 个 | 20
139 | 脚踏开关 | HY-103 | 个 | 20
140 | 三位转换开关 | XB2BD33C | 个 | 30
141 | 微波开关 | DTJ-1P | 个 | 1
142 | 空气开关 | DZ47-60 3P 60A | 个 | 20
143 | 空气开关 | DZ47-63 2P 60A | 个 | 20
144 | 空气开关 | DZ47-63 3P 32A | 个 | 20
145 | 检修电源箱 | XM-JXX 500×700×200 不锈钢304，1.2毫米厚，防雨型，单层门，挂墙安装，开关正泰牌，总开关NXB-125/4P C100A一个,分开关NXBLE-63/3N C63A 30mA三个,分开关NXBLE-63/2P C32A 30mA一个，带插头5孔63A(暗直插E51215 插头 E51235)IP44插座各三个，带插头3孔32A(暗直插E31395 插头 E3260)IP44插座各一个 | 面 | 10
146 | 软启动器 | PSE142-600-70 | 台 | 1
147 | 软启动器 | CGR2000/055-3 | 台 | 2
148 | 指示灯 | AD11-2205-220VDC/AC 黄色 | 个 | 100
149 | 指示灯 | AD11-2205-220VDC/AC 绿色 | 个 | 100
150 | 指示灯 | AD11-2205-220VDC/AC 红色 | 个 | 100
151 | 电机制动整流块 | ZLKS1-170-6 | 个 | 10
152 | 智能塑壳断路器 | CKM33Z-630A | 个 | 8
153 | 智能塑壳断路器 | CKM33Z-225A | 个 | 4
154 | UPS | 型号：MT1000S.PR0 输入：220VAC 50Hz 5.5A; 输出：稳压+UPS 220VAC 50Hz 4.6A 稳压220VAC 50Hz 0.9A 容量：稳压+UPS 600W/1000VA 稳压200VA | 台 | 1
155 | 行程开关 | 3SE5112-0CH24 | 个 | 10
156 | 继电器 | FINDER：60.13 9.024.0040 24VDC 3BHL001374P0001 | 个 | 5
157 | 继电器 | finder 55.34.9.024.0040 | 个 | 2
158 | 继电器 | RE 030024 SCHRACK 24VDC | 个 | 10
159 | 继电器 | WJ175(JQX-38FA) 40A 250V AC 28V DC | 个 | 10
160 | 接近开关 | 倍加福 NEN20-18GM50-E2-V1 | 个 | 2
161 | 空气开关 | C120H D100 施耐德 | 个 | 5
162 | 快速熔断器 | RS0-750/350A | 个 | 10
163 | 配电箱 | 宽*高*深 400mm*600mm*200mm，内含1个100A塑壳断路器，6个3P20A开关，6套4芯暗装工业插头 | 套 | 2
164 | 欠电压脱扣器 | 真空断路器型号：3AE-SION型真空断路器 Y7 3AX1103 | 个 | 1
165 | 声光报警器 | LTE-1101J 旋转式 24V 红色 | 个 | 10
166 | 十字摇杆开关 | 施耐德 A600-R300 ZD PA203 | 个 | 4
167 | 重载连接器上壳 | H6B-TG | 个 | 10
168 | 重载连接器下壳 | H6B-SDR-LB | 个 | 10
169 | 主令控制器 | LK4-048/2 DC24V | 个 | 2
170 | 接触器 | A75-30-11 220V | 个 | 20
171 | 硅橡胶加热板 | 250*300mm 突出旋钮 | 个 | 30
172 | 蓄电池 | PL12-100 12V 100Ah/20HR | 个 | 18
备注：
报价说明：
1、招标文件及合同条款我公司已仔细阅读，完全响应；
2、报价含 13 %增值税、运杂费等一切费用为到货价；
3、报价有效期： 90 天（报价有效期不低于90天）；
4、交货期：合同签订之日起 天内交货完毕；
5、质保期：验收合格之日起12个月；
6、付款方式：货到验收合格，开具发票验收入账后90个工作日内付款；
7、承诺严格按照报价（价格、品牌、型号、付款方式）执行合同，在报价有效期内在万基集团系统内不得
变动价格， 质量要求包括但不限于招标文件要求，最终以保证所供产品完全满足买方使用需求为准。
报价单位（盖章）：
报价人：（签字）：
报价时间：2021年9月2日

## 使用单位、用途
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 使用单位 | 用途 | 仓库 | 保管员 | 采购员
1 | 电接触保护脂 | B1-B 净含量：50克 | 支 | 10 | 动力车间（一铝） | 一铝变压器接线用 | 一铝仓库 | 郭伶伶 | 侯宏强
2 | 玻璃管保险 | 20*5 500mA 250V | 个 | 200 | 检修部(发电公司） | #5、6炉输灰系统阀箱控制柜维护 | 电厂仓库 | 王丹 | 侯宏强
3 | 玻璃管保险 | 20*5 100mA 250V | 个 | 200 | 检修部(发电公司） | #5、6炉输灰系统阀箱控制柜维护 | 电厂仓库 | 王丹 | 侯宏强
4 | 高压熔断器 | RN1-20 20KV0.5A | 个 | 30 | 运行部(发电公司） | #5、6机组维护 | 电厂仓库 | 王丹 | 侯宏强
5 | 保险 | 5*20mm 250V 1A | 个 | 200 | 检修部(发电公司） | #5、6机组大修用 | 电厂仓库 | 王丹
6 | 玻璃保险管 | 5*20mm 250V 2A | 个 | 200 | 检修部(发电公司） | #5、6机组大修用 | 电厂仓库 | 王丹
7 | 玻璃保险管 | 5*20mm 250V 3.15A | 个 | 200 | 检修部(发电公司） | #5、6机组大修用 | 电厂仓库 | 王丹
8 | 圆筒形低压熔断器 | RT28-32 10*38 2A | 个 | 20 | 设备动力部 | 铝箔倒角机用 |  | 许叶芳
9 | 圆筒形低压熔断器 | RT28-32 10*38 2A | 个 | 20 | 动力车间（一炭） | 一炭配电室抽屉开关保险更换用 | 一铝仓库 | 邓亚利 | 侯宏强
10 | 圆筒形低压熔断器 | RT28-32 10*38 2A | 个 | 50 | 动力车间（一铝） | 一铝日常维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利 | 侯宏强
11 | 圆筒形低压熔断器 | RT28-32 10*38 4A | 个 | 20 | 设备动力部 | 铝箔倒角机用 |  | 许叶芳
12 | 圆筒形低压熔断器 | RT28-32 10*38 6A | 个 | 20 | 动力车间（一炭） | 一炭配电室抽屉开关保险更换用 | 一铝仓库 | 邓亚利 | 侯宏强
13 | 圆筒形低压熔断器 | RT28-32 10*38 6A | 个 | 50 | 检修部(发电公司） | #5、6炉输灰系统PLC控制柜维护 | 电厂仓库 | 王丹 | 侯宏强
14 | 圆筒形低压熔断器 | RT28-32 10*38 6A | 个 | 50 | 检修部(发电公司） | #5、6机组大修用 | 电厂仓库 | 游艳红
15 | 圆筒形低压熔断器 | RT28-32 10*38 6A | 个 | 20 | 设备动力部 | 铝箔分切针孔装置用 |  | 许叶芳
16 | 圆筒形低压熔断器 | RT28-32 10*38 8A | 个 | 50 | 检修部(发电公司） | #5、6机组大修用 | 电厂仓库 | 游艳红
17 | 圆筒形低压熔断器 | RT28-32 10*38 8A | 个 | 20 | 动力车间（一炭） | 一炭配电室抽屉开关保险更换用 | 一铝仓库 | 邓亚利 | 侯宏强
18 | 圆筒形低压熔断器 | RT28-32 10*38 8A | 个 | 50 | 检修部(发电公司） | #5、6炉输灰系统PLC控制柜维护 | 电厂仓库 | 王丹 | 侯宏强
19 | 保险 | RGS4A 160A | 个 | 20 | 板锭厂 | 板锭精炼箱调功器用 | 一铝仓库 | 邓亚利 | 侯宏强
20 | 保险 | RGS4 75A | 个 | 20 | 动力车间（一铝） | 一铝净化引风机电机变频器用 | 一铝仓库 | 邓亚利 | 侯宏强
21 | 接触器辅助触头 | 3RH1921-1HA22 | 个 | 30 | 动力车间（一铝） | 一铝天车控制回路大修用 | 一铝仓库 | 邓亚利 | 侯宏强
22 | 断火限位器 | LXD-20 20A | 个 | 10 | 动力车间（一铝） | 一铝电解悬臂吊限位维护 | 一铝仓库 | 邓亚利 | 侯宏强
23 | 数显时间继电器 | DH48S-2Z 50/60HZ 220V | 个 | 5 | 铸轧厂 | 喷粉精炼机用 | 一铝仓库 | 邓亚利 | 侯宏强
24 | 时间继电器 | JSZ3A-B AC220V带底座 | 个 | 10 | 辅助车间(金属钠) | 纳氏泵控制回路检修用 | 电厂仓库 | 王丹 | 侯宏强
25 | 时间继电器 | JSZ3F-B AC220V带底座 | 个 | 10 | 辅助车间(金属钠) | 纳氏泵控制回路检修用 | 电厂仓库 | 王丹 | 侯宏强
26 | 接触器式继电器 | 220VAC JZC1-44 | 个 | 25 | 辅助车间(金属钠) | 冰机控制回路检修用 | 电厂仓库 | 王丹 | 侯宏强
27 | 交流接触器 | LC1D09 B7C DC24V | 个 | 5 | 墙材加气 | 电器检修 | 电厂仓库 | 王丹 | 侯宏强
28 | 接触器 | 3TF43 48V | 个 | 10 | 动力车间（一铝） | 一铝天车制动维护 | 一铝仓库 | 邓亚利 | 侯宏强
29 | 接触器 | 3TF43 48V | 个 | 5 | 板锭厂 | 板锭#0#1天车主钩制动维护 | 一铝仓库 | 邓亚利 | 侯宏强
30 | 接触器 | LC1D09Q7C AC380V | 个 | 5 | 墙材加气 | 电器检修 | 电厂仓库 | 王丹 | 侯宏强
31 | 交流接触器 | LC1D09 CC7C AV36V | 个 | 5 | 墙材加气 | 电器检修 | 电厂仓库 | 王丹 | 侯宏强
32 | 接近开关 | Ni8-M18-AP6X | 个 | 20 | 墙材加气 | 电器检修 | 电厂仓库 | 王丹 | 侯宏强
33 | 行程开关 | OMRON HL-5030 | 个 | 10 | 动力车间（一铝） | 一铝天车门限位维护 | 一铝仓库 | 邓亚利 | 侯宏强
34 | 转换开关 | NP2-BG21 | 个 | 50 | 墙材加气 | 电器检修 | 电厂仓库 | 王丹 | 侯宏强
35 | 可控硅 | KPB 3300-45 | 个 | 20 | 动力车间（一铝） | 一铝强化机组整流柜用 | 一铝仓库 | 邓亚利 | 侯宏强
36 | 空气开关 | 3RV1021-1FA10 3.5-5A | 个 | 10 | 动力车间（一铝） | 一铝天车控制回路大修 | 一铝仓库 | 邓亚利 | 侯宏强
37 | 空气开关 | 3RV1021-4AA15 11-16A | 个 | 10 | 动力车间（一铝） | 一铝天车控制回路大修 | 一铝仓库 | 邓亚利 | 侯宏强
38 | 塑壳断路器 | NSC100S 80A | 个 | 5 | 铸轧厂 | 铸轧轧机控制柜用 | 一铝仓库 | 邓亚利 | 侯宏强
39 | 塑壳断路器 | NSC630K 500A 3P | 个 | 1 | 铸轧厂 | 铸轧轧机控制柜用 | 一铝仓库 | 邓亚利 | 侯宏强
40 | 塑壳断路器 | NM1-100S/3300 100A | 个 | 10 | 检修公司 | 修槽用 | 一铝仓库 | 邓亚利 | 侯宏强
41 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 2P+N 63A | 个 | 10 | 动力车间（一铝） | 一铝动力照明检修维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利 | 侯宏强
42 | 防雨接线盒 | FJX-24 | 个 | 20 | 墙材加气 | 电器检修 | 电厂仓库 | 王丹 | 侯宏强
43 | 软启动器 | PSTX142-600-70 | 台 | 1 | 板锭厂 | 板锭#1冷却塔电机用 | 一铝仓库 | 邓亚利 | 侯宏强
44 | 重锤限位 | LX10-32 | 个 | 10 | 动力车间（一铝） | 一铝双梁天车提升限位维护 | 一铝仓库 | 邓亚利 | 侯宏强
45 | 十字限位连接器 | DXZ型 | 套 | 20 | 动力车间（一铝） | 一铝双梁天车限位维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利 | 侯宏强
46 | SCR电力调整器 | T6-1-4-125AT-R | 台 | 3 | 板锭厂 | 板锭加热器控制柜 | 一铝仓库 | 邓亚利 | 侯宏强
47 | 智能除湿装置 | MRA120A/60W AC380V | 台 | 3 | 铸轧厂 | 铸轧车间天车变频器柜维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利 | 侯宏强
48 | 智能除湿装置 | MRA120A/60W AC380V | 台 | 3 | 板锭厂 | 板锭车间天车变频器柜维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利 | 侯宏强
49 | 高压绝缘拉闸杆 | 220KV 4节共6米 | 根 | 2 | 电力车间（二铝） | 运行班操作使用 | 二铝仓库 | 陈霞 | 侯宏强
50 | 按钮 | NP2-BA31 红色 | 个 | 30 | 久盛冶金 | 检修用 | 久盛冶金 | 朱方方 | 侯宏强
51 | 按钮 | NP2-BA31 绿色 | 个 | 30 | 久盛冶金 | 检修用 | 久盛冶金 | 朱方方 | 侯宏强
52 | 相序保护器 | XJ3-G AC380V | 个 | 20 | 久盛冶金 | 检修用 | 久盛冶金 | 朱方方 | 侯宏强
53 | 熔断器 | RT0-200A | 个 | 10 | 动力车间（二炭） | 原料库天车用 | 二铝仓库 | 朱方方 | 侯宏强
54 | 控制变压器 | BK-150VA 380V/220V、48V、36V | 个 | 10 | 电力车间（二铝） | 电解一、二、三车间20吨天车维护用 | 二铝仓库 | 朱方方 | 侯宏强
55 | 熔断式刀开关 | HR3-200/33 380V 200A | 个 | 3 | 动力车间（二炭） | 原料库天车用 | 二铝仓库 | 朱方方 | 侯宏强
56 | 转换刀闸触头 | HTDL130动静触头及绝缘组件 | 个 | 2 | 动力车间（二炭） | 组装中频炉维护 | 二铝仓库 | 朱方方 | 侯宏强
57 | 蓄电池 | SAL12-65 12V 65AH | 块 | 6 | 电力车间（二铝） | 空压站直流屏蓄电池柜更换 | 二铝仓库 | 朱方方 | 侯宏强
58 | 蓄电池 | S312/24 12V 24AH | 块 | 18 | 电力车间（二铝） | 黛整流机组UPS柜更换 | 二铝仓库 | 朱方方 | 侯宏强
59 | 电容器 | CH82 6.3KV-0.22UF | 个 | 20 | 久盛冶金 | 中频炉用 | 久盛冶金 | 朱方方 | 侯宏强
60 | 开关电源 | DRP-240-24 | 个 | 5 | 动力车间（二炭） | 组装设备维护 | 二铝仓库 | 朱方方 | 侯宏强
61 | 开关电源 | CL-A-120-12 输入：220VAC输出:12VDC 10A | 个 | 5 | 动力车间（二炭） | 设备维护 | 二铝仓库 | 朱方方 | 侯宏强
62 | 开关电源 | D-50AGD INPUT:220VAC OUTPUT:+5V6A +12V2A | 个 | 5 | 动力车间（二炭） | 设备维护 | 二铝仓库 | 朱方方 | 侯宏强
63 | 电阻器 | RT52-132M2-6/1B 3.7KW 带箱子 | 套 | 1 | 久盛冶金 | 天车龙门吊用 | 久盛冶金 | 朱方方 | 侯宏强
64 | 电阻器 | RT52-160M2-6/1B 7.5KW 带箱子 | 套 | 1 | 久盛冶金 | 天车龙门吊用 | 久盛冶金 | 朱方方 | 侯宏强
65 | 电阻器 | RT52-160L-6/2B 11KW 带箱子 | 套 | 1 | 久盛冶金 | 天车龙门吊用 | 久盛冶金 | 朱方方 | 侯宏强
66 | 电阻 | RXG20-200W 10 R J | 个 | 10 | 动力车间（二炭） | 组装中频炉维护 | 二铝仓库 | 朱方方 | 侯宏强
67 | 辅助触头 | F3-22 A65 | 个 | 10 | 电力车间（二铝） | 黛蛰220KV开关操作箱维护 | 二铝仓库 | 朱方方 | 侯宏强
68 | 信号隔离器 | CC-E I/V 4-20ma/10V DC24V | 个 | 6 | 电力车间（二铝） | 蛰整流机组维护 | 二铝仓库 | 朱方方 | 侯宏强
69 | 信号隔离器 | CC-E V/V 10V/10V DC24V | 个 | 3 | 电力车间（二铝） | 蛰整流机组维护 | 二铝仓库 | 朱方方 | 侯宏强
70 | 信号隔离器 | CC-E V/I 0-10V/4-20mA 24VDC | 个 | 10 | 电力车间（二铝） | 蛰整流机组维护 | 二铝仓库 | 朱方方 | 侯宏强
71 | 信号隔离器 | CC-E I/V 输入：4-20ma 输出：0-5V电源：24VDC | 个 | 5 | 电力车间（二铝） | 黛整流机组整流控制柜维护 | 二铝仓库 | 朱方方 | 侯宏强
72 | 信号隔离器 | CC-E V/I 输入：0-5V 输出：4-20ma电源：24VDC | 个 | 5 | 电力车间（二铝） | 黛整流机组整流控制柜维护 | 二铝仓库 | 朱方方 | 侯宏强
73 | 信号隔离器 | CC-E V/V 输入：0-10V 输出：0-5V电源：24VDC | 个 | 3 | 电力车间（二铝） | 黛整流机组整流控制柜维护 | 二铝仓库 | 朱方方 | 侯宏强
74 | 接触式继电器 | JZC1-44 | 个 | 5 | 电力车间（二铝） | 220KV开关维护 | 二铝仓库 | 朱方方 | 侯宏强
75 | 中间继电器 | RXM2L2BD含底座 施耐德 220V | 个 | 20 | 动力车间（二炭） | 残极维护 | 二铝仓库 | 朱方方 | 侯宏强
76 | 继电器 | RXM2AB2BD | 个 | 30 | 动力车间（二炭） | 编解组维护 | 二铝仓库 | 朱方方 | 侯宏强
77 | 中间继电器 | RXM4LB2P7 24V DC | 个 | 50 | 电力车间（二铝） | 合金棒设备维护 | 二铝仓库 | 朱方方 | 侯宏强
78 | 热继电器 | JR28-25 17-25A | 个 | 10 | 动力车间（二炭） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方 | 侯宏强
79 | 热继电器 | JR36-20 2.2-3.5A | 个 | 10 | 动力车间（二炭） | 电机维护 | 二铝仓库 | 朱方方 | 侯宏强
80 | 热继电器 | JR36-63 20-32A | 个 | 10 | 动力车间（二炭） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方 | 侯宏强
81 | 继电器 | RXM2LB2BD-RXZE1M2C | 个 | 100 | 动力车间（二炭） | 编解组维护 | 二铝仓库 | 朱方方 | 侯宏强
82 | 继电器底座 | RXZE1M4C 14脚 | 个 | 30 | 动力车间（二炭） | 编解组维护 | 二铝仓库 | 朱方方 | 侯宏强
83 | 接触器 | CJX2-6511 48V | 个 | 20 | 电力车间（二铝） | 铸造#1-#4天车维护用 | 二铝仓库 | 朱方方 | 侯宏强
84 | 接触器 | CJX2-2501 220V | 个 | 10 | 动力车间（二炭） | 电机维护 | 二铝仓库 | 朱方方 | 侯宏强
85 | 接触器 | CJX2-6511 220V | 个 | 10 | 动力车间（二炭） | 电机维护 | 二铝仓库 | 朱方方 | 侯宏强
86 | 接触器 | CJX2-9511 220V | 个 | 10 | 动力车间（二炭） | 电机维护 | 二铝仓库 | 朱方方 | 侯宏强
87 | 接触器 | 3TH42 DC220V SIEMENS | 个 | 10 | 电力车间（二铝） | 黛蛰220KV开关操作箱维护 | 二铝仓库 | 朱方方 | 侯宏强
88 | 直流接触器 | CJX4 3201Z 线圈220VDC | 个 | 10 | 电力车间（二铝） | 黛蛰220KV开关操作箱维护 | 二铝仓库 | 朱方方 | 侯宏强
89 | 接触器 | LC1D150 380V | 个 | 8 | 电力车间（二铝） | 特种铝#1-#2双梁天车维护用 | 二铝仓库 | 朱方方 | 侯宏强
90 | 接触器 | LC1D150 380V | 个 | 8 | 电力车间（二铝） | 特种铝#1-#2双梁天车维护用 | 二铝仓库 | 朱方方 | 侯宏强
91 | 接触器 | LC1D170 AC380V | 个 | 8 | 电力车间（二铝） | 特种铝#1-#2双梁天车维护用 | 二铝仓库 | 朱方方 | 侯宏强
92 | 接触器 | LC1D170 AC380V | 个 | 8 | 电力车间（二铝） | 特种铝#1-#2双梁天车维护用 | 二铝仓库 | 朱方方 | 侯宏强
93 | 接触器 | LC1D65A 380V | 个 | 10 | 久盛冶金 | 检修用 | 久盛冶金 | 朱方方 | 侯宏强
94 | 接触器 | LC1D95Q7C 380V | 个 | 20 | 电力车间（二铝） | 铸造#1-#4天车维护用 | 二铝仓库 | 朱方方 | 侯宏强
95 | 接触器 | NC2-150NS AC380V | 个 | 5 | 电力车间（二铝） | 特种铝#1-#2双梁天车维护用 | 二铝仓库 | 朱方方 | 侯宏强
96 | 交流接触器 | NC2-185NS AC380V | 个 | 4 | 电力车间（二铝） | 铸造#1-#4天车维护用 | 二铝仓库 | 朱方方 | 侯宏强
97 | 接触器 | CJX2-1801 36V | 个 | 20 | 久盛冶金 | 检修用 | 久盛冶金 | 朱方方 | 侯宏强
98 | 接触器 | LC1 N6511AC 36V | 个 | 30 | 久盛冶金 | 检修用 | 久盛冶金 | 朱方方 | 侯宏强
99 | 直流接触器 | 3TF43 22E 线圈220VDC | 个 | 10 | 电力车间（二铝） | 黛蛰220KV开关操作箱维护 | 二铝仓库 | 朱方方 | 侯宏强
100 | 直流接触器 | 3RT1023-1B 线圈220VDC | 个 | 10 | 电力车间（二铝） | 黛蛰220KV开关操作箱维护 | 二铝仓库 | 朱方方 | 侯宏强
101 | 接触器线圈 | CJ12-100 380V | 个 | 5 | 动力车间（二炭） | 原料库天车用 | 二铝仓库 | 朱方方 | 侯宏强
102 | 接触器线圈 | CJ12-150 380V | 个 | 5 | 动力车间（二炭） | 原料库天车用 | 二铝仓库 | 朱方方 | 侯宏强
103 | 限位开关 | LX3-11H AC380V DC220V 5A | 个 | 10 | 久盛冶金 | 检修用 | 久盛冶金 | 朱方方 | 侯宏强
104 | 微电脑时控开关 | KG316T 220V | 个 | 10 | 久盛冶金 | 检修用 | 久盛冶金 | 朱方方 | 侯宏强
105 | 双向拉绳开关 | SBNLX-K2M/Y 24-380V 1.5A 带自锁 | 个 | 10 | 动力车间（二炭） | 组装板链维护 | 二铝仓库 | 朱方方 | 侯宏强
106 | 可控硅 | KK2000A/2500V | 个 | 30 | 久盛冶金 | 中频炉用 | 久盛冶金 | 陈印印 | 侯宏强
107 | 空气开关 | DZ47-63 1P 32A | 个 | 20 | 动力车间（二炭） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方 | 侯宏强
108 | 空气开关 | DZ47 3P 100A | 个 | 20 | 动力车间（二炭） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方 | 侯宏强
109 | 空气开关 | DZ47 3P 63A | 个 | 20 | 动力车间（二炭） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方 | 侯宏强
110 | 漏电断路器 | NBE7LE 3P 63A | 个 | 20 | 久盛冶金 | 检修用 | 久盛冶金 | 朱方方 | 侯宏强
111 | 交流接触器 | LC1D09M7C AC220V | 个 | 10 | 墙材加气 | 电器检修用 | 电厂仓库 |  | 侯宏强
112 | 防水接线端子箱 | M4-241607 240*160*75MM 一进3出 防护等级IP66 材质：铸铝 | 个 | 10 | 电力车间（石墨） | 机加工维护 | 二铝仓库 | 陈印印 | 侯宏强
113 | 接触器 | CJX2S-3210 220V | 个 | 10 | 电力车间（石墨） | 生产维护 | 二铝仓库 | 陈印印 | 侯宏强
114 | 接触器 | CJX2S-3201 380V | 个 | 10 | 电力车间（石墨） | 生产维护 | 二铝仓库 | 陈印印 | 侯宏强
115 | 防爆开关 | SW-10 220V | 个 | 20 | 电力车间（石墨） | 照明开关维护 | 二铝仓库 | 陈印印 | 侯宏强
116 | 塑壳断路器 | CDM3-160S/3300 125A | 个 | 5 | 电力车间（石墨） | 生产维护 | 二铝仓库 | 陈印印 | 侯宏强
117 | 塑壳断路器 | CDM3-250S/3300 225A | 个 | 5 | 电力车间（石墨） | 生产维护 | 二铝仓库 | 陈印印 | 侯宏强
118 | 空气开关 | DZ47S C型 3P 20A | 个 | 10 | 电力车间（石墨） | 生产维护 | 二铝仓库 | 裴飞超 | 侯宏强
119 | 空气开关 | DZ47S C型 3P 40A | 个 | 10 | 电力车间（石墨） | 生产维护 | 二铝仓库 | 陈印印 | 侯宏强
120 | 空气开关 | DZ47S C型 2P 63A | 个 | 10 | 电力车间（石墨） | 生产维护 | 二铝仓库 | 陈印印 | 侯宏强
121 | 晶闸管数字稳流控制器 | JM810 | 个 | 4 | 电力车间（石墨） | 台车维护 | 二铝仓库 | 裴飞超 | 侯宏强
122 | 行灯变压器 | JMB-2000 额定容量2000VA 输入电压:AC380V 输出电压：220V/48V/36V | 台 | 5 | 电力车间（二铝） | 铸造#1-#4天车维护用 | 二铝仓库 | 朱方方 | 侯宏强
123 | 行灯变压器 | JMB-2000 额定容量2000VA 输入电压:AC380V 输出电压：220V/48V/36V | 台 | 5 | 电力车间（二铝） | 电解一、二、三车间20吨天车维护用 | 二铝仓库 | 朱方方 | 侯宏强
124 | MENNKES工业插头 | 32A-6h/240V-415V 3P+N+接地 | 个 | 20 | 动力车间（二炭） | 焙烧炉面风机维护用 | 二铝仓库 | 朱方方 | 侯宏强
125 | MENNKES工业插座 | 32A-6h/240V-415V 3P+N+接地 | 个 | 10 | 动力车间（二炭） | 焙烧炉面风机维护用 | 二铝仓库 | 朱方方 | 侯宏强
126 | 工业插头插座连接器 | 三相四线 工业橡皮、防水、摔不烂圆脚60A 380v | 套 | 30 | 动力车间（二炭） | 消防水泵用 | 二铝仓库 | 朱方方 | 侯宏强
127 | 航空插头 | 5孔63A E51235 IP44防护等级 | 个 | 20 | 电力车间（二铝） | 检修电源箱配套接焊机 | 二铝仓库 | 朱方方 | 侯宏强
128 | 航空插头 | 3孔32A E3260 IP44防护等级 | 个 | 10 | 电力车间（二铝） | 检修电源箱配套接焊机 | 二铝仓库 | 朱方方 | 侯宏强
129 | 报警灯 | KBJ-12 220V | 个 | 30 | 电力车间（二铝） | 电解二三车间智能打壳维护 | 二铝仓库 | 朱方方 | 侯宏强
130 | 辅助触头 | F4-31 | 个 | 20 | 电力车间（二铝） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方 | 侯宏强
131 | 接触器 | NC2-115 380V | 个 | 6 | 电力车间（二铝） | 铸造#1-#4天车维护用 | 二铝仓库 | 朱方方 | 侯宏强
132 | 接触器 | NC2-115 380V | 个 | 6 | 电力车间（二铝） | 铸造#1-#4天车维护用 | 二铝仓库 | 朱方方 | 侯宏强
133 | 接触器 | NC2-150NS AC380V | 个 | 5 | 电力车间（二铝） | 特种铝#1-#2双梁天车维护用 | 二铝仓库 | 朱方方 | 侯宏强
134 | 交流接触器 | NC2-185NS AC380V | 个 | 4 | 电力车间（二铝） | 铸造#1-#4天车维护用 | 二铝仓库 | 朱方方 | 侯宏强
| 行程开关 | YBLX/K1/511 | 个 | 20 | 动力车间（二炭） | 煅烧脱硫用 | 二铝仓库 | 朱方方 | 侯宏强
| 行程开关 | LXK3-20S/T | 个 | 20 | 动力车间（二炭） | 煅烧脱硫用 | 二铝仓库 | 朱方方 | 侯宏强
| 隔离开关 | WG-400/315W/3 | 个 | 2 | 电力车间（二铝） | 蛰整流循环水380V配电室开关更换 | 二铝仓库 | 朱方方 | 侯宏强
| 脚踏开关 | HY-103 | 个 | 20 | 电力车间（二铝） | 电解车间多功能天车维护用 | 二铝仓库 | 朱方方 | 侯宏强
| 脚踏开关 | HY-103 | 个 | 20 | 电力车间（二铝） | 电解一、二、三车间多功能天车维护用 | 二铝仓库 | 朱方方 | 侯宏强
| 三位转换开关 | XB2BD33C | 个 | 30 | 电力车间（二铝） | 电解车间多功能天车维护用 | 二铝仓库 | 朱方方 | 侯宏强
| 微波开关 | DTJ-1P | 个 | 1 | 电力车间（二铝） | 净化脱硫维护 | 二铝仓库 | 朱方方 | 侯宏强
| 空气开关 | DZ47-60 3P 60A | 个 | 20 | 动力车间（二炭） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方 | 侯宏强
| 空气开关 | DZ47-63 2P 60A | 个 | 20 | 动力车间（二炭） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方 | 侯宏强
| 空气开关 | DZ47-63 3P 32A | 个 | 20 | 动力车间（二炭） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方 | 侯宏强
| 检修电源箱 | XM-JXX 500×700×200 不锈钢304，1.2毫米厚，防雨型，单层门，挂墙安装，开关正泰牌，总开关NXB-125/4P C100A一个,分开关NXBLE-63/3N C63A 30mA三个,分开关NXBLE-63/2P C32A 30mA一个，带插头5孔63A(暗直插E51215 插头 E51235)IP44插座各三个，带插头3孔32A(暗直插E31395 插头 E3260)IP44插座各一个 | 面 | 10 | 电力车间（二铝） | 电解车间安装 | 二铝仓库 | 朱方方 | 侯宏强
| 软启动器 | PSE142-600-70 | 台 | 1 | 电力车间（二铝） | 净化脱硫设备PLC维护 | 二铝仓库 | 朱方方 | 侯宏强
| 软启动器 | CGR2000/055-3 | 台 | 2 | 动力车间（二炭） | 煅烧脱硫电机维护 | 二铝仓库 | 朱方方 | 侯宏强
| 指示灯 | AD11-2205-220VDC/AC 黄色 | 个 | 100 | 电力车间（二铝） | 10KV高压开关柜更换 | 二铝仓库 | 朱方方 | 侯宏强
| 指示灯 | AD11-2205-220VDC/AC 绿色 | 个 | 100 | 电力车间（二铝） | 10KV高压开关柜更换 | 二铝仓库 | 朱方方 | 侯宏强
| 指示灯 | AD11-2205-220VDC/AC 红色 | 个 | 100 | 电力车间（二铝） | 10KV高压开关柜更换 | 二铝仓库 | 朱方方 | 侯宏强
| 电机制动整流块 | ZLKS1-170-6 | 个 | 10 | 动力车间（二炭） | 多功能吸铺料电机用 | 二铝仓库 | 朱方方 | 侯宏强
| 智能塑壳断路器 | CKM33Z-630A | 个 | 8 | 电力车间（二铝） | 电解一车间#2多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库 | 朱方方 | 侯宏强
| 智能塑壳断路器 | CKM33Z-225A | 个 | 4 | 电力车间（二铝） | 电解一车间#2多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库 | 朱方方 | 侯宏强
154 | UPS | 型号：MT1000S.PR0 输入：220VAC 50Hz 5.5A; 输出：稳压+UPS 220VAC 50Hz 4.6A 稳压220VAC 50Hz 0.9A 容量：稳压+UPS 600W/1000VA 稳压200VA | 台 | 1 | 设备动力部 | 铝箔退火炉用 |  | 许叶芳
155 | 行程开关 | 3SE5112-0CH24 | 个 | 10 | 设备动力部 | 铝箔分切机卸料小车用 |  | 许叶芳
156 | 继电器 | FINDER：60.13 9.024.0040 24VDC 3BHL001374P0001 | 个 | 5 | 设备动力部 | 2# 3#冷轧机ACS6000柜使用 |  | 许叶芳
157 | 继电器 | finder 55.34.9.024.0040 | 个 | 2 | 设备动力部 | 精整1#2#拉矫变频器控制用 |  | 许叶芳
158 | 继电器 | RE 030024 SCHRACK 24VDC | 个 | 10 | 设备动力部 | 高压开关线路板更换维护用 |  | 许叶芳
159 | 继电器 | WJ175(JQX-38FA) 40A 250V AC 28V DC | 个 | 10 | 设备动力部 | 工业门维护用 |  | 许叶芳
160 | 接近开关 | 倍加福 NEN20-18GM50-E2-V1 | 个 | 2 | 设备动力部 | 高架库快速提升门用 |  | 许叶芳
161 | 空气开关 | C120H D100 施耐德 | 个 | 5 | 设备动力部 | 全厂天车维护用 |  | 许叶芳
162 | 快速熔断器 | RS0-750/350A | 个 | 10 | 设备动力部 | 铝箔退火炉用 |  | 许叶芳
163 | 配电箱 | 宽*高*深 400mm*600mm*200mm，内含1个100A塑壳断路器，6个3P20A开关，6套4芯暗装工业插头 | 套 | 2 | 设备动力部 | 铝箔现场检修维护 |  | 许叶芳
164 | 欠电压脱扣器 | 真空断路器型号：3AE-SION型真空断路器 Y7 3AX1103 | 个 | 1 | 设备动力部 | 2#冷轧机整流变1411开关维护用 |  | 许叶芳
165 | 声光报警器 | LTE-1101J 旋转式 24V 红色 | 个 | 10 | 设备动力部 | 铝箔分切小车用 |  | 许叶芳
166 | 十字摇杆开关 | 施耐德 A600-R300 ZD PA203 | 个 | 4 | 设备动力部 | 2# 3#冷轧机主操台使用 |  | 许叶芳
167 | 重载连接器上壳 | H6B-TG | 个 | 10 | 设备动力部 | 铝箔轧机支撑辊用 |  | 许叶芳
168 | 重载连接器下壳 | H6B-SDR-LB | 个 | 10 | 设备动力部 | 铝箔轧机支撑辊用 |  | 许叶芳
169 | 主令控制器 | LK4-048/2 DC24V | 个 | 2 | 设备动力部 | 铝箔退火炉炉门用 |  | 许叶芳
170 | 接触器 | A75-30-11 220V | 个 | 20 | 电力车间（二铝） | 电解二车间#3多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库 | 朱方方
171 | 硅橡胶加热板 | 250*300mm 突出旋钮 | 个 | 30 | 检修部(发电公司） | #5、6炉输灰系统阀箱控制柜防冻用 | 电厂仓库 | 陈静
172 | 蓄电池 | PL12-100 12V 100Ah/20HR | 个 | 18 | 一铝动力车间 | 一铝基铝10KV直流屏蓄电池更换 | 一铝仓库 | 邓亚丽