招标文件

各投标单位：

万基控股集团有限公司招标中心拟对万基控股集团石墨制品有限公司所需的1台多功能吸料天车项目进行招标，望参加投标的单位按招标要求认真核算价格并按时投标，逾期将按弃标处理。

开标时间：2021年9月16日上午9:00（北京时间）

商务联系人：常小辉        联系方式：18137900563

技术联系人：李喜峰        联系方式：13837934931

开标地点：洛阳市新安县产业集聚区万基大厦四楼开标室

一、投标须知

1、招标文件的获取：

招标单位将招标文件以电子邮件形式发送至投标单位邮箱或投标单位自行从万基控股集团有限公司官网下载，收到邮件后投标单位需确认回复；

- 投标文件的递交

1）投标文件一正四副

2）投标文件的正本和副本应分别密封，封套上注明项目名称、设备名称、投标人名址、“正本”“副本”字样及“2021年9月16日上午9：00时（北京时间）之前不得启封”字样。若正本和副本不符，以正本为准。

3）为便于开标唱标，投标人应将《投标价格总表》另用信封单独密封，与投标文件一同提交，并在封面上注明项目名称、设备名称、投标人名字、“投标报价表”字样及“2021年9月16日上午9：00时（北京时间）之前不得启封”字样。

4）所有密封封口处均应加盖投标人公章或密封章。

3、参标的投标单位需交纳投标保证金（人民币：50000元整），按时缴纳保证金，保证金缴纳截止时间：2021年9月15日下午18时前；

招标人指定的投标保证金的接收单位：

单位名称：万基控股集团石墨制品有限公司

开 户 行：建行新安县支行

账    号：41001592110050201806

4、认真阅读招标文件，参与投标即视同完全响应。认真落实现场实际情况，报价不实（过高、过低）视为无效报价。中标单位必须严格按照招标文件技术要求及投标报价(价格、型号)签订、执行合同，否则即为违约，将列入失信黑名单，供应商分级管理作降级处理，并作相应处罚；

5、投标报价为一次性报价，招标单位可根据报价情况保留分配标的物的权利。

6、投标单位一律按文件中的报价格式进行报价。

1）报价单位不得私自更改报价单的格式。

2）报价单上的报价说明，报价单位要认真阅读，如有异议，可补充说明，如不提出任何异议的，在定标后必须严格履行。

7、解决招标纠纷的方式：双方友好协商；协商不成，提交招标方所在地有管辖权的人民法院裁决。

8、对“列入失信被执行人”的投标人（同时包含拟派本项目授权委托人），拒绝参与本项目招标活动。

二、1、招标范围：详见附件3（投标报价总表）、技术要求（附后）；

2、招标方式：公开招标；

3、资质要求：

1)投标单位需提供相关资质，并具备相应的生产制造、安装、销售等营业范围；如果国家有强制性要求的资质文件，参标单位必须提供；

2)需提供同类行业近三年相近的业绩及扫描件合同（不少于三份）；

3）本次招标不接受联合体投标；

4、资质审验：

1）本次招标资格审查方式采用资格后审，即在评标过程中的初步评审开始时进行；

2）未在招标中心备案的投标人，需提供企业法人营业执照（年审过的有效件且必须有标的物经营范围）副本原件、相关资质许可、相关授权资料等原件及加盖公章复印件各一份、法人授权书、法人及投标人身份证复印件一份作资质预审，资质审验截止时间：2021年9月15日下午18时前。

三、评标办法：

1）本次评标采用综合评比。评标小组依照本细则，对所有有效投标文件的评标价格、商务部分、技术部分进行审查、评比。

2）评标小组全体成员对每个投标人进行审查、评比，作为该投标人的最终综合结果最优的投标人为推荐中标候选人。

3）评标价格低且技术优势高者优先；当评标价格相同而技术优势不同时，技术优势高者优先；当评标价格不同而技术优势相同时，评标价格低者优先。

4）评标活动中发现有争议的内容时，按照少数服从多数的原则，由评标小组确定。

5）评标人签字：

四、授予合同

1、招标人在授予合同时，保留对招标文件中规定的标的物数量和规格予以调整的权力。

2、为保证项目的进度要求，招标人保留拆包授予合同的权力。

3、中标人在接到《中标通知书》后5日内，按招标人约定的时间、地点与招标人签订合同。

4、招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。中标人不得与招标人签订背离上述文件内容的合同。

5、招标投标费用：一切与投标有关的费用均由投标人自理。

附件1  投标人法定代表人授权书(格式)

投标人法定代表人授权书

项目名称：

日    期：

致：(招标机构名称)

(投标人名称)，中华人民共和国合法企业，法定地址_______。

(授权人姓名)特授权(被授权人姓名)代表我公司全权办理针对上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达对方以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：                    授权人签名：

职        务：                    职      务：

投标人公章：

附件2  投标人关于资格的声明函(格式)

投标人关于资格的声明函

项目名称：

日    期：

致：(招标机构名称)

我公司愿意针对上述项目进行投标。投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司承担由此而产生的一切后果。

特此声明!

投标人代表签字：    _                                                     投标人公章：

投标人廉政承诺书

为加强招标投标活动中的廉政建设，防止发生违法违纪行为，体现公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、法规和廉政建设责任制的规定，本投标人特作出如下承诺：

1、不与招标人、招标代理机构及其他投标人私下串通协商，进行围标、串标、抬标，控制投标价格。

2、不向招标人、招标代理机构、评标专家(小组成员)行贿，以不正当手段谋取中标。

3、不向招标投标监管人员请客、送礼及组织其它有可能影响客观公正监管的活动。

4、自觉遵守开标、评标现场工作纪律，不私下接触评标专家(小组成员)，不干扰正常的开标评标秩序。

5、不给责任人的违法违规行为说情。

如出现上述行为，本投标人自愿承担相关责任，接受招投标监督管理部门、纪检监察部门或司法机关调查处理。

投标人：                   （盖单位章）

法定代表人：             （签字或盖章）

2021年  月  日

石墨多功能吸料天车投标价格总表

（投标人名称）投标设备

总报价为人民币     万元（大写：人民币    万元）

单位：万元（人民币）

| 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 使用单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 多功能吸料天车 | 详见技术要求 | 台 | 1 |  |  | 石墨车间 |
| 总价合计（大写）万元： | 台 | 1 | ¥： |
| 备注：请详细列出供货范围及分项报价 |

报价说明：

1、招标文件及所附合同条款、技术要求我公司已仔细阅读，完全响应；

2、报价含 13 %增值税、合同设备费（含备品备件、专用工具）、技术服务费（含设计费、技术资料费、安装费、调试费、培训费）、运杂费（含设备的包装费、装车费、运输费、运输保险费）各种杂费、税费等及与本合同有关的所有费用等一切费用为到货价；

3、报价有效期   120   天；

4、交货期：合同签订之日起      天内交货完毕；

5、质保期：验收合格之日起   12   个月；

6、付款方式：货到安装调试验收合格后90个工作日内付90%，质保10%；

7、承诺严格按照报价（价格品牌型号）执行合同，所供产品均附有合格证，保证产品完全满足买方使用需求。

投标人全称（盖章）：

法定代表人签字：

或被授权人签字：

日期： 2021年9月16日

石墨公司石墨化多功能吸料天车

技术方案

一、现场基本情况

天车轨道跨度：33.55m；轨道型号：QU120；轨道重量：118.5kg/m；轨顶标高：9m；屋梁下悬：14.5m；炉面标高： 2.610m；炉罩高：1.8m，具体厂房构造、炉室结构、集气罩及现场空间要以实际测量为准。现场工作环境：高温、粉尘、易导电物料、易腐蚀气体；填充料为冶金焦，冶金焦的堆积密度为0.5-1.0kg/dm3。

二、基本技术要求

1、整车要求

(1)石墨化多功能吸料天车主要用于内串石墨化炉的吸卸料、铺料盖炉和装卸车、装出炉、修炉时的吊运转运作业，安装数量：壹台；安装位置：石墨化1#线三段。

(2)整车设计前需设计方进行详细的现场勘查，确认厂房建筑物结构和荷载强度计算及安装空间。确保轮压计算值在200%以上安全系数，并且必要时按照安全要求对厂房立柱牛腿进行加固。整车工作级别按照重量和工作环境及强度需设计为A8级。

(3)操作方式为驾驶室+地操，天车所有操作均可在驾驶室及遥控器上单独实现。遥控器采用双发一收配置，当一个遥控器出现故障时，无需停机直接可以使用备用遥控器操作。

(4)大车行走速度为5-50m/min，电机防护等级为IP65，采用SEW减速机及变频电机，车轮采用双轮缘车轮导向形式，运行,阻力小，这既可满足天车快速到达工作位置的需要，也能满足对位准确和作业安全的需要，也使大车的运行更加平稳；大小车行走安装声光报警器。

(5)小车行走速度为3-30m/min，电机防护等级IP65，采用SEW减速机及变频电机，车轮采用双轮缘车轮形式，运行平稳阻力小。为了安全还需加设防脱轨装置及轨道清扫装置。

(6)驾驶室要求：双层保温隔热，保温层为硅酸铝针刺毯厚度100mm,外护板为3mmA3钢板并内外双层防腐；钢化双层玻璃,驾驶室内配置工业空调降温设施；驾驶室操作台应与座椅一体的转动设计，方便操作。

(7)实现自动装出炉作业，吸料天车自带5-6套夹具，可用于阴极炭块平装，利用炭块夹具将石墨化炉单侧5-6块炭块往返运送炭块库与炉室之间，同时将炭块装入和夹出炉内，并保证中心对照，炭块方向为纵向，炭块夹具六套可拆卸式，并可南北移动自动对位炭块中心，保证吊运平衡；同时边挂葫芦为16吨欧式侧挂葫芦，防护等级IP65，提升高度9m。

(8)铺料作业要配置相应收尘管道及电动阀门，以便铺料作业时对布料器进行收尘作业，并配置相应的吸尘装置可实现对整车卫生及轨道的吸尘清扫。

2、吸卸料系统

(1)吸卸料管升降速度:1.6-16m/min；

(2)吸料管升降行程:≥8m；卸料管升降行程:≥8m；

(3)吸料能力:70m3/h；卸料能力:80m3/h；

(4)吸料管材质:加厚高温耐磨钢，吸料嘴采用耐热不锈钢材质；

(5)吸料时能将炉内的料吸完，无死角；

(6)能满足石墨化炉室铺料、吸料、装炉、出炉等工作需要。

(7)吸料管内管与外管之间应有加装密封装置，可有效减少负压(吸力)损失；吸料管内外管之间应设置吸料管内管防移位防振动装置，可使吸料管内管始终处于外管内居中，二者之间可减少磨损、碰撞损伤，有效延长吸料管使用寿命；

3、料仓及冷却系统

(1)料仓容积50m3，有效容积:40m3；

(2)料仓材质: 加厚高温耐磨钢；料仓壁厚度:≥10mm；

(3)冷却方式:强制风冷；冷却系统出口温度≤80℃。

(4)冷却系统散热方式:翅片管散热；

(5)冷却系统风机电机采用低速电机；

(6)处理温度:≥650℃(瞬时800℃)。

4、除尘收尘系统

(1)前置旋风除尘器：进口风速15-20 m/min，净化能力11000 m3/h（根据设计风量确定）；

(2)后除尘方式:脉冲布袋除尘,灰仓3-5m3；过滤面积:200m2（根据设计风量确定）；

(3)排气质量(颗粒物):≤10mg/Nm3，需第三方检测单位现场监测，并出具报告；

(4)布袋尺寸:φ130mm（根据设计确定）；布袋耐温: ≥260℃；

(5)布袋材质:MTS(玻纤覆膜，针孔涂胶处理)；

(6)所有灰仓卸灰阀门应设计为液压式滑板阀,不可用蝶阀；

(7)脉冲布袋除尘反吹空压机选用英格索兰品牌；

(8)风机选型: 多级自平衡离心风机(山东章丘股份)；

(9)风机功率:250KW；风机风量:180m3/min（根据设计确定）；

(10)大灰仓外壁应设仓壁振打器，便于放灰操作；

(11)风机真空度:-39KPa；

(12)风机消音方式:出口消音器，噪音值在地面测量为≤ 75 分贝；

(13)风机电机选型及操作方式：电机防护等级为IP65，采用变频电机及施耐德变频器。

(14)布袋除尘器净化风速≤0.9 m/s，所有灰仓要设计防止排灰不畅和冒灰装置,所有放灰管要设置可伸缩的金属软管便于放灰，并且有收尘设施。

(15)反吹电磁阀采用DC 24V。

5、电气系统要求

(1)行车整机采用西门子 S7PLC-1500系列控制，具有各部位温度、压力、压差、料位测量装置，保证就地显示并将数据传输到触摸显示屏，具有超标自动报警、动作自锁、互锁等功能。

(2)行车主要使用的电器元器件，如断路器、接触器、继电器、变频器、按钮、指示灯及接线端子等，选用施耐德产品；电缆选用国优品牌（耐高温、耐腐蚀），移动电缆采用船用极细扁平电缆，严禁使用橡套电缆和黑皮线及单芯线。电缆桥架采用T型桥架，起到防尘防灰作用；电缆桥架禁止铺设在平台上，避免人员踩踏变形。小车电缆小滑车采用双层结构。

(3)行车上分别设置动力回路、控制回路、辅助回路。电缆、电线的接头处应有坚固措施，并加镀锌套管保护，各端子用机打线标号，接地线护套为黄绿色，电缆管与控制箱设备之间连接必须穿金属软管保护和接头连接。

(4)电气配电室留有足够的检修维护空间，同时配环境 75℃工业空调及相应的照明设施。电气配电室设置双层门，防护等级IP65,同时电气配电室还需设计微正压系统，防止进出电气室时由于开门造成的粉尘进入。

(5)驾驶室配备西门子 17寸彩色触摸显示屏，可实时监控天车运行状态和参数微调，需要设置吸、放料管防爆监控系统，每台吸料天车设置4套防爆摄像头；离心风机轴承温度、震动、离心风机电机电流、吸料进出口温度均显示到控制屏，出现超温和超过额定电流会自动报警并且停运。

(6)考虑新上吸料天车增加负荷较大，需新增独立1250A（滑线规格按设计负荷确定）滑线及安装，滑线为四相安全铝材滑线，滑线电源为独立双路供电电缆，现场需安装天车滑线电源控制箱，石墨化1#线380V配电室增加一面配电柜，含三个1000A的CW3系列的断路器并与变压器低压侧母线连通，到滑线电源开关箱电缆采用2*3*185+1*120mm2的电缆；主回路配制总接触器，以便急停时使用。

(7)天车使用的限位开关全部为欧姆龙接近开关（或国内铭牌具备防尘高频）。放料阀增加紧急开关按钮，以免整罐收尘灰全部放到地面。

(8)天车照明（配电室、驾驶室、天车工作照明不低于15盏）采用LED照明。照明与控制系统分开，各照明回路配置分支开关。

(9)所有放灰管、吸料管、放料管配套电机功率选型一致。

(10)料仓、灰仓设计安装称重系统，超重后配置保护。

(11)天车大车、小车减速机选用SEW品牌；电机配置抱闸打不开保护。所有料罐需安装雷达料位开关。

(12)除绕线电机外，其他电机加装电机保护器。

6、其他事项

(1)所有吸料天车从事的吸料、放料、放灰等均要实施严格收尘，杜绝和避免扬尘冒灰。

(2)向质量技术监督部门特种设备检验所进行报验、登记、注册，并取得技术监督部门颁发的特种设备验收合格证明。

(3)按照具有腐蚀性气体（一氧化碳、二氧化硫、硫化氢等）的环境防腐标准对整车进行防腐；吸料天车大梁底部设计安装隔热层，油漆的质量应满足国家标准要求，确保设备正常使用寿命的要求，吸料天车吸卸料管、料仓、除尘设备、冷却器、旋风除尘器等全部涂耐高温防腐漆，同时机械设备、栏杆、走台、高温管道、外露旋转部件等涂漆颜色为警戒色。

(4)按甲方要求制作安装所有设备标牌。

(5)安装工期：合同签订后90天内安装完毕，试运结束。

(6)整车设计、安装、使用要符合最新国标/行标要求，操作简单方便，每天运行时间不少于20小时，运行过程中要求故障率低、维修成本低、使用效果好。

(7)整车质保期自设备调试验收合格后出具最终验收报告之日起12个月，质保期间内出现任何设备缺陷故障质量问题，均由设备厂家免费维护。

附件：合同条款

买 卖 合 同

（仅供参考）

合同编号：WJ-CG(2021)-0000

买方：洛阳万基华实商贸有限公司                        签订时间：/年/月/日

卖方：****************有限公司                        签订地点：新安县产业集聚区

一、产品名称、规格型号、数量、单价、总金额、供货时间：

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 不含税金额： 税率：13% 税额： |
| 合计（人民币大写）： ￥： |
| 供货时间：/年/月/日前安装完毕。 |

二、质量要求、技术标准：按照合同中物资最新国家标准         以及买方提供的规格质量要求执行，卖方应保证其提供的货物在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求，满足买方使用；产品应附相应的合格证、说明书等文件。有特殊使用要求的，卖方有义务向买方说明或指导使用。卖方采用的包装物应符合国家标准，适于产品运输和保存，包装物属产品的组成部分由卖方提供且不作回收，费用含在合同总价内。

三、质保期及质保责任：质保期为货到买方仓库经买方实际领用之日起/个月，质保期内卖方对合同产品承担“三包”责任，如造成损失的，同时应赔偿损失，更换后的产品重新计算质保期。

四、交货地点及费用负担：卖方送货至买方仓库，运输、卸货由卖方负责且费用已含在合同总价内。

五、验收标准及提出异议期限：按本合同第二条标准验收，买方提出异议的期限为货到买方仓库至质保期满，以电话、书面形式或电子邮件向卖方提出。

六、结算方式和付款时间：结算方式为银行电汇或银行承兑汇票。货物运至买方仓库，卖方根据买方验收合格并实际领用的数量，向买方开具对应数量货物总价的增值税专用发票，买方收到审核无误后10个工作日之内入账，自入账之日起90个工作日内支付标的物总价90%货款，质保金10%，质保期满无质量异议付清；

七、违约责任：1、卖方每延期一天交付货物应向买方支付合同总价的0.5%作为违约金，超过7天买方可单方解除合同；2、无论何时买方发现卖方所供货物属假冒伪劣、掺杂使假产品，不受本合同质量异议期的限制，卖方除赔偿因此给买方或买方关联公司造成的损失外，还应承担损失总额（含直接和间接损失）或合同总额20%的违约金（以二者高者为准，如违约金不足一万元的，按一万元计算）。3、因买方原因导致未能在规定的期限内付清货款，逾期后双方应先协商解决，如协商未果，经诉讼程序解决的，买方应当依据合同订立时1年期贷款市场报价利率向卖方支付逾期付款利息。4、因卖方违约原因买方暂停支付货款的，买方不承担任何逾期付款责任。

八、解决合同纠纷的方式：双方友好协商；协商不成，提交买方所在地有管辖权的人民法院裁决。

九、其它约定事项：1、质保期内，若卖方接到买方就有关产品质量异议的通知后4小时内无书面答复或怠于处理的，买方有权自行或联系第三方处理，产生的费用由卖方全部承担（买方可在未付款项中扣除）。2、卖方相关人员若对买方相关人员有行贿、赠送物品等商业不正当交往情形，买方则停止向卖方支付未付合同款，直至上述情形卖方主动配合调查清楚；买方同时有权扣除卖方合同总额20%的货款作为违约金。3、若卖方所供货物价格高于市场价格或同行价格，卖方应向买方支付差价2倍的违约金；如发现第二次，除由卖方支付合同总额20%违约金外，买方有权单方终止合同。4、有效期内若合同货物的市场价格发生较大变化时，双方可进一步协商确定供货价格。5、卖方必须开具税务部门认可及符合合同约定的正规税务发票，否则买方有权停止付款。6、各种书面或电子文件的送达以本合同所记载的联系方式为准，如有变动，应及时书面通知对方。

十、合同有效期：本合同一式五份，买方持四份，卖方持一份，自买卖双方签字盖章之日起生效，到货款两清索赔完毕时终止。

| 买方：洛阳万基华实商贸有限公司 地址：新安县产业集聚区 邮箱：1291494242@qq.com 电话：0379-67332402 税号：91410323MA40WDXA6G 开户行：洛阳银行新安县支行 账号：676910020000003008 委托代理人： | 卖方： 地址： 邮箱： 税号： 开户行： 账号： 委托代理人： |
| --- | --- |