## 报价
传真报价单
单位/From：万基控股集团招标中心
地址/Ad：河南洛阳新安县产业集聚区
传真/Fax：0379-67332447
办公室/Tel：15237987521
姓名/Name：吕兵兵
邮箱/E-mail：2957597910@qq.com
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 品牌/备注
1 | 插头 | X100GZ_YT | 个 | 10
2 | 插头 | 15YZ_YT | 个 | 10
3 | 模数化插座 | AC30-103卡规式10A | 个 | 60
4 | 带灯按钮 | SA39（LA39) DC6.3V | 个 | 20
5 | 空气炮显示屏 | XBTG7340 | 块 | 1
6 | 按钮 | NP2-BA31 红色 | 个 | 10
7 | 按钮 | NP2-BA31 绿色 | 个 | 10
8 | 按钮 | NP2-BA31 红色 | 个 | 10
9 | 按钮 | NP2-BA31 绿色 | 个 | 10
10 | 按钮 | LA16-11D 常用电压6V | 个 | 500
11 | 电容器 | RFM 0.7-2000-1S Qn:2000kvar un:750v cn:566.2uF In:2666.7A Fn:1000HZ | 台 | 2
12 | 电容器 | RFM 0.7-2000-1S Qn:2000kvar un:750v cn:566.2uF In:2666.7A Fn:1000HZ | 台 | 2
13 | 电容器 | BFM-1.05-60-L 1.05kv 60kvar | 台 | 3
14 | 电容器 | BFM-1.05-60-L 1.05kv 60kvar | 台 | 3
15 | 绕线电阻 | RX20 50W | 个 | 20
16 | 绕线电阻 | RX20 50W | 个 | 20
17 | 继电器 | MY4N-GS 220/240AC | 个 | 50
18 | 继电器 | MY4N-GS 220/240AC | 个 | 50
19 | 固态继电器 | GJH40-W-3P-SC | 个 | 20
20 | 接触式继电器 | 3TH82 44E 36V | 个 | 50
21 | 时间继电器 | JS23 A-B 220V | 个 | 5
22 | 控制继电器 | RM22JA21MR AC220V | 个 | 5
23 | 继电器底座 | MY4N-J | 个 | 20
24 | 中间继电器 | MY4N-J 48V | 个 | 20
25 | 中间继电器 | RXM4LB2P7 230V 50/60HZ | 个 | 20
26 | 中间继电器底座 | RXM4LB2P7 230V 50/60HZ | 个 | 20
27 | 中间继电器 | RXM4LB2P7 24V DC | 个 | 20
28 | 中间继电器底座 | RXM4LB2P7 24V DC | 个 | 20
29 | 接触器 | CJ20-160 220V | 个 | 10
30 | 接触器 | CJ20-160 220V | 个 | 10
31 | 真空接触器 | CKJ5-1000/3 220V | 个 | 1
32 | 真空接触器 | CKJ5-1000/3 220V | 个 | 1
33 | 接触器 | 3TB44 380V | 个 | 20
34 | 接触器 | 3TB44 380V | 个 | 20
35 | 接触器 | CJX2-18 4P 220V | 个 | 12
36 | 接触器 | CJX2-0910 220V | 个 | 12
37 | 接触器 | CJX2-2501 380V | 个 | 10
38 | 接触器 | CJX2-6311 380V | 个 | 10
39 | 接触器 | CJX2-6511 380V | 个 | 10
40 | 接触器 | CJX2-6511 380V | 个 | 10
41 | 接触器 | CJX2-6511 380V | 个 | 10
42 | 接触器 | CJX2-9511 36V | 个 | 8
43 | 接触器 | CJX2-9511 220V | 个 | 4
44 | 接触器 | CJX2-9511 380V | 个 | 3
45 | 接触器 | LC1D 09 48V | 个 | 3
46 | 接触器 | LC1D65 110V | 个 | 5
47 | 接触器 | LC1D65 110V | 个 | 5
48 | 接触器 | 型号：SNDLCD1-D09 ith:20A UI:690V 线圈AC220V | 个 | 5
49 | 触头总成 | KTJ6-63A | 个 | 10
50 | 辅助触点 | BE102 CHNT-NP2 | 个 | 50
51 | 接近开关 | E2B-M18KS08-WZ-C1 2M(OMRON) | 个 | 30
52 | 接近开关 | XS7-C40DP210H7 12-48V 1.5-1000MA 15MM | 个 | 30
53 | 接近开关 | CS1B8020 DC/AC5-240V 100mA10W | 个 | 5
54 | 接近开关 | PRL18-8DN | 个 | 5
55 | 光电开关 | E3FA-DP13 | 个 | 30
56 | 光电开关 | E3FB-DN13 2米 | 个 | 30
57 | 光电开关 | RLK31-54/25/31/115 | 个 | 2
58 | 行程开关 | 3SE3-100/1R | 个 | 50
59 | 行程开关 | JLXK1-411 | 个 | 5
60 | 行程开关 | YBLX-10/11 | 个 | 5
61 | 行程开关 | YBLX-K1/311 | 个 | 10
62 | 行程开关 | LX3-11H | 个 | 10
63 | 行程开关 | LXK3-20S/BIP65 | 个 | 20
64 | 行程开关 | LXK3-20S/T | 个 | 20
65 | 行程开关 | TYP29 BM-699 DH Autr.Nr 138573付钩限位 | 个 | 2
66 | 行程开关 | DXZ 传动比1：46 | 个 | 10
67 | 十字拨杆行程开关 | XCKMR54D1 | 个 | 10
68 | 马蹄限位 | WF50-60B4 | 个 | 5
69 | 熔断式隔离开关 | HR3-400/33 | 个 | 2
70 | 微电脑时控开关 | KG316T 220V | 个 | 10
71 | 微电脑时控开关 | KG316T 220V | 个 | 10
72 | ABB空气开关 | S5N 3P 630A | 个 | 1
73 | ABB空气开关 | S5N 3P 630A | 个 | 1
74 | 空气开关 | DZ47-60 1P 6A | 个 | 50
75 | 空气开关 | DZ47-60 1P 6A | 个 | 50
76 | 空气开关 | DZ47-60 1P 6A | 个 | 10
77 | 空气开关 | DZ47-60 2P 32A | 个 | 10
78 | 空气开关 | DZ47-63 1P 2A | 个 | 10
79 | 空气开关 | DZ47-63 1P 16A | 个 | 10
80 | 空气开关 | DZ47-63 1P 16A | 个 | 20
81 | 空气开关 | DZ47-63 1P 32A | 个 | 10
82 | 空气开关 | DZ47-63 1P 63A | 个 | 20
83 | 空气开关 | DZ47-63 3P 16A | 个 | 10
84 | 空气开关 | DZ47-63 3P 16A | 个 | 10
85 | 空气开关 | DZ47-63 3P 25A | 个 | 10
86 | 空气开关 | 3RV1041-4KA10 57-75A | 个 | 3
87 | 脚踏开关 | HY-103 | 个 | 2
88 | 三位选择开关 | XB2BD53C | 个 | 20
89 | 七位选择开关 | LW28-20 | 个 | 3
90 | 钮子开关 | E-TEN1321 15A | 个 | 20
91 | 漏电断路器 | DZ15LE-100/4901 3P+N 100A | 个 | 10
92 | 漏电断路器 | DZ15LE-100/4901 3P+N 63A | 个 | 10
93 | 漏电断路器 | DZ47LE-32 2P 20A | 个 | 30
94 | 漏电断路器 | DZ47LE-32 2P 20A | 个 | 30
95 | 漏电断路器 | DZ47LE-32 2P 32A | 个 | 10
96 | 漏电断路器 | DZ47LE-32 2P 32A | 个 | 10
97 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 2P 40A | 个 | 30
98 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 3P 40A | 个 | 30
99 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 3P 63A | 个 | 30
100 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 4P 63A | 个 | 3
101 | 塑壳断路器 | NSC250S 250A | 个 | 3
102 | 塑壳断路器 | NS160N 125A 3P | 个 | 3
103 | 塑壳断路器 | 3VT160H 80 MA/3P F 1HS+MX 80A AC400V含分励脱扣机构 | 个 | 5
104 | 塑壳断路器 | 3VT160H 63 MA/3P F 1HS+MX 50A AC400V含分励脱扣机构 | 个 | 5
105 | 无励磁分接开关控制器 | YJK-1 | 个 | 4
106 | 明装照明配电箱 | PZ30 12 12位 | 个 | 5
107 | 照明配电箱 | PZ30-20 明装 | 个 | 5
108 | SCR电力调整器 | T6-4-4-125AT-R | 个 | 2
109 | 电源指示灯 | AD16-220/5 LED 220V/380V 红色 | 个 | 20
110 | 电源指示灯 | AD16-220/5 LED 220V/380V 黄色 | 个 | 10
111 | 电源指示灯 | AD16-220/5 LED 220V/380V 绿色 | 个 | 20
112 | 指示灯 | AD11-2205-220VDC/AC 黄色 | 个 | 10
113 | 指示灯 | AD11-2205-220VDC/AC 黄色 | 个 | 50
114 | 指示灯 | AD11-2205-220VDC/AC 绿色 | 个 | 50
115 | 指示灯 | AD11-2205-220VDC/AC 绿色 | 个 | 20
116 | 指示灯 | AD11-2205-220VDC/AC 红色 | 个 | 20
117 | 指示灯 | AD11-2205-220VDC/AC 红色 | 个 | 50
118 | 空气延时头 | LADR0 Repos/off delay 0.1-30S断电延时 | 个 | 15
119 | 空气延时头 | LADR0 Repos/off delay 0.1-30S断电延时 | 个 | 15
120 | 电铃 | 220V | 个 | 3
121 | 电铃 | UC4-150mm AC36V/30W | 个 | 3
122 | 工业声光报警器 | EXL-ST4KQ 220V | 个 | 5
123 | 声光报警器 | LTE-1101J 旋转式 24V 红色 | 个 | 10
124 | 报警灯 | KBJ-12 220V | 个 | 10
125 | 调压模块 | EUV-40A-II-S | 个 | 5
126 | 电磁振动给料机线圈 | GZ3 | 个 | 5
127 | 限位连接器 | WTH04 DC24V 带灯 | 个 | 5
128 | 控制器 | 型号：SIMATIC S7 TD200 6ES7272-0AA30-0YA1 | 个 | 1
129 | 24V开关电源 | 品牌：菲尼克斯/phoenix 输入：1AC 输出：24V/DC/20A | 个 | 4
130 | 开关电源 | 朝阳：4NIC-K IN:AC220V单相 0UT:DC24V 10A | 个 | 6
131 | 开关电源 | phoenix QUINT-PS/3AC/24DC/40 | 个 | 4
132 | 开关电源 | 输入：100-240VAC 0.3A输出：12VDC 0.85A | 个 | 20
133 | 开关电源 | MINI-PS-100-240AC/5DC/3 | 个 | 1
134 | 瓦斯气体继电器 | QJM(F)-40/30/30-35THB 接点容量：AC 240V 3A DC 240V 0.5A | 个 | 2
135 | 旋转编码器 | E6CP-AG5C 12to24VDC 256P/R 2m | 个 | 10
136 | 旋转编码器 | E6C3-AG5C 12to24VDC 1024P/R | 个 | 5
137 | 控制变压器 | NDK-100 380/36V | 个 | 10
138 | 软启动器 | ATS22C11Q | 台 | 2
备注：
报价说明：
1、招标文件及合同条款我公司已仔细阅读，完全响应；
2、报价含 13 %增值税、运费等一切杂费为到货价；
3、报价有效期： 90 天（报价有效期不低于90天）；
4、交货期：合同签订之日起 天内交货完毕，交货期长的请注明具体交货时间；
5、质保期：验收合格之日起12个月；
6、付款方式：货到验收合格，开具发票验收入账后付款；
7、承诺严格按照报价（价格、品牌、型号、付款方式）执行合同，所供产品均附有合格证，
保证产品完全满足买方使用需求。
报价单位（盖章）：
报价人：（签字）：
报价时间：2019年7月2日

## 使用单位、用途
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 使用单位 | 用途 | 仓库 | 保管员 | 采购员
1 | 插头 | X100GZ_YT | 个 | 10 | 板锭厂（万基铝加工） | 在线系统用 | 一铝仓库 | 王振华
2 | 插头 | 15YZ_YT | 个 | 10 | 板锭厂（万基铝加工） | 在线系统用 | 一铝仓库 | 王振华
3 | 模数化插座 | AC30-103卡规式10A | 个 | 60 | 电力车间（二铝） | 电解多功能天车维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
4 | 带灯按钮 | SA39（LA39) DC6.3V | 个 | 20 | 检修部(发电公司） | #5机胶球清洗系统更换 | 电厂仓库 | 侯宏强
5 | 空气炮显示屏 | XBTG7340 | 块 | 1 | 检修部(发电公司） | #5炉空气炮控制 | 电厂仓库 | 侯宏强
6 | 按钮 | NP2-BA31 红色 | 个 | 10 | 动力车间（一铝） | 一炭就地控制箱按钮更换用 | 一铝仓库 | 邓亚利
7 | 按钮 | NP2-BA31 绿色 | 个 | 10 | 动力车间（一铝） | 一炭就地控制箱按钮更换用 | 一铝仓库 | 邓亚利
8 | 按钮 | NP2-BA31 红色 | 个 | 10 | 动力车间（一铝） | 一炭就地控制箱按钮更换用 | 一铝仓库 | 邓亚利
9 | 按钮 | NP2-BA31 绿色 | 个 | 10 | 动力车间（一铝） | 一炭就地控制箱按钮更换用 | 一铝仓库 | 邓亚利
10 | 按钮 | LA16-11D 常用电压6V | 个 | 500 | 电力车间（二铝） | 电解多功能天车维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
11 | 电容器 | RFM 0.7-2000-1S Qn:2000kvar un:750v cn:566.2uF In:2666.7A Fn:1000HZ | 台 | 2 | 动力车间（一铝） | 再生铝1T炉用 | 一铝仓库 | 邓亚利
12 | 电容器 | RFM 0.7-2000-1S Qn:2000kvar un:750v cn:566.2uF In:2666.7A Fn:1000HZ | 台 | 2 | 动力车间（一铝） | 再生铝1T炉用 | 一铝仓库 | 邓亚利
13 | 电容器 | BFM-1.05-60-L 1.05kv 60kvar | 台 | 3 | 动力车间（一铝） | 阳极电容器设备维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
14 | 电容器 | BFM-1.05-60-L 1.05kv 60kvar | 台 | 3 | 动力车间（一铝） | 阳极电容器设备维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
15 | 绕线电阻 | RX20 50W | 个 | 20 | 动力车间（一铝） | 阳极工频炉维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
16 | 绕线电阻 | RX20 50W | 个 | 20 | 动力车间（一铝） | 阳极工频炉维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
17 | 继电器 | MY4N-GS 220/240AC | 个 | 50 | 动力车间（一铝） | 成型除尘器电磁阀更换用 | 一铝仓库 | 邓亚利
18 | 继电器 | MY4N-GS 220/240AC | 个 | 50 | 动力车间（一铝） | 成型除尘器电磁阀更换用 | 一铝仓库 | 邓亚利
19 | 固态继电器 | GJH40-W-3P-SC | 个 | 20 | 检修部(发电公司） | #3、4炉二次风执行器检修 | 电厂仓库 | 侯宏强
20 | 接触式继电器 | 3TH82 44E 36V | 个 | 50 | 墙材加气 | 电器检修 | 电厂仓库 | 侯宏强
21 | 时间继电器 | JS23 A-B 220V | 个 | 5 | 电力车间（石墨） | 混捏锅维护 | 二铝仓库 | 朱方方
22 | 控制继电器 | RM22JA21MR AC220V | 个 | 5 | 动力车间（一铝） | 基#1-#6整流柜大修用 | 一铝仓库 | 邓亚利
23 | 继电器底座 | MY4N-J | 个 | 20 | 动力车间（一铝） | 基#4天车大修 | 一铝仓库 | 邓亚利
24 | 中间继电器 | MY4N-J 48V | 个 | 20 | 板锭厂（万基铝加工） | 天车用 | 一铝仓库 | 邓亚利
25 | 中间继电器 | RXM4LB2P7 230V 50/60HZ | 个 | 20 | 辅助车间(金属钠) | 配电柜检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
26 | 中间继电器底座 | RXM4LB2P7 230V 50/60HZ | 个 | 20 | 辅助车间(金属钠) | 配电柜检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
27 | 中间继电器 | RXM4LB2P7 24V DC | 个 | 20 | 辅助车间(金属钠) | 配电柜检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
28 | 中间继电器底座 | RXM4LB2P7 24V DC | 个 | 20 | 辅助车间(金属钠) | 配电柜检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
29 | 接触器 | CJ20-160 220V | 个 | 10 | 动力车间（一铝） | 阳极工频炉维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
30 | 接触器 | CJ20-160 220V | 个 | 10 | 动力车间（一铝） | 阳极工频炉维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
31 | 真空接触器 | CKJ5-1000/3 220V | 个 | 1 | 动力车间（一铝） | 阳极工频炉维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
32 | 真空接触器 | CKJ5-1000/3 220V | 个 | 1 | 动力车间（一铝） | 阳极工频炉维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
33 | 接触器 | 3TB44 380V | 个 | 20 | 动力车间（一铝） | 残极天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
34 | 接触器 | 3TB44 380V | 个 | 20 | 动力车间（一铝） | 残极天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
35 | 接触器 | CJX2-18 4P 220V | 个 | 12 | 电力车间（石墨） | 机加工葫芦维护 | 二铝仓库 | 朱方方
36 | 接触器 | CJX2-0910 220V | 个 | 12 | 电力车间（石墨） | 机加工葫芦维护 | 二铝仓库 | 朱方方
37 | 接触器 | CJX2-2501 380V | 个 | 10 | 动力车间（二炭） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
38 | 接触器 | CJX2-6311 380V | 个 | 10 | 动力车间（二炭） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
39 | 接触器 | CJX2-6511 380V | 个 | 10 | 动力车间（一铝） | 残极天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
40 | 接触器 | CJX2-6511 380V | 个 | 10 | 动力车间（一铝） | 残极天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
41 | 接触器 | CJX2-6511 380V | 个 | 10 | 电力车间（石墨） | 天车维护 | 二铝仓库 | 朱方方
42 | 接触器 | CJX2-9511 36V | 个 | 8 | 电力车间（石墨） | 石墨化天车维护 | 二铝仓库 | 朱方方
43 | 接触器 | CJX2-9511 220V | 个 | 4 | 电力车间（石墨） | 石墨化天车维护 | 二铝仓库 | 朱方方
44 | 接触器 | CJX2-9511 380V | 个 | 3 | 电力车间（石墨） | 石墨化天车维护 | 二铝仓库 | 朱方方
45 | 接触器 | LC1D 09 48V | 个 | 3 | 板锭厂（万基铝加工） | 天车用 | 一铝仓库 | 邓亚利
46 | 接触器 | LC1D65 110V | 个 | 5 | 动力车间（一铝） | 焙烧#2堆垛天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
47 | 接触器 | LC1D65 110V | 个 | 5 | 动力车间（一铝） | 焙烧#2堆垛天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
48 | 接触器 | 型号：SNDLCD1-D09 ith:20A UI:690V 线圈AC220V | 个 | 5 | 铝加工动力车间 | 板带检修维护用 |  | 茹泽旭
49 | 触头总成 | KTJ6-63A | 个 | 10 | 动力车间（一铝） | 仓库#1天车控制回路大修用 | 一铝仓库 | 邓亚利
50 | 辅助触点 | BE102 CHNT-NP2 | 个 | 50 | 动力车间（一铝） | 急开关用 | 一铝仓库 | 邓亚利
51 | 接近开关 | E2B-M18KS08-WZ-C1 2M(OMRON) | 个 | 30 | 墙材加气 | 电器检修 | 电厂仓库 | 侯宏强
52 | 接近开关 | XS7-C40DP210H7 12-48V 1.5-1000MA 15MM | 个 | 30 | 电力车间（二铝） | 铸造扁锭机维护 | 二铝仓库 | 朱方方
53 | 接近开关 | CS1B8020 DC/AC5-240V 100mA10W | 个 | 5 | 电力车间（二铝） | 焙烧编解组设备维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
54 | 接近开关 | PRL18-8DN | 个 | 5 | 电力车间（二铝） | 铸造16T铸机维护 | 二铝仓库 | 朱方方
55 | 光电开关 | E3FA-DP13 | 个 | 30 | 墙材加气 | 电器检修 | 电厂仓库 | 侯宏强
56 | 光电开关 | E3FB-DN13 2米 | 个 | 30 | 墙材加气 | 电器检修 | 电厂仓库 | 侯宏强
57 | 光电开关 | RLK31-54/25/31/115 | 个 | 2 | 电力车间（石墨） | 成型机维护 | 二铝仓库 | 朱方方
58 | 行程开关 | 3SE3-100/1R | 个 | 50 | 动力车间（一铝） | 电解车间阳极母线限位用 | 一铝仓库 | 邓亚利
59 | 行程开关 | JLXK1-411 | 个 | 5 | 久盛冶金 | 检修天车用 |  | 朱方方
60 | 行程开关 | YBLX-10/11 | 个 | 5 | 久盛冶金 | 检修天车用 |  | 朱方方
61 | 行程开关 | YBLX-K1/311 | 个 | 10 | 动力车间（二炭） | 天车维护 | 二铝仓库 | 朱方方
62 | 行程开关 | LX3-11H | 个 | 10 | 电力车间（石墨） | 天车维护 | 二铝仓库 | 朱方方
63 | 行程开关 | LXK3-20S/BIP65 | 个 | 20 | 动力车间（二炭） | 天车维护 | 二铝仓库 | 朱方方
64 | 行程开关 | LXK3-20S/T | 个 | 20 | 动力车间（二炭） | 天车维护 | 二铝仓库 | 朱方方
65 | 行程开关 | TYP29 BM-699 DH Autr.Nr 138573付钩限位 | 个 | 2 | 动力车间（一铝） | 基#6天车控制回路大修 | 一铝仓库 | 邓亚利
66 | 行程开关 | DXZ 传动比1：46 | 个 | 10 | 电力车间（石墨） | 天车维护 | 二铝仓库 | 朱方方
67 | 十字拨杆行程开关 | XCKMR54D1 | 个 | 10 | 铝加工动力车间 | 铝箔天车维护用 |  | 茹泽旭
68 | 马蹄限位 | WF50-60B4 | 个 | 5 | 电力车间（二铝） | 铸造扁锭机维护 | 二铝仓库 | 朱方方
69 | 熔断式隔离开关 | HR3-400/33 | 个 | 2 | 动力车间（一铝） | 基#1#8天车总刀闸维护 | 一铝仓库 | 邓亚利
70 | 微电脑时控开关 | KG316T 220V | 个 | 10 | 电力车间（二铝） | 电解多功能天车维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
71 | 微电脑时控开关 | KG316T 220V | 个 | 10 | 电力车间（石墨） | 路灯维护 | 二铝仓库 | 朱方方
72 | ABB空气开关 | S5N 3P 630A | 个 | 1 | 动力车间（一铝） | 残极进线电源更换用 | 一铝仓库 | 邓亚利
73 | ABB空气开关 | S5N 3P 630A | 个 | 1 | 动力车间（一铝） | 残极进线电源更换用 | 一铝仓库 | 邓亚利
74 | 空气开关 | DZ47-60 1P 6A | 个 | 50 | 动力车间（一铝） | 一炭照明开关维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
75 | 空气开关 | DZ47-60 1P 6A | 个 | 50 | 动力车间（一铝） | 一炭照明开关维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
76 | 空气开关 | DZ47-60 1P 6A | 个 | 10 | 电力车间（石墨） | 石墨化照明开关维护 | 二铝仓库 | 朱方方
77 | 空气开关 | DZ47-60 2P 32A | 个 | 10 | 动力车间（二炭） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
78 | 空气开关 | DZ47-63 1P 2A | 个 | 10 | 电力车间（石墨） | 石墨化照明开关维护 | 二铝仓库 | 朱方方
79 | 空气开关 | DZ47-63 1P 16A | 个 | 10 | 久盛冶金 | 检修用 |  | 朱方方
80 | 空气开关 | DZ47-63 1P 16A | 个 | 20 | 动力车间（二炭） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
81 | 空气开关 | DZ47-63 1P 32A | 个 | 10 | 电力车间（石墨） | 石墨化照明开关维护 | 二铝仓库 | 朱方方
82 | 空气开关 | DZ47-63 1P 63A | 个 | 20 | 动力车间（二炭） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
83 | 空气开关 | DZ47-63 3P 16A | 个 | 10 | 动力车间（一铝） | 一炭照明开关维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
84 | 空气开关 | DZ47-63 3P 16A | 个 | 10 | 动力车间（一铝） | 一炭照明开关维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
85 | 空气开关 | DZ47-63 3P 25A | 个 | 10 | 动力车间（二炭） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
86 | 空气开关 | 3RV1041-4KA10 57-75A | 个 | 3 | 动力车间（一铝） | 基#7天车控制回路大修 | 一铝仓库 | 邓亚利
87 | 脚踏开关 | HY-103 | 个 | 2 | 动力车间（二炭） | 天车维护 | 二铝仓库 | 朱方方
88 | 三位选择开关 | XB2BD53C | 个 | 20 | 动力车间（二炭） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
89 | 七位选择开关 | LW28-20 | 个 | 3 | 动力车间（二炭） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
90 | 钮子开关 | E-TEN1321 15A | 个 | 20 | 动力车间（二炭） | 焙烧编解组维护 | 二铝仓库 | 朱方方
91 | 漏电断路器 | DZ15LE-100/4901 3P+N 100A | 个 | 10 | 辅助车间(金属钠) | 配电柜开关更换用 | 电厂仓库 | 侯宏强
92 | 漏电断路器 | DZ15LE-100/4901 3P+N 63A | 个 | 10 | 辅助车间(金属钠) | 配电柜开关更换用 | 电厂仓库 | 侯宏强
93 | 漏电断路器 | DZ47LE-32 2P 20A | 个 | 30 | 动力车间（一铝） | 一炭照明开关维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
94 | 漏电断路器 | DZ47LE-32 2P 20A | 个 | 30 | 动力车间（一铝） | 一炭照明开关维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
95 | 漏电断路器 | DZ47LE-32 2P 32A | 个 | 10 | 动力车间（一铝） | 一炭消防水泵维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
96 | 漏电断路器 | DZ47LE-32 2P 32A | 个 | 10 | 动力车间（一铝） | 一炭消防水泵维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
97 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 2P 40A | 个 | 30 | 辅助车间(金属钠) | 配电柜开关更换用 | 电厂仓库 | 侯宏强
98 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 3P 40A | 个 | 30 | 辅助车间(金属钠) | 配电柜开关更换用 | 电厂仓库 | 侯宏强
99 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 3P 63A | 个 | 30 | 辅助车间(金属钠) | 配电柜开关更换用 | 电厂仓库 | 侯宏强
100 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 4P 63A | 个 | 3 | 运行部(发电公司） | 防汛用 | 电厂仓库 | 侯宏强
101 | 塑壳断路器 | NSC250S 250A | 个 | 3 | 电力车间（二铝） | 电解一车间#2多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库 | 朱方方
102 | 塑壳断路器 | NS160N 125A 3P | 个 | 3 | 电力车间（二铝） | 电解一车间#2多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库 | 朱方方
103 | 塑壳断路器 | 3VT160H 80 MA/3P F 1HS+MX 80A AC400V含分励脱扣机构 | 个 | 5 | 铝加工动力车间 | #3拉矫高压水泵用 |  | 茹泽旭
104 | 塑壳断路器 | 3VT160H 63 MA/3P F 1HS+MX 50A AC400V含分励脱扣机构 | 个 | 5 | 铝加工动力车间 | #3拉矫高压水泵用 |  | 茹泽旭
105 | 无励磁分接开关控制器 | YJK-1 | 个 | 4 | 动力车间（一铝） | 阳极工频炉维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
106 | 明装照明配电箱 | PZ30 12 12位 | 个 | 5 | 动力车间（一铝） | 顶灯照明电源箱维护 | 一铝仓库 | 邓亚利
107 | 照明配电箱 | PZ30-20 明装 | 个 | 5 | 墙材加气 | 生产维护 | 电厂仓库 | 侯宏强
108 | SCR电力调整器 | T6-4-4-125AT-R | 个 | 2 | 板锭厂（万基铝加工） | 在线系统用 | 一铝仓库 | 邓亚利
109 | 电源指示灯 | AD16-220/5 LED 220V/380V 红色 | 个 | 20 | 动力车间（一铝） | 基#1-#6整流柜用 | 一铝仓库 | 邓亚利
110 | 电源指示灯 | AD16-220/5 LED 220V/380V 黄色 | 个 | 10 | 动力车间（一铝） | 基#1-#6整流柜用 | 一铝仓库 | 邓亚利
111 | 电源指示灯 | AD16-220/5 LED 220V/380V 绿色 | 个 | 20 | 动力车间（一铝） | 基#1-#6整流柜用 | 一铝仓库 | 邓亚利
112 | 指示灯 | AD11-2205-220VDC/AC 黄色 | 个 | 10 | 动力车间（一铝） | 基#1-#6整流柜用 | 一铝仓库 | 邓亚利
113 | 指示灯 | AD11-2205-220VDC/AC 黄色 | 个 | 50 | 电力车间（二铝） | 配电室开关更换 | 二铝仓库 | 朱方方
114 | 指示灯 | AD11-2205-220VDC/AC 绿色 | 个 | 50 | 电力车间（二铝） | 配电室开关更换 | 二铝仓库 | 朱方方
115 | 指示灯 | AD11-2205-220VDC/AC 绿色 | 个 | 20 | 动力车间（一铝） | 基#1-#6整流柜用 | 一铝仓库 | 邓亚利
116 | 指示灯 | AD11-2205-220VDC/AC 红色 | 个 | 20 | 动力车间（一铝） | 基#1-#6整流柜用 | 一铝仓库 | 邓亚利
117 | 指示灯 | AD11-2205-220VDC/AC 红色 | 个 | 50 | 电力车间（二铝） | 配电室开关更换 | 二铝仓库 | 朱方方
118 | 空气延时头 | LADR0 Repos/off delay 0.1-30S断电延时 | 个 | 15 | 动力车间（一铝） | 焙烧燃烧系统维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
119 | 空气延时头 | LADR0 Repos/off delay 0.1-30S断电延时 | 个 | 15 | 动力车间（一铝） | 焙烧燃烧系统维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
120 | 电铃 | 220V | 个 | 3 | 动力车间（二炭） | 天车维护 | 二铝仓库 | 朱方方
121 | 电铃 | UC4-150mm AC36V/30W | 个 | 3 | 久盛冶金 | 检修天车用 |  | 朱方方
122 | 工业声光报警器 | EXL-ST4KQ 220V | 个 | 5 | 动力车间（二炭） | 天车维护 | 二铝仓库 | 朱方方
123 | 声光报警器 | LTE-1101J 旋转式 24V 红色 | 个 | 10 | 辅助车间(金属钠) | 充装报警器检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
124 | 报警灯 | KBJ-12 220V | 个 | 10 | 电力车间（石墨） | 天车维护 | 二铝仓库 | 朱方方
125 | 调压模块 | EUV-40A-II-S | 个 | 5 | 电力车间（石墨） | 成型高楼部皮带秤维护 | 二铝仓库 | 朱方方
126 | 电磁振动给料机线圈 | GZ3 | 个 | 5 | 电力车间（石墨） | 成型高楼部振动给料机维护 | 二铝仓库 | 朱方方
127 | 限位连接器 | WTH04 DC24V 带灯 | 个 | 5 | 动力车间（一铝） | 基#7天车控制回路大修 | 一铝仓库 | 邓亚利
128 | 控制器 | 型号：SIMATIC S7 TD200 6ES7272-0AA30-0YA1 | 个 | 1 | 铝加工动力车间 | 1#冷轧机主操室用 |  | 茹泽旭
129 | 24V开关电源 | 品牌：菲尼克斯/phoenix 输入：1AC 输出：24V/DC/20A | 个 | 4 | 铝加工动力车间 | 板带现场设备维护用 |  | 茹泽旭
130 | 开关电源 | 朝阳：4NIC-K IN:AC220V单相 0UT:DC24V 10A | 个 | 6 | 铝加工动力车间 | 冷轧1、2、3#轧机地下室控制柜用 |  | 茹泽旭
131 | 开关电源 | phoenix QUINT-PS/3AC/24DC/40 | 个 | 4 | 铝加工动力车间 | 2#、3#冷轧机控制柜用 |  | 茹泽旭
132 | 开关电源 | 输入：100-240VAC 0.3A输出：12VDC 0.85A | 个 | 20 | 电力车间（二铝） | 300KA操控箱维护 | 二铝仓库 | 朱方方
133 | 开关电源 | MINI-PS-100-240AC/5DC/3 | 个 | 1 | 铝加工铝箔车间 | 铝箔轧机板形控制系统 |  | 茹泽旭
134 | 瓦斯气体继电器 | QJM(F)-40/30/30-35THB 接点容量：AC 240V 3A DC 240V 0.5A | 个 | 2 | 铝加工动力车间 | 油浸式变压器维护用 |  | 茹泽旭
135 | 旋转编码器 | E6CP-AG5C 12to24VDC 256P/R 2m | 个 | 10 | 墙材加气 | 砖机检修 | 电厂仓库 | 侯宏强
136 | 旋转编码器 | E6C3-AG5C 12to24VDC 1024P/R | 个 | 5 | 墙材加气 | 砖机检修 | 电厂仓库 | 侯宏强
137 | 控制变压器 | NDK-100 380/36V | 个 | 10 | 辅助车间(金属钠) | 天车检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
138 | 软启动器 | ATS22C11Q | 台 | 2 | 动力车间（一铝） | 天车空压机维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
158
154
155
156
157
159
160
161