## 报价
传真报价单
单位/From：万基控股集团招标中心
地址/Ad：河南洛阳新安县产业集聚区
传真/Fax：0379-67332447
办公室/Tel：15237987521
姓名/Name：吕兵兵
邮箱/E-mail：2957597910@qq.com
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 品牌/备注
1 | 按钮 | LAY3 | 个 | 30
2 | 急停按钮 | 一开一闭800T-FXT6A5 | 个 | 10
3 | 按钮 | Y090-A 2常开新型 | 个 | 50
4 | 按钮 | XB2 BA42C绿色 | 个 | 30
5 | 按钮 | XB2B A31C绿色 | 个 | 30
6 | 按钮 | ZB2-BE102C（NC）240V 3A | 个 | 40
7 | 按钮 | ZB2-BE102C（NO）240V 3A | 个 | 40
8 | 充电式磁吸报警灯 | NY-01 | 个 | 30
9 | 指示灯 | AD11-22/21-9GZAC/DC220V 红色 | 个 | 10
10 | 指示灯 | AD11-22/21-9GZAC/DC220V 绿色 | 个 | 10
11 | 变压器 | 三相干式隔离变压器120KVA 联接方式：△/Y 输入电压：380v 输出电压：380v 绝缘等级：H级 | 台 | 1
12 | 机床控制变压器 | BK-50 380/36V | 个 | 5
13 | 变压器 | BK100 380/36V | 个 | 2
14 | 变压器 | BK-100VA 输入：380V/220V 输出：36V/24V/12V | 个 | 2
15 | 24V直流电源 | SITOP PSU200M AC230V DC24V 15A | 个 | 4
16 | 电源 | D50 5V 12V两路隔离输出 | 个 | 20
17 | 电源适配器 | FSP090-RSCA 输入：100-240VAC 2.0A 50-60Hz 输出：DC 19V 4.74A | 个 | 1
18 | 直流大电流传感器 | SDA 额定量程：50KA 准确度0.2% 功耗容量：小于5W 额定输出电压：0-5V /0-5V 工作电压：220V 50HZ | 台 | 4
19 | 刀闸 | GW10A-252 | 个 | 6
20 | 隔离刀闸静触头 | GW10-252 | 套 | 18
21 | 分闸线圈 | A054-5-7 DC220V | 个 | 10
22 | DYR阻尼电容器 | CN:4UF UN:2.5KVac -40/85℃ | 台 | 48
23 | 电阻 | RXG20-200N 14RJ | 个 | 20
24 | 电阻器 | RT52-132M2-6/1B 3.7KW 带箱子 | 套 | 1
25 | 电阻器 | RT52-160M2-6/1B 7.5KW 带箱子 | 套 | 1
26 | 电阻器 | RT52-160L-6/2B 11KW 带箱子 | 套 | 1
27 | 继电器 | RXM2LB2BD | 个 | 50
28 | 中间继电器 | RXM4LB2C7 36V | 个 | 20
29 | 中间继电器 | RXM2LB1BD+RXZE1M2C | 个 | 20
30 | 继电器 | UM72-R-24DC/1 | 个 | 20
31 | 时间继电器 | JS14A-/00 延时5S AC380V | 个 | 5
32 | 中间继电器 | MY4N-J 电压DC24V | 个 | 20
33 | 中间继电器 | MY4NJ DC220V（带底座） | 个 | 30
34 | 中间继电器 | MY4N-J 线圈电压110V | 个 | 20
35 | 热继电器 | NR2-25 5.5-8A | 个 | 5
36 | 接触器 | 3TF50 220V | 个 | 5
37 | 接触器 | CJX2-3201 380V | 个 | 5
38 | 接触器 | CJX2-5011 36V | 个 | 10
39 | 接触器 | CJX2-6511 220V | 个 | 5
40 | 接触器 | LC1D25CC7C 36V | 个 | 20
41 | 接触器 | LC1D32 380V | 个 | 10
42 | 接触器 | LC1D32C7 36V | 个 | 20
43 | 接触器 | LC1D50A AC220V 50HZ | 个 | 10
44 | 接触器 | LC1 D65 220V | 个 | 10
45 | 接触器 | LC1 D65AM7C 220V | 个 | 6
46 | 接触器 | LC1 D80CM7C 220V | 个 | 4
47 | 接触器 | LC1D95M 380V | 个 | 10
48 | 接触器 | LC1D95 36V | 个 | 15
49 | 触头总成 | THQ1-100A | 个 | 40
50 | 触头总成 | THQ1-25A | 个 | 60
51 | 触头总成 | KTJ15-63A | 个 | 20
52 | 辅助触点 | 3RV1901-1B | 个 | 5
53 | ABB空气开关 | S2S160 3P 160A | 个 | 4
54 | 空气开关 | DZ47-63 2P 20A | 个 | 20
55 | 空气开关 | DZ47-63 3P 32A | 个 | 5
56 | 空气开关 | DZ47-63 3P 40A | 个 | 5
57 | 空气开关 | DZ47-63 3P 63A | 个 | 15
58 | 空气开关 | DZ47-63 4P 63A | 个 | 5
59 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 1P+N 63A | 个 | 20
60 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 2P+N 40A | 个 | 20
61 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 2P 63A | 个 | 30
62 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 3P 100A | 个 | 10
63 | 接近开关 | SSBM-2004A | 个 | 10
64 | 光电开关 | WL2000-R5300 | 个 | 5
65 | 行程开关 | OMRON HL-5030 | 个 | 1
66 | 行程开关 | 品牌：施耐德 型号：XCE-110 ith：5A ui：250V ip65 AC15 240V 1.5A | 个 | 10
67 | 行程开关 | SAT8-8BXSX10122B | 个 | 10
68 | 行程开关 | SAT8-8BXSX10122B | 个 | 20
69 | 行程开关 | LXJM1-3108 | 个 | 200
70 | 行程开关 | RDLX18-8108 | 个 | 10
71 | 脚踏开关 | EKW-5A-B | 个 | 10
72 | 三挡自复位旋钮开关 | ZB2-BD5C | 个 | 50
73 | 三位转换开关 | XB2BD33C | 个 | 20
74 | 组合开关 | 3RA6120-2DB32 3-12A UC24V | 个 | 3
75 | 塑壳断路器 | NSC160S 160A | 个 | 4
76 | 塑壳断路器 | NS250N 250A 3P | 个 | 4
77 | 塑壳式断路器 | C65N C20 2P+漏电 | 个 | 30
78 | 塑壳式断路器 | C65L D63 4P+漏电 | 个 | 20
79 | 塑壳式断路器 | IC65N D16A 3P | 个 | 20
80 | 塑壳式断路器 | IC65N D32A 4P+漏电 | 个 | 20
81 | 塑壳式断路器 | C120H D80 4P+漏电 | 个 | 10
82 | 塑壳式断路器 | INT125 32A 4P | 个 | 30
83 | 塑壳式断路器 | INT125 40A 4P | 个 | 30
84 | 电机多功能控制器 | JNTJ-150 | 个 | 2
85 | 操作手柄 | 正泰 NP3 380V 10A | 个 | 5
86 | MNS低压抽屉开关 | MNS 12E 400A（现场量尺寸） | 个 | 1
87 | MNS低压抽屉开关 | MNS 12E 630A（现场量尺寸） | 个 | 1
88 | 配电箱 | 480*300*160 | 面 | 5
89 | 配电箱 | 600*400*200 | 个 | 5
90 | 编码器 | ERN1387025-2048/M3 | 个 | 2
91 | 插片触头 | SYJ-16 带500mm导线 | 个 | 20
92 | 矩形重载连接器 | HDC-HA-004 4芯（3+1芯） 上壳顶出 | 套 | 30
93 | 可控硅 | KK2000A/2500V | 个 | 20
94 | 电容器 | CH82.63KV-0.22UF | 个 | 20
备注：
报价说明：
1、招标文件及合同条款我公司已仔细阅读，完全响应；
2、报价含 13 %增值税、运费等一切杂费为到货价；
3、报价有效期： 90 天（报价有效期不低于90天）；
4、交货期：合同签订之日起 天内交货完毕，交货期长的请注明具体交货时间；
5、质保期：验收合格之日起12个月；
6、付款方式：货到验收合格，开具发票验收入账后付款；
7、承诺严格按照报价（价格、品牌、型号、付款方式）执行合同，所供产品均附有合格证，
保证产品完全满足买方使用需求。
报价单位（盖章）：
报价人：（签字）：
报价时间：2019年7月26日

## 使用单位、用途
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 使用单位 | 用途 | 仓库 | 保管员 | 采购员
1 | 按钮 | LAY3 | 个 | 30 | 检修部(发电公司） | 控制柜按钮更换 | 电厂仓库 | 侯宏强
2 | 急停按钮 | 一开一闭800T-FXT6A5 | 个 | 10 | 动力车间（一铝） | 一炭日常维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
3 | 按钮 | Y090-A 2常开新型 | 个 | 50 | 动力车间（一铝） | 槽控机维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
4 | 按钮 | XB2 BA42C绿色 | 个 | 30 | 电力车间（石墨） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
5 | 按钮 | XB2B A31C绿色 | 个 | 30 | 电力车间（石墨） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
6 | 按钮 | ZB2-BE102C（NC）240V 3A | 个 | 40 | 动力车间（二炭） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
7 | 按钮 | ZB2-BE102C（NO）240V 3A | 个 | 40 | 动力车间（二炭） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
8 | 充电式磁吸报警灯 | NY-01 | 个 | 30 | 电解一车间（二铝） | 槽上部作业用 | 二铝仓库 | 朱方方
9 | 指示灯 | AD11-22/21-9GZAC/DC220V 红色 | 个 | 10 | 电力车间（石墨） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
10 | 指示灯 | AD11-22/21-9GZAC/DC220V 绿色 | 个 | 10 | 电力车间（石墨） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
11 | 变压器 | 三相干式隔离变压器120KVA 联接方式：△/Y 输入电压：380v 输出电压：380v 绝缘等级：H级 | 台 | 1 | 电力车间（二铝） | 电解一车间#2多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库 | 朱方方
12 | 机床控制变压器 | BK-50 380/36V | 个 | 5 | 检修部(发电公司） | 东门岗升降杆控制 | 电厂仓库 | 侯宏强
13 | 变压器 | BK100 380/36V | 个 | 2 | 久盛冶金 | 龙门吊用 | 二铝仓库 | 朱方方
14 | 变压器 | BK-100VA 输入：380V/220V 输出：36V/24V/12V | 个 | 2 | 久盛冶金 | 铁厂龙门吊用 | 二铝仓库 | 朱方方
15 | 24V直流电源 | SITOP PSU200M AC230V DC24V 15A | 个 | 4 | 电力车间（二铝） | 电解一车间#2多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库 | 朱方方
16 | 电源 | D50 5V 12V两路隔离输出 | 个 | 20 | 动力车间（一铝） | 槽控机维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
17 | 电源适配器 | FSP090-RSCA 输入：100-240VAC 2.0A 50-60Hz 输出：DC 19V 4.74A | 个 | 1 | 铝箔车间 | 工程师站电脑用
18 | 直流大电流传感器 | SDA 额定量程：50KA 准确度0.2% 功耗容量：小于5W 额定输出电压：0-5V /0-5V 工作电压：220V 50HZ | 台 | 4 | 动力车间（一铝） | 整流柜维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
19 | 刀闸 | GW10A-252 | 个 | 6 | 检修部(发电公司） | 220KV变电站检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
20 | 隔离刀闸静触头 | GW10-252 | 套 | 18 | 检修部(发电公司） | 220KV变电站检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
21 | 分闸线圈 | A054-5-7 DC220V | 个 | 10 | 电力车间（石墨） | 35KV高压开关维护 | 二铝仓库 | 朱方方
22 | DYR阻尼电容器 | CN:4UF UN:2.5KVac -40/85℃ | 台 | 48 | 动力车间（一铝） | 整流柜用 | 一铝仓库 | 邓亚利
23 | 电阻 | RXG20-200N 14RJ | 个 | 20 | 久盛冶金 | 中频炉用 | 二铝仓库 | 朱方方
24 | 电阻器 | RT52-132M2-6/1B 3.7KW 带箱子 | 套 | 1 | 久盛冶金 | 铁厂龙门吊用 | 二铝仓库 | 朱方方
25 | 电阻器 | RT52-160M2-6/1B 7.5KW 带箱子 | 套 | 1 | 久盛冶金 | 铁厂龙门吊用 | 二铝仓库 | 朱方方
26 | 电阻器 | RT52-160L-6/2B 11KW 带箱子 | 套 | 1 | 久盛冶金 | 铁厂龙门吊用 | 二铝仓库 | 朱方方
27 | 继电器 | RXM2LB2BD | 个 | 50 | 动力车间（一铝） | 基#9#12天车日常维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
28 | 中间继电器 | RXM4LB2C7 36V | 个 | 20 | 动力车间（一铝） | 铝铸#7天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
29 | 中间继电器 | RXM2LB1BD+RXZE1M2C | 个 | 20 | 动力车间（二炭） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
30 | 继电器 | UM72-R-24DC/1 | 个 | 20 | 动力车间（一铝） | 成型机600系设备维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
31 | 时间继电器 | JS14A-/00 延时5S AC380V | 个 | 5 | 久盛冶金 | 检修龙门吊用 | 二铝仓库 | 朱方方
32 | 中间继电器 | MY4N-J 电压DC24V | 个 | 20 | 铝箔车间 | 倒角机控制回路
33 | 中间继电器 | MY4NJ DC220V（带底座） | 个 | 30 | 辅助车间(金属钠) | 配电柜改造用 | 电厂仓库 | 侯宏强
34 | 中间继电器 | MY4N-J 线圈电压110V | 个 | 20 | 动力车间（一铝） | 天车空压机维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
35 | 热继电器 | NR2-25 5.5-8A | 个 | 5 | 电力车间（石墨） | 成型除尘器绞龙电机维护 | 二铝仓库 | 朱方方
36 | 接触器 | 3TF50 220V | 个 | 5 | 动力车间（一铝） | 焙烧#2堆垛天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
37 | 接触器 | CJX2-3201 380V | 个 | 5 | 动力车间（一铝） | 残极天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
38 | 接触器 | CJX2-5011 36V | 个 | 10 | 检修部(发电公司） | 二次回路更换 | 电厂仓库 | 侯宏强
39 | 接触器 | CJX2-6511 220V | 个 | 5 | 动力车间（一铝） | 高楼部300系设备维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
40 | 接触器 | LC1D25CC7C 36V | 个 | 20 | 动力车间（一铝） | 再生铝#4葫芦维护 | 一铝仓库 | 邓亚利
41 | 接触器 | LC1D32 380V | 个 | 10 | 电力车间（二铝） | 破碎厂房电气维护 | 二铝仓库 | 朱方方
42 | 接触器 | LC1D32C7 36V | 个 | 20 | 电力车间（二铝） | 特种铝#1-6葫芦维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
43 | 接触器 | LC1D50A AC220V 50HZ | 个 | 10 | 动力车间 | 精整维护天车维护用
44 | 接触器 | LC1 D65 220V | 个 | 10 | 动力车间 | 精整车间天车维护用
45 | 接触器 | LC1 D65AM7C 220V | 个 | 6 | 动力车间 | 精整#1、2打包机用
46 | 接触器 | LC1 D80CM7C 220V | 个 | 4 | 动力车间 | 精整#1、2打包机用
47 | 接触器 | LC1D95M 380V | 个 | 10 | 电力车间（二铝） | 黛蛰净化斗提电气维护 | 二铝仓库 | 朱方方
48 | 接触器 | LC1D95 36V | 个 | 15 | 电力车间（二铝） | 特种铝#1-6葫芦维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
49 | 触头总成 | THQ1-100A | 个 | 40 | 电力车间（二铝） | 氧化铝仓库#1-10天车联动台维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
50 | 触头总成 | THQ1-25A | 个 | 60 | 电力车间（二铝） | 氧化铝仓库#1-10天车联动台维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
51 | 触头总成 | KTJ15-63A | 个 | 20 | 动力车间（一铝） | 氟化盐仓库天车大修用 | 一铝仓库 | 邓亚利
52 | 辅助触点 | 3RV1901-1B | 个 | 5 | 动力车间 | 1#冷轧机M01柜用
53 | ABB空气开关 | S2S160 3P 160A | 个 | 4 | 电力车间（二铝） | 电解一车间#2多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库 | 朱方方
54 | 空气开关 | DZ47-63 2P 20A | 个 | 20 | 电力车间（二铝） | 电解一车间#2多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库 | 朱方方
55 | 空气开关 | DZ47-63 3P 32A | 个 | 5 | 动力车间（一铝） | 一炭照明开关维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
56 | 空气开关 | DZ47-63 3P 40A | 个 | 5 | 动力车间（一铝） | 一炭照明开关维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
57 | 空气开关 | DZ47-63 3P 63A | 个 | 15 | 电力车间（二铝） | 电解一车间#2多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库 | 朱方方
58 | 空气开关 | DZ47-63 4P 63A | 个 | 5 | 动力车间（一铝） | 一炭照明开关维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
59 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 1P+N 63A | 个 | 20 | 辅助车间(金属钠) | 配电盘开关更换用 | 电厂仓库 | 侯宏强
60 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 2P+N 40A | 个 | 20 | 辅助车间(金属钠) | 配电盘开关更换用 | 电厂仓库 | 侯宏强
61 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 2P 63A | 个 | 30 | 辅助车间(金属钠) | 配电盘开关更换用 | 电厂仓库 | 侯宏强
62 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 3P 100A | 个 | 10 | 辅助车间(金属钠) | 配电盘开关更换用 | 电厂仓库 | 侯宏强
63 | 接近开关 | SSBM-2004A | 个 | 10 | 检修部(发电公司） | #5炉输灰出料阀反馈 | 电厂仓库 | 侯宏强
64 | 光电开关 | WL2000-R5300 | 个 | 5 | 电力车间（二铝） | 铸造扁锭机维护 | 二铝仓库 | 朱方方
65 | 行程开关 | OMRON HL-5030 | 个 | 1 | 动力车间（一铝） | 天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
66 | 行程开关 | 品牌：施耐德 型号：XCE-110 ith：5A ui：250V ip65 AC15 240V 1.5A | 个 | 10 | 电力车间（二铝） | 特种铝#1-6葫芦维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
67 | 行程开关 | SAT8-8BXSX10122B | 个 | 10 | 动力车间（一铝） | 双梁天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
68 | 行程开关 | SAT8-8BXSX10122B | 个 | 20 | 动力车间（一铝） | 铸轧天车限位维护 | 一铝仓库 | 邓亚利
69 | 行程开关 | LXJM1-3108 | 个 | 200 | 动力车间（一铝） | 再生铝下料小车用 | 一铝仓库 | 邓亚利
70 | 行程开关 | RDLX18-8108 | 个 | 10 | 动力车间 | 铝箔车间天车维护用
71 | 脚踏开关 | EKW-5A-B | 个 | 10 | 动力车间（一铝） | 天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
72 | 三挡自复位旋钮开关 | ZB2-BD5C | 个 | 50 | 动力车间（一铝） | 天车及悬臂吊维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
73 | 三位转换开关 | XB2BD33C | 个 | 20 | 动力车间（二炭） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
74 | 组合开关 | 3RA6120-2DB32 3-12A UC24V | 个 | 3 | 动力车间 | 纵切机维护用
75 | 塑壳断路器 | NSC160S 160A | 个 | 4 | 电力车间（二铝） | 电解一车间#2多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库 | 朱方方
76 | 塑壳断路器 | NS250N 250A 3P | 个 | 4 | 电力车间（二铝） | 电解一车间#2多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库 | 朱方方
77 | 塑壳式断路器 | C65N C20 2P+漏电 | 个 | 30 | 动力车间 | 精整现场照明箱用
78 | 塑壳式断路器 | C65L D63 4P+漏电 | 个 | 20 | 动力车间 | 精整现场检修箱维护用
79 | 塑壳式断路器 | IC65N D16A 3P | 个 | 20 | 动力车间 | 精整现场检修箱维护用
80 | 塑壳式断路器 | IC65N D32A 4P+漏电 | 个 | 20 | 动力车间 | 精整现场检修箱维护用
81 | 塑壳式断路器 | C120H D80 4P+漏电 | 个 | 10 | 动力车间 | 精整现场检修箱维护用
82 | 塑壳式断路器 | INT125 32A 4P | 个 | 30 | 动力车间 | 精整现场照明箱用
83 | 塑壳式断路器 | INT125 40A 4P | 个 | 30 | 动力车间 | 精整现场照明箱用
84 | 电机多功能控制器 | JNTJ-150 | 个 | 2 | 电力车间（二铝） | 电解一车间#2多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库 | 朱方方
85 | 操作手柄 | 正泰 NP3 380V 10A | 个 | 5 | 动力车间（一铝） | 残极天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
86 | MNS低压抽屉开关 | MNS 12E 400A（现场量尺寸） | 个 | 1 | 动力车间（一铝） | 高楼部除尘设备改造用 | 一铝仓库 | 邓亚利
87 | MNS低压抽屉开关 | MNS 12E 630A（现场量尺寸） | 个 | 1 | 动力车间（一铝） | 高楼部除尘设备改造用 | 一铝仓库 | 邓亚利
88 | 配电箱 | 480*300*160 | 面 | 5 | 电力车间（石墨） | 焙烧控制箱更换 | 二铝仓库 | 朱方方
89 | 配电箱 | 600*400*200 | 个 | 5 | 电力车间（石墨） | 石墨化配电箱维护 | 二铝仓库 | 朱方方
90 | 编码器 | ERN1387025-2048/M3 | 个 | 2 | 动力车间 | 1#纵切机出口导辊用
91 | 插片触头 | SYJ-16 带500mm导线 | 个 | 20 | 动力车间 | 抽屉开关用
92 | 矩形重载连接器 | HDC-HA-004 4芯（3+1芯） 上壳顶出 | 套 | 30 | 铝箔车间 | 成品退火炉热电偶接线
93 | 可控硅 | KK2000A/2500V | 个 | 20 | 久盛冶金 | 中频炉用 | 二铝仓库 | 朱方方
94 | 电容器 | CH82.63KV-0.22UF | 个 | 20 | 久盛冶金 | 中频炉用 | 二铝仓库 | 朱方方
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
158
154
155
156
157
159
160
161