传真报价单

单位/From：万基控股集团招标中心        单位/To：

地址/Ad：河南洛阳新安县产业集聚区      地址/Ad：

传真/Fax：0379-67332447                传真/Fax：

办公室/Tel：18137900563                手机/Tel：

姓名/Name：常小辉                      姓名/Name：

邮箱/E-mail：307870646@qq.com          邮箱/E-mail：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 使用单位 |  | 品牌 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆 | YJV-0.6/1KV 3*25+2*16mm² | 米 | 500 |  |  | 电力车间（二铝） |  |  |  |
| 2 | 电缆 | YJV3*6+1*4 | 米 | 1000 |  |  | 电力车间（二铝） |  |  |  |
| 3 | 电缆 | YJV 0.6/1KV 7*1mm² | 米 | 500 |  |  | 电力车间（二铝） |  |  |  |
| 4 | 电缆 | YJV3*185mm²+1*90mm² | 米 | 60 |  |  | 墙材加气 |  |  |  |
| 5 | 硅胶电缆 | YGC8*4mm² | 米 | 100 |  |  | 辅助(金属钠) |  |  |  |
| 6 | 硅胶电缆(软芯） | YGC6*2.5mm² | 米 | 800 |  |  | 辅助(金属钠) |  |  |  |
| 7 | 屏蔽电缆 | RVVP4*1.5mm² | 米 | 1000 |  |  | 辅助(金属钠) |  |  |  |
| 8 | 铜芯焊把线 | 50mm² | 米 | 100 |  |  | 电解二(二铝) |  |  |  |
| 9 | 电缆 | YJV22 3*35+1*16mm² | 米 | 200 |  |  | 动力（一铝） |  |  |  |
| 10 | 电力电缆 | VV22 2*4mm² | 米 | 200 |  |  | 发电检修部 |  |  |  |
| 11 | 电缆 | KVV22 4*10mm² | 米 | 800 |  |  | 发电检修部 |  |  |  |
| 12 | 屏蔽电缆 | RVVP4*1.5mm² | 米 | 200 |  |  | 动力车间（一铝） |  |  |  |
| 13 | 铜芯焊把线 | 35mm² | 米 | 30 |  |  | 辅助（二铝） |  |  |  |
| 14 | 铜芯焊把线 | 35mm² | 米 | 200 |  |  | 电解（一铝） |  |  |  |
| 15 | 铝芯焊把线 | 35㎜² | 米 | 50 |  |  | 辅助（二铝） |  |  |  |
| 16 | 铝芯焊把线 | 35㎜² | 米 | 600 |  |  | 发电检修部 |  |  |  |
| 17 | 软电缆 | YCW 1*50mm² | 米 | 300 |  |  | 动力（一铝） |  |  |  |
| 18 | 铝芯焊把线 | 35㎜² | 米 | 50 |  |  | 二铝电力 |  |  |  |
| 19 | 高压电缆 | ZR-YJV26/35KV-1*630 | 米 | 30 |  |  | 辅助(金属钠) |  |  |  |
| 20 | 高压电缆 | ZR-YJLV26/35KV-1*95mm² | 米 | 180 |  |  | 辅助(金属钠) |  |  |  |
| 21 | 铜终端 | 70mm²铜 | 个 | 10 |  |  | 一铝动力 |  |  |  |
| 22 | 铜线鼻 | 185mm²铜 | 个 | 40 |  |  | 一铝动力 |  |  |  |
| 23 | 10KV热缩套管 | 70mm²-120mm² | 套 | 1 |  |  | 一铝动力 |  |  |  |
| 24 | 10KV热缩终端头（户内） | 70mm²-120mm² | 套 | 2 |  |  | 一铝动力 |  |  |  |
| 25 | 高压电缆 | YJV22 3*70mm²铜 | 米 | 270 |  |  | 一铝动力 |  |  |  |
| 26 | 控制电缆 | KVVP22 10*2.5mm² | 米 | 350 |  |  | 一铝动力 |  |  |  |
| 27 | 控制电缆 | KVVP22 2*4mm² | 米 | 100 |  |  | 一铝动力 |  |  |  |
| 合计（人民币）大写 ： ￥： .00元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 报价说明： - 1、招标文件及合同条款我公司已仔细阅读，完全响应； - 2、报价含 13 %增值税、运费等一切杂费为到货价； - 3、报价有效期：180 天（报价有效期不低于180天）； - 4、交货期：接到买方通知之日起 天内可交货。 - 5、质保期：验收合格之日起12个月； - 6、付款方式：货到验收合格，开具发票验收入账后90个工作日内支付相应货款。 - 7、承诺严格按照报价（价格、型号）执行合同，所供产品均附有合格证， 保证产品完全满足买方. - 买方使用要求。 - 报价单位（盖章）： |  |  |  |

报价人：（签字）：

报价时间：2021年10月13日