宏远电力起重设备年度维保项目

投标报价总表

投标报价：                                 万元

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 总价（元） | 使用单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 起重设备年度维保项目 | 详见技术要求附后 | 台 | 82 |  | 宏远电力 |
| 合计（人民币）大写： 元整 |  |  | 台 | 82 | ¥： |  |
| 备注：投标单位须填写分项报价并与投标报价一并单独密封，如不能列出按废标处理。 |  |  |  |  |  |  |

报价说明：

1、招标文件及所附合同条款、技术要求我公司已仔细阅读，完全响应；

2、工期：  365   天维保结束；

3、报价含 13 %增值税等各种杂费等及与本合同有关的一切费用；

4、报价有效期：    天；

5、付款方式：维保验收合格后90个工作日付90%，质保金10%；

6、质保期：质保期为维保验收合格之日起12个月；

报价单位（盖章）：

法人或（委托人）签字：

报价时间：2025年9月25日

宏远电力公司82台起重设备

年度维保项目投标报价分项表

投标报价：                           万元

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 行走速度m/min | 提升高度m/min | 额定 起重量 | 单价（元） | 总价（元） | 安装地点及编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢丝绳电动葫芦 | CD1 | 台 | 1 | 20 | 81 | 5 |  |  | #1炉炉顶吊 |
| 2 | 钢丝绳电动葫芦 | CD1 | 台 | 1 | 20 | 81 | 5 |  |  | #2炉炉顶吊 |
| 3 | 钢丝绳电动葫芦 | CD1 | 台 | 1 | 7 | 35 | 10 |  |  | #1炉预热器 |
| 4 | 钢丝绳电动葫芦 | CD1 | 台 | 1 | 7 | 35 | 10 |  |  | #2炉预热器 |
| 5 | 桥式起重机 | QD130/35t-29m A3 | 台 | 1 | 20 | 30/33 | 130/35 |  |  | #1汽机房行车 |
| 6 | 桥式起重机 | QD130/35t-29m A3 | 台 | 1 | 20 | 30/33 | 130/35 |  |  | #2汽机房行车 |
| 7 | 桥式起重机 | QD40/10-13.5A3 | 台 | 1 | 40 | 9/12 | 40/10 |  |  | #1循泵房行车 |
| 8 | 桥式起重机 | QD40/10-13.5A3 | 台 | 1 | 40 | 9/12 | 40/10 |  |  | #2循泵房行车 |
| 9 | 钢丝绳电动葫芦 | CD1 | 台 | 1 | 20 | 8 | 7 |  |  | #1一次风机A |
| 10 | 钢丝绳电动葫芦 | CD1 | 台 | 1 | 20 | 8 | 7 |  |  | #1一次风机B |
| 11 | 钢丝绳电动葫芦 | CD1 | 台 | 1 | 20 | 8 | 7 |  |  | #2一次风机A |
| 12 | 钢丝绳电动葫芦 | CD1 | 台 | 1 | 20 | 8 | 7 |  |  | #2一次风机B |
| 13 | 桥式起重机 | LD15-14.5A3 | 台 | 1 | 20 | 9 | 15 |  |  | 空压机房行车 |
| 14 | 钢丝绳电动葫芦 | CD1 16-12 M3 | 台 | 1 | 20 | 9 | 12.5 |  |  | 热网首站#1 |
| 15 | 钢丝绳电动葫芦 | CD1 16-12 M3 | 台 | 1 | 20 | 9 | 12.5 |  |  | 热网首站#2 |
| 16 | 钢丝绳电动葫芦 | CD1 16-12 M3 | 台 | 1 | 20 | 9 | 12.5 |  |  | 热网首站#3 |
| 17 | 钢丝绳电动葫芦 | CD1 16-12 M3 | 台 | 1 | 20 | 9 | 12.5 |  |  | 热网首站#4 |
| 18 | 钢丝绳电动葫芦 | WH164 | 台 | 1 | 20 | 10 | 40 |  |  | #1引风机A |
| 19 | 钢丝绳电动葫芦 | WH164 | 台 | 1 | 20 | 10 | 40 |  |  | #1引风机B |
| 20 | 钢丝绳电动葫芦 | WH164 | 台 | 1 | 20 | 10 | 40 |  |  | #2引风机A |
| 21 | 钢丝绳电动葫芦 | WH164 | 台 | 1 | 20 | 10 | 40 |  |  | #2引风机B |
| 22 | 钢丝绳电动葫芦 | WH164 | 台 | 1 | 16 | 10 | 20 |  |  | #1送风机A |
| 23 | 钢丝绳电动葫芦 | WH164 | 台 | 1 | 16 | 10 | 20 |  |  | #1送风机B |
| 24 | 钢丝绳电动葫芦 | WH164 | 台 | 1 | 16 | 10 | 20 |  |  | #2送风机A |
| 25 | 钢丝绳电动葫芦 | WH164 | 台 | 1 | 16 | 10 | 20 |  |  | #2送风机B |
| 26 | 桥式起重机 | KSX 21+21-5A3 | 台 | 1 | 20 | 12 | 21 |  |  | #1炉磨煤机 |
| 27 | 桥式起重机 | KSX 21+21-5A3 | 台 | 1 | 20 | 12 | 21 |  |  | #2炉磨煤机 |
| 28 | 钢丝绳电动葫芦 | CD15t-18m | 台 | 1 | 20 | 18m | 5 |  |  | #1转运站电动葫芦A |
| 29 | 钢丝绳电动葫芦 | CD15t-9m | 台 | 1 | 20 | 9m | 5 |  |  | #1转运站电动葫芦B |
| 30 | 钢丝绳电动葫芦 | CD15t-18m | 台 | 1 | 20 | 18m | 5 |  |  | #2转运站电动葫芦 |
| 31 | 钢丝绳电动葫芦 | CD15t-9m | 台 | 1 | 20 | 9m | 5 |  |  | #3带驱动站电动葫芦 |
| 32 | 钢丝绳电动葫芦 | CD15t-15 | 台 | 1 | 20 | 15m | 5 |  |  | #3转运站4.45米层#1电动葫芦 |
| 33 | 钢丝绳电动葫芦 | CD15t-12 | 台 | 1 | 20 | 12m | 5 |  |  | #3转运站4.45米层#2电动葫芦 |
| 34 | 钢丝绳电动葫芦 | WH115t-65m | 台 | 1 | 20 | 65m | 15 |  |  | #4转运站顶层 |
| 35 | 钢丝绳电动葫芦 | CD110-12D | 台 | 1 | 20 | 12m | 10 |  |  | #5转运站 |
| 36 | 钢丝绳电动葫芦 | CD15-20D | 台 | 1 | 20 | 20m | 3 |  |  | #5转运站8#头部 |
| 37 | 电动葫芦 | LX10-9.5-60 | 台 | 1 | 20 | 60m | 10 |  |  | #6转运站顶层9#头部 |
| 38 | 钢丝绳电动葫芦 | CD15t-15 | 台 | 1 | 20 | 15m | 5 |  |  | #6转运站电动葫芦 |
| 39 | 吊钩桥式起重机 | QDXX30/5t-16.5 A5 | 台 | 1 | 20 | 30/31m | 30/5 |  |  | 翻车机室 |
| 40 | 钢丝绳电动葫芦 | CD15t-9m | 台 | 1 | 20 | 9m | 5 |  |  | 翻车机室电动葫芦 |
| 41 | 钢丝绳电动葫芦 | CD15t-6 | 台 | 1 | 20 | 6m | 5 |  |  | 煤仓间 |
| 42 | 电动葫芦 | LX15T-6-20 A4 | 台 | 1 | 20 | 20m | 15 |  |  | 汽车卸煤沟#1电动葫芦 |
| 43 | 电动葫芦 | LX15T-6-20 A4 | 台 | 1 | 20 | 20m | 15 |  |  | 汽车卸煤沟#2电动葫芦 |
| 44 | 电动单梁起重机 | LD10-13.5 A4 | 台 | 1 | 20 | 9m | 10 |  |  | 输煤综合楼 |
| 45 | 钢丝绳电动葫芦 | CD115t-12m | 台 | 1 | 20 | 12m | 15 |  |  | 碎煤机室2.4米层#1电动葫芦 |
| 46 | 钢丝绳电动葫芦 | CD115t-12m | 台 | 1 | 20 | 12m | 15 |  |  | 碎煤机室2.4米层#2电动葫芦 |
| 47 | 电动单梁起重机 | LD10-16 A4 | 台 | 1 | 20 | 30m | 10 |  |  | 碎煤机室5#头部 |
| 48 | 钢丝绳电动葫芦 | CD110-12D | 台 | 1 | 20 | 12m | 10 |  |  | 碎煤机室驱动间11.3米层#1电动葫芦 |
| 49 | 钢丝绳电动葫芦 | CD15-50D | 台 | 1 | 20 | 50m | 5 |  |  | 筒仓顶部7#栈桥底 |
| 50 | 电动单梁起重机 | LD5-8-9 A4 | 台 | 1 | 20 | 9m | 5 |  |  | 推煤机库 |
| 51 | 电动单梁起重机 | LD5-7.5 A4 | 台 | 1 | 20 | 7.5m | 5 |  |  | 生消水泵房 |
| 52 | 钢丝绳电动葫芦 | WH164 | 台 | 1 | 20 | 10 | 20 |  |  | #1引风机A |
| 53 | 钢丝绳电动葫芦 | WH164 | 台 | 1 | 20 | 10 | 20 |  |  | #1引风机B |
| 54 | 钢丝绳电动葫芦 | WH164 | 台 | 1 | 20 | 10 | 20 |  |  | #2引风机A |
| 55 | 钢丝绳电动葫芦 | WH164 | 台 | 1 | 20 | 10 | 20 |  |  | #2引风机B |
| 56 | 电动葫芦 | CD1 | 台 | 1 | 20 | 15 | 3 |  |  | #1炉干渣机头部 |
| 57 | 电动葫芦 | CD1 | 台 | 1 | 20 | 30 | 1 |  |  | #1炉渣仓顶部 |
| 58 | 电动葫芦 | CD1 | 台 | 1 | 20 | 15 | 3 |  |  | #2炉干渣机头部 |
| 59 | 电动葫芦 | CD1 | 台 | 1 | 20 | 30 | 1 |  |  | #2炉渣仓顶部 |
| 60 | 电动葫芦 | CD1 | 台 | 1 | 20 | 5 | 2 |  |  | 钢板灰库 风机房 |
| 61 | 电动葫芦 | CD1 | 台 | 1 | 20 | 5 | 2 |  |  | 钢板灰库 风机房 |
| 62 | 电动葫芦 | CD1 | 台 | 1 | 20 | 38 | 2 |  |  | 钢板灰库库顶 |
| 63 | 电动葫芦 | CD1 | 台 | 1 | 20 | 38 | 2 |  |  | 钢板灰库库顶 |
| 64 | 电动葫芦 | CD1 | 台 | 1 | 20 | 9 | 5 |  |  | 热网2楼 |
| 65 | 电动葫芦 | CD1 | 台 | 1 | 20 | 10 | 20 |  |  | 汽机房#1机电泵电动葫芦 |
| 66 | 电动葫芦 | CD1 | 台 | 1 | 20 | 10 | 20 |  |  | 汽机房#1机电泵电动葫芦 |
| 67 | 电动葫芦 | CD1 | 台 | 1 | 20 | 9 | 10 |  |  | #1清污机 |
| 68 | 电动葫芦 | CD1 | 台 | 1 | 20 | 9 | 5 |  |  | #1清污机 |
| 69 | 电动葫芦 | CD1 | 台 | 1 | 20 | 9 | 3 |  |  | #1清污机 |
| 70 | 电动葫芦 | CD1 | 台 | 1 | 20 | 9 | 10 |  |  | #2清污机 |
| 71 | 电动葫芦 | CD1 | 台 | 1 | 20 | 9 | 5 |  |  | #2清污机 |
| 72 | 电动葫芦 | CD1 | 台 | 1 | 20 | 9 | 3 |  |  | #2清污机 |
| 73 | 电动葫芦 | CD1 | 台 | 1 | 20 | 6 | 5 |  |  | 30W 中水泵房 |
| 74 | 电动葫芦 | CD1 | 台 | 1 | 20 | 6 | 5 |  |  | 30W 中水泵房 |
| 75 | 电动单梁起重机 | CD1 | 台 | 1 | 20 | 8 | 5 |  |  | 生消水泵房（电厂） |
| 76 | 电动葫芦 | CD1 | 台 | 1 | 20 | 18 | 3 |  |  | #3采样间 |
| 77 | 电动葫芦 | CD1 | 台 | 1 | 20 | 50 | 10 |  |  | #7栈桥内 |
| 78 | 电动葫芦 | CD1 | 台 | 1 | 20 | 20 | 3 |  |  | #11带采样间 |
| 79 | 卷扬机 | 6JM10 | 台 | 1 | 10 | 100 | 10 |  |  | #1炉顶 |
| 80 | 卷扬机 | 6JM10 | 台 | 1 | 10 | 100 | 10 |  |  | #1炉顶 |
| 81 | 卷扬机 | 6JM10 | 台 | 1 | 10 | 100 | 10 |  |  | #2炉顶 |
| 82 | 卷扬机 | 6JM10 | 台 | 1 | 10 | 100 | 10 |  |  | #2炉顶 |
| 合计（人民币）大写： |  |  | 台 | 82 | ¥： |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：

法人或（委托人）签字：

报价时间：2025年9月25日