招标文件
各投标单位：

万基控股集团有限公司招标办公室拟对河南万基铝业股份有限公司土壤自行监测方案编制及监测服务项目[编号：WJWZ-(2026)05008]进行招标，望参加投标的单位按招标要求认真核算价格并按时投标，逾期将按弃标处理。 

报价时间：2026年5月20日8：00-11:00

如有疑问请在（8:00-12:00；14:00-18:00）时间段联系，联系方式如下：

商务联系人：颜航            联系电话：18211977610
技术联系人：杨震（一铝）    联系电话：15737933201
技术联系人：朱晓亮（二铝）  联系电话：13525951095      
招标须知

1、投标单位在看到招标信息后请在2026年5月19日17时前将报名信息发到919598064@qq.com邮箱。报名信息内容应包含投标项目、投标单位名称、投标人、联系方式及营业执照、税务登记证、组织代码证（必须为年审过的有效件）、业绩的扫描件。

2、投标人按招标文件要求时间将报价单发送至邮箱至wj_zhaobiao666@163.com，无论何种原因未收到报价的均按弃标对待。

3、评标办法：对投标提供的资质、业绩、投标报价进行综合评审，在各投标单位都能满足技术要求的前提下，投标报价最低的单位优先确定为中标候选单位。

4、标的物质量标准：详见清单。

5、投标单位一律按文件中的报价格式进行报价。

6、投标人在本次投标中若发现违规违纪问题可直接向招标单位纪委举报，举报电话：0379-67333039。
[image: image3.png]



   报价单
单位/From：万基控股集团招标办公室        单位/To：                                
地址/Ad：河南洛阳新安县产业集聚区        地址/Ad：                               
传真/Fax：0379-67332447                  传真/Fax：                              
办公室/Tel：0379-67332530                手机/Tel：                              
姓名/Name：颜航                          姓名/Name：                              
邮箱/E-mail：wj_zhaobiao666@163.com      邮箱/E-mail：                           
	序号
	项目名称
	规格型号
	单位
	数量
	投标报价（元）
	备注

	1
	万基铝业土壤自行监测方案编制及监测服务项目
	监测点位不低于29个

监测指标不低于49项

（详见技术要求）
	份
	1
	
	

	合计:人民币大写                    元整         ￥：          .00元         

	备注：参标单位需将报价相应检测点位、检测因子方案（PDF文件）发送至邮箱。


报价说明：
   1、工期：2025年7月10日前完成报告编制及规范监测报告。

   2、此报价包含    %增值税、服务费、报表费等一切相关杂费。

   3、付款方式：自行监测方案编制、检测取样完成并出具规范检测报告验收合格后一次性付款。

   4、报价有效期： 90 天（报价承诺的期限）。

报价单位（盖章）：             
                                         报价人：（签字）：             
                                         报价时间：2026年5月20日

  投标人廉政承诺书 
为加强招标投标活动中的廉政建设，防止发生违法违纪行为，体现公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、法规和廉政建设责任制的规定，本投标人特作出如下承诺： 

1、不与招标人、招标代理机构及其他投标人私下串通协商，进行围标、串标、抬标，控制投标价格。  

2、不向招标人、招标代理机构、评标专家(小组成员)行贿，以不正当手段谋取中标。 

3、不向招标投标监管人员请客、送礼及组织其它有可能影响客观公正监管的活动。  

4、自觉遵守开标、评标现场工作纪律，不私下接触评标专家(小组成员)，不打听内部信息、秘密，不干扰正常的开标评标秩序。  

5、不给责任人的违法违规行为说情。 

7、不发生中标后无合理缘由不签订合同的行为。

8、不发生其他违反招投标法律法规的行为。

9、不发生其他不廉洁、不正当行为，包括但不限于给予招标人工作人员及近亲属、特定关系人请吃请喝、购物卡、现金、高档礼品、高档消费、违规合作经商等行为。

若发生上述行为，招标人有权采取以下措施追究投标人责任：包括但不限于没收全部投标保证金，要求投标人按本次招投标对应经济合同总额的20%支付违约金（如中标），并将投标人列入黑名单；如没收投标保证金、违约金不足以弥补招标人损失的，同意赔偿招标人的全部损失。

投标人：                   （盖单位章）
投标代表人或法定代表人：           （签字或盖章）
2026年    月    日

参考合同条款（具体以业主单位签订合同为准）

合同编号：WJKG-AH-  
技 术 服 务 合 同
项  目  名  称：     2026年土壤监测      
甲方（委托方）：  河南万基铝业股份有限公司  
乙方（受托方）：                            
签  订  时  间：       2026年   月          

签  订  地  点：    河南省洛阳市新安县                                                                               

技术服务合同
甲方（委托方）：河南万基铝业股份有限公司 
乙方（受托方）：                         

    本合同甲方委托乙方就河南万基铝业股份有限公司2026年土壤监测工作进行协商，本着自愿、平等、诚实信用的原则，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同遵守。

第一条 甲方委托乙方进行技术服务，服务内容包括：河南万基铝业股份有限公司（一、二分厂）分别进行2026年土壤监测检测方案编制、土壤取样检测并出具检测报告。

第二条 乙方在签订合同后，依据洛阳市生态环境局《关于印发洛阳市2026年土壤污染重点监管单位名录的通知》等国家标准开展工作，2026年7月10日前出具正式检测报告，并对监测结果负责。
第三条 为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供下列工作文件和协作事项：

    1．提供技术资料：为乙方提供检测所需要的有关技术资料。

  2．提供工作条件：甲方协助与配合乙方完成现场采样工作。

第四条 合同金额及付款方式：

1．技术服务费用总额：￥    .00（人民币：       元整）。
2．付款方式：检测取样结束，出具监测报告后，乙方向甲方提供增值税专用发票（6%）和收据，甲方于60日内付清相应款项。
乙方银行账户名称、开户行和银行账号为：

账户名称：                                          

开户银行：                                     

银行账号：                                              

第五条 本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。
第六条 双方确定，在本合同有效期内，甲方指定**（***）为甲方项目联系人，乙方指定**（******）为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：
1. 协调项目进行过程中的各项事宜。

2. 监督项目实施的进程与质量。 
第七条 双方的权利与义务
1．甲方的权利：

（1）有权监督乙方按期开展工作并取得符合本合同约定标准的检测报告。

（2）对乙方的服务进行监督检查。

（3）享有本检测结果的使用权。

2．甲方的义务：

（1）帮助与配合乙方完成现场抽检、样品转运等现场相关工作。

（2）按照合同约定支付报酬。

（3）按约定验收检测报告。

3．乙方的权利：

（1）乙方按合同要求开展实验工作后，有获得检测技术费用的权利。

（2）有权要求甲方配合乙方完成现场抽样工作。

4．乙方的义务：

（1）乙方应指派具有相应资质的人员进行检测，并按合同约定完成检测任务和解答甲方提出的有关技术问题。

（2）乙方应采取有效措施，保证甲方提供的技术背景资料及有关技术、数据及咨询报告等资料，在任何时间、任何情况下均不得以任何形式将上述资料提供给第三方。

（3）乙方对检测方案编制、土壤取样标准、检测数据质量、验收报告质量、备案流程负有全部责任。

（4）乙方进入甲方生产现场，应严格遵守相关安全规程及甲方的安全管理制度，在甲方生产现场期间的安全由乙方负责；因乙方责任造成各类事故的，由乙方承担全部责任。
5．违约责任

（1）因甲方原因，致使乙方不能如期开展工作，乙方不承担责任。

（2）非因不可抗力原因，乙方未能按照本合同要求时限完成检测任务和检测报告的编制和交付，每逾期一日应当向甲方支付合同总额1%的违约金，给甲方造成损失的乙方应当赔偿。

（3）乙方对检测过程及报告负全部责任，若乙方未按合同约定提供服务，应向甲方支付合同总额20%的违约金并赔偿甲方全部损失。
第八条 双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同：

1．发生不可抗力事件使一方丧失履行合同的能力 。  
第九条 双方约定本合同其他相关事项为：

1.乙方工作人员进入甲方现场应当遵守相关规定，因乙方原因造成事故的，乙方应当承担全部责任。

2．本合同的未尽事宜由双方本着协商一致的原则解决。 

3. 发生纠纷时双方协商解决，协商不成时提交甲方所在地人民法院裁决。

第十条 本合同一式伍份，具有同等法律效力，甲方肆份，乙方壹份。
第十一条 本合同经双方签字并盖章后生效。

（以下为签字页，无正文）
甲方：          河南万基铝业股份有限公司       （盖章）

委托代理人：　　　            　  　　  　　   （签名）
                                     年    月    日

乙方：                                        （盖章）

委托代理人：　　            　　  　　    　   （签名）

年    月    日
河南万基铝业股份有限公司

土壤及地下水自行监测技术要求

以下为土壤及地下水自行监测基本要求，如有最新实施法律法规，需按要求变更实施。
1、布点原则

参照《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）相关要求，确定如下原则：

（1）监测点位的布设应遵循不影响企业正常生产且不造成安全隐患与二次污染的原则。

（2）点位应尽量接近重点单元内存在土壤污染隐患的重点场所或重点设施设备，重点场所或重点设施设备占地面积较大时，应尽量接近该场所或设施设备内最有可能受到污染物渗漏、流失、扬散等途径影响的隐患点。

（3）根据地勘资料，目标采样层无土壤可采或地下水埋藏条件不适宜采样的区域，可不进行相应监测，但应提供地勘资料并予以说明。

（4）并遵循以下原则确定各监测点的位置、数量及深度：

2、点位数量

土壤：一类单元涉及的每个隐蔽性重点设施设备周边原则上均应布设至少 1 个深层土壤监测点，单元内部或周边还应布设至少 1 个表层土壤监测点。二类单元内部或周边原则上均应布设至少 1 个表层土壤监测点，具体位置及数量可根据单元大小或单元内重点场所或重点设施设备的数量及分布等实际情况适当调整。监测点原则上应布设在土壤裸露处，并兼顾考虑设置在雨水易于汇流和积聚的区域，污染途径包含扬散的单元还应结合污染物主要沉降位置确定点位。具体数量可根据设施大小或区域内设施数量等实际情况进行适当调整。

3、采样深度

土壤：深层土壤监测点采样深度应略低于其对应的隐蔽性重点设施设备底部与土壤接触面，表层土壤监测点采样深度应为 0～0.5m。表层土壤采样点在 0~0.5m 处采样，对于地下池／地下管道附近的采样点，在表层及地下池／地下管道下部 0.5m 处采集土壤样品。另采10%平行样。
4、土壤布点方案

根据河南万基铝业股份有限公司土壤污染隐患排查结论以及生产实际情况，确定企业重点监测单元识别与分类，遵循尽量接近重点区域内污染隐患较大的重点设施，且不影响企业正常生产、不造成安全隐患与二次污染的原则，根据点区域内重点设施分布情况，统筹规划自行监测点位的布设。

5、对照点位布设

参照《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）等相关技术规定，在重点监测单元识别工作完成后，应在企业外部区域或企业内远离各重点区域及设施处布设至少 1 个土壤对照监测点。对照监测点应设置在所有重点区域及设施的上游，以提供不受企业生产过程影响且可以代表土壤质量的样品。

本项目区域全年主导风向为西风，地下水流向为从西北流向东南。

[image: image4.png]


[image: image5.jpg]Z &®

REEREAFRAR

WANJI HOLDING GROUP CO., LTD.



[image: image1.png]



一铝厂区土壤采样点位图

[image: image2.png]



二铝厂区土壤采样点位图
6、监测点位布设位置及理由

根据河南万基铝业股份有限公司（一、二分厂）土壤污染隐患排查结论以及生产实际情况，确定企业重点监测单元识别与分类，遵循尽量接近重点区域内污染源。

根据企业实际情况，需布设土壤监测点一铝至少 14 个（包含 1 个对照点、厂界4个），二铝至少 15 个（包含 1 个对照点、厂界4个）

7、采样深度

表层土壤采样点在 0~0.5m 处采样。另采10%平行样。

地下水：原则上只调查潜水（地表以下第一个稳定隔水层以上具有自由水面的地下水），根据《重点行业企业用地调查疑似污染地块布点技术规定（试行）》5.3 要求，若地下水埋深大于 15m 且上层土壤无明显污染特性，可不设地下水采样井，采样井深度应达到潜水层底板，但不应穿透潜水层底板。
8、监测指标与监测频次

参照《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ 1209-2021）。企业内任何重点单元涉及上述范围外的关注污染物，应根据其土壤的污染特性，将其纳入企业内所有土壤监测点的初次监测指标。关注污染物一般包括：

1）企业环境影响评价文件及其批复中确定的土壤因子；

2）排污许可证等相关管理规定或企业执行的污染物排放（控制）标准中可能对土壤产生影响的污染物指标；

3）企业生产过程的原辅用料、生产工艺、中间及最终产品中可能对土壤产生影响的，已纳入有毒有害或优先控制污染物名录的污染物指标或其他有毒污染物指标；

4）上述污染物在土壤中转化或降解产生的污染物。

b）后续监测

后续监测按照重点单元确定监测指标，每个重点单元对应的监测指标至少应包括：

1）该重点单元对应的任一土壤监测点在前期监测中曾超标的污染物，超标的判定参见本标准 7（HJ 1209-2021），受地质背景等因素影响造成超标的指标可不监测；

2）该重点单元涉及的所有关注污染物。

9、土壤监测指标及监测频次

土壤监测指标

结合企业实际及2021年、2022年、2023年、2024年2025年度土壤检测结果，河南万基铝业股份有限公司涉及的土壤关注污染为pH、石油烃（C10-C40）、氟化物、氰化物、苯系物、铅，土壤最终监测指标确定为 GB36600 标准中的基本项 45 项+pH+石油烃（C10-C40）+氟化物+氰化物，总计49项，详细指标如下：

1）基本 45 项
重金属：砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍。

挥发性有机物：四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺1,2-二氯乙烯、反1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯。

半挥发性有机物：硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘。

2）其他污染物：pH、石油烃（C10-C40）、氟化物、氰化物。

土壤监测频次

表层土壤为 1 次/年，深层土壤为 1 次/3年。

土壤采样深度

土壤采样深度需满足土壤监测的要求，对于只涉及大气沉降和漫流物下渗的情况，只采集 0~0.5m 表层样品。背景点位也只采集表层样。其他涉及地下池体（设施）下渗迁移的点位，应至少采集 2 个样品（表层、池体底层 0.5m 处）。






T14





T12

















T13





T111











T4











T7











T10





T9

















T1











T8





��





地下水走向











T6











T5





T3











T2











表层土壤点位











表层及深层土壤点位











表层土壤点位














